Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Znak sprawy: WIWa.27.10.2011	Bydgoszcz, 2011-04-01

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Produkty z tworzyw sztucznych III

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2011-04-04

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/-/ Bogumiła W. Mikołajczak

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl

tel. 52 339 21 17, 339 21 00

fax. 52 322 13 52

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są Produkty z tworzyw sztucznych III.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Dołączyć certyfikat jałowości do oferty i do każdej z dostaw. Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette oraz pudełka firmy Thermo Fisher Scientific - posiadamy tylko pipety i pudełka firmy Finnpipette i Thermo Fisher. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Końcówki do pipet sterylne, o poj. od 0,5 do 10 µl, op.=10x96 op. 1 2. Końcówki do pipet Finntip 250 Universal, o poj. od 0,5 do 250 µl,op.=1000 szt. op. 2 3. Końcówki do pipet, o poj. od 100 do 1000 µl, op.=1.000 szt. op. 2 4. Końcówki do pipet, o poj. od 100 do 1000 µl Ext, op.=1.000 szt. op. 2 5. Końcówki do pipet, o poj. 200 µl, op.=1000 szt. op. 2 6. Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, o poj. 200 µl, op.=10x96 op. 3 7. Końcówki do pipet, o poj. 250 µl, op.=20.000 szt. Universal (bag) op. 2 8. Końcówki do pipet Finnpipette Focus Finntip, o poj. 250 µl, op.=1000 szt. op. 2 9. Końcówki do pipet Finnpipette Focus Finntip, o poj. 1000 µl, op.=1000 szt. op. 4 10. Końcówki do pipet Finnpipette Focus Finntip, sterylne z filtrem, o poj. 1000 µl, op.=10x96 op. 2 11. Końcówki do pipet, sterylne z filtrem, o poj. 10 ml, op.=5x24 op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Końcówki do pipet do pobierania przesączu Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Dołączenie certyfikatu jałowości do oferty i do każdej z dostaw. Końcówki do pipet do pobierania przesączu pakowane po 20 szt. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Końcówki do pipet do pobierania przesączu o poj. 0,1 ; 0,9 ; 1 ml.(BAG Pipet) jałowe o dł. 24 cm szt. 10000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Worki do stomachera Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Do oferty wymagane jest dołączenie przykładowego certyfikatu jałowości, a do każdej z dostaw właściwego certyfikatu. Worki pakowane po 25 szt. Worki muszą być sterylne. Wysoka jakość wykonania, tak by nie pękały przy pracy. Wymiary 303 mm x 17 mm x 65 Pojemność ok. 400 ml. Informacja o rodzaju procesu sterylizacji - promieniowaniu gamma - sterylne i podanie terminu przydatności musi być zawarte w certyfikacie. Woreczki do stomachera winny cechować się długim terminem ważności min. 10 lat od momentu dostarczenia asortymentu do siedziby zamawiającego. Realizacja zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Worki do stomachera-BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą szt. 9000 2. Rozwieracz do worków do stomachera na jedną torebkę 400 ml szt. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Butelki do hodowli komórkowej Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Certyfikat jałowości i atest przydatności do hodowli tkankowych dołączyć do oferty i do każdej z dostaw. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Butelki do hodowli komórkowej 25 cm2, mianowane, sterylne, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, op.=10 szt. op. 60 2. Butelki do hodowli komórkowej 75 cm2, mianowane, sterylne, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, op.=5 szt. op. 40 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Filtry membranowe i łącznik silikonowy do gruszek do pipet accu-jet Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Do oferty wymagane jest dołączenie przykładowego certyfikatu jałowości, a do każdej z dostaw właściwego certyfikatu. Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby zamawiającego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Filtry membranowe 0,22 um, sterylne, oznakowane na czerwono do gruszek do pipet accu-jet, op.=1 szt. op. 20 2. Łącznik silikonowy z zaworem zwrotnym do gruszek do pipet accu-jet szt. 15 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Woreczki bakteriologiczne strunowe Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Dołączyć certyfikat jałowości do oferty i do każdej z dostaw. Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby zamawiającego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności szt. 1000 2. Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 (jałowe) z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności szt. 2000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Plastiki I Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Do poz. nr 4, 6 i 7 dołączyć certyfikat jałowości do oferty i do każdej do dostaw. Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby zamawiającego. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Korki czerwone do próbówek o poj. 11 ml szt. 800 2. Probówki o poj. 11 ml okrągłodenne, przezroczyste szt. 2200 3. Probówki typu Eppendorf 1,5 ml szt. 500 4. Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 140 mm z wacikiem bawełnianym o śr. 5 mm, sterylne, pakowane pojedynczo szt. 100 5. Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, średnica tamponu bawełnianego 11 mm, niejałowe z możliwością sterylizacji w 121o C (w autoklawie) wolne od substancji inhibitujących, op.= 50 szt. op. 101 6. Wymazówki z tworzywa dł. użytkowej 13 cm i całkowitej 15,5 cm z wacikiem wiskozowym, średnica 5 mm, w probówce transportowej, sterylne szt. 500 7. Sterylne probówki do zamrażania z wkręcanym korkiem, o poj. 2 ml, okrągłodenne, bez DNAzy i RNAzy, op.=100 szt. op. 1 8. Pojemniki z pokrywą, o wym. 16x26x30, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczyste, z plexi (PMMA), op.=2 szt. op. 2 9. Pojemniki z pokrywą, o wym. 31x26x30, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przeźroczyste, z plexi (PMMA) szt. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Pipety autoklawowalne Finnpipette lub równoważne Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Pipety autoklawowalne w całości w 1210 C. Mechanizm nastawy objętości odizolowany termicznie do obudowy pipety. Wysoka odporność na odczynniki, światło UV oraz wilgotność. Dwufunkcyjny przycisk pipetowania. Wyrzutnik z mechanizmem zmniejszającym siłę potrzebną do wyrzutu końcówki. Pipety muszą być kompatybilne z posiadanymi końcówkami Finntip. Gwarancja min. 4 lata. Dołączenie instrukcji w języku polskim do oferty i do dostaw. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Pipeta 1-kanałowa o pojemności 1-10 µl, autoklawowalna z wyrzutem, wielonastawna, skok: 0,02 µl; dokładność % ± 1,00; precyzja:0,50 % szt. 1 2. Pipeta 1-kanałowa o pojemności 10-100 µl, autoklawowalna z wyrzutem, wielonastawna, skok: 0,2 µl; dokładność % ± 0,80; precyzja: 0,20 % szt. 1 3. Pipeta 1-kanałowa o pojemności 100-1000 µl, autoklawowalna z wyrzutem, wielonastawna, skok: 1,0 µl; dokładność % ± 0,60; precyzja: 0,20 % szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Plastiki II Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Dokument potwierdzający możliwość autoklawowania w 1210 C dołączyć do oferty. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Pudełko do chłodzenia płytek PCR, wykonane z PP z żelowym nietoksycznym wypełnieniem, 96 otworów w płytce w szyku 8x12, zmieniający kolor w zależności od temperatury szt. 1 2. Pływak prostokątny, wykonany ze spienionego PVC, trwały w temperaturach od - 1960 C do + 930 C, 36 otworów na probówki 1,5 ml szt. 3 3. Statyw na probówki wykonany ze spienionego polistyrenu, o średnicy 8,5 mm, głębokość otworu 15 mm, ilość miejsc 250, op.=5 szt. op. 4 4. Statyw na probówki mikrowirówkowe wykonany z polipropylenu z 96-otworami, w szyku 8-12 z przeźroczystą pokrywą z zatrzaskiem i z uchwytami na bokach statywu, autoklawowalne do + 1210 C szt. 2 5. Pudełko do przechowywania, wykonane z czarnego polipropylenu, 100 otworów na mikrowirówkowe probówki o poj. 0,5-2,0 ml, dł. 140 mm x szer. 140 mm x wys. 60 mm, autoklawowalne, trwałe w temperaturze od -1960C do + 1210C szt. 2 6. Pudełko do przechowywania z polipropylenu z wkładem na 96 fiolek, o max. średnicy 12 mm, wymiary zewnętrzne 172,5 mm x 116,50 x 40,5 mm, autoklawowalne do + 1210 C szt. 20 7. Pudełko do przechowywania z PC, kolorowe, przeźroczyste, pokrywa pudełka na zawiasach, na kriofiolki od 1,2 ml do 2 ml, wymiary 76x76x53 mm, autoklawowalne, trwałe w temperaturze od -1960 C do + 1210 C szt. 4 8. Pojemnik z poliwęglanu przeznaczony do pyłoszczelnego przech. próbek, posiada pokrywę z 4 zatrzaskami oraz 2 boczne uchwyty do transportu i rączkę ze stali szlachetnej, wymiary zewnętrzne 330 x 175 x 180 mm, autoklawowalny do + 1210 C szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Końcówki do pipet Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Końcówki do pipet o długości 160 mm i średnicy ok. 9,6 mm. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Końcówki do pipet o pojemności 0,5-5 ml, op.=200 szt. op. 8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 1

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 2

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 3

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 4

Toruń – dla zadania częściowego: 5

Toruń – dla zadania częściowego: 6

Włocławek – dla zadania częściowego: 7

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 8

Toruń – dla zadania częściowego: 9

Toruń – dla zadania częściowego: 10

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 2

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 3

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 4

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 5

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 6

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 7

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 8

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 9

data zakończenia: 2011-12-31 – dla zadania częściowego: 10

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz danymi do kontaku. |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Certyfikaty Certyfikaty wg opisu przedmiotu zamówienia |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2011-04-11.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | mgr Agnieszka Przykłota - St. Inspektor tel.: 52 3392117, e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | mgr inż. Agnieszka Dąbrowa - St. Asystent tel.: 56 5663026, e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl |
| --- | --- |
| 2 | mgr inż. Henryka Żychlińska - Starszy asystent tel.: 52 3398218, e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Produkty z tworzyw sztucznych III NIE OTWIERAĆ przed: 2011-04-15 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - poufne”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2011-04-15 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2011-04-15 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszelki koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak wyliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiające nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 14.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 14.5 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.5 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| 2 | Wykaz osób |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Aktualny odpis lub oświadczenie |
| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| 1 | Wzór umowy |
| 2 | Formularz ofertowy |
| 3 | Formularz cenowy |