Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Pożywki mikrobiologiczne suche I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar ( nr 2 ) podstawa do krwawego, Skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g; op.=500 g | op. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Agar BGA zmodyfikowany, Skład chemiczny: pepton mięsny 5,0 g/l, pepton z kazeiny 5,0 g/l, wyciąg mięsny 5,0 g/l, chlorek sodu 3,0 g/l, ortofosforan dwusodowy 2,0 g/l, laktoza 10,0 g/l, sacharoza 10,0 g/l, czerwień fenolowa 0,08 g/l, zieleń brylantowa 0,0125g/l, agar-agr 12,0 g/l; op.=500 g | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Agar CASO bez sorbitolu, Skład chemiczny: pepton z kazeiny 15,0 g/l, pepton sojowy 5,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar-agar - 15,0 g/l; op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Agar Columbia (podłoże podstawowe), Skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g; op.=500 g | op. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), Skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g, pepton z mięsa – 3,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, laktoza – 10,0 g, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g, czerwień obojętna – 0,03 g, fiolet krystaliczny - 0,001 g, agar – agar – 13,5 g; op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Agar MSRV, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007, op.=500 g | op. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Agar Mueller – Hintona, Skład chemiczny: wyciąg z mięsa – 2,0 g, hydrolizat kazeiny – 17,5 g, skrobia – 1,5 g, agar – 13,0 g; op.=500g | op. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Agar odżywczy (Nutrient Agar), skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g | op. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Agar OGY z oksytetracykliną, glukozą i ekstraktem drożdżowym (podstawa), Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, D(+) glukoza (dekstroza) 20,0 g/l, Agar-agar 12,0 g/l; op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Agar Palcam, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1; op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym, glukozą, peptonem kazeinowym dla mikrobiologii, Skład chemiczny: pepton kazeinowy - 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy - 2,5 g/l, glukoza D (+) - 1,0 g/l, agar-agar - 14,0 g/l; op.=500 g | op. | 3 |  |  |  |  |
| 12. | Agar PCA z mlekiem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Agar XLD, skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g | op. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Agar YGC, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0g; glukoza – 20 g; chloramfenikol – 0,1 g; agar-agar 14,9 g; op.=500 g | op. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6 x 3ml i reakcji po 1 h | op. | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Bulion CASO, Skład chemiczny: pepton z kazeiny 17,0 g; pepton z mąki sojowej 3,0 g; glukoza 2,5 g; chlorek sodu 5,0 g; wodorofosforan di potasu 2,5 g; op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Bulion Frasera podstawa, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1, op.=500 g | op. | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Bulion Giolitti-Cantoni, skład zgodny z PN-EN ISO 6888-3, op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Ekstrakt z mięsa granulowany dla mikrobiologii, op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Płyn fizjologiczny z peptonem – roztwór fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-ISO-6887-1, op.=500 g | op. | 14 |  |  |  |  |
| 21. | Suplement do agaru Palcam, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1; op.=10 fiolek | op. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Suplement do MSRV agar, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007; op.=10 amp. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Suplement do TSC agar (skład: cycloseryna 0,4 g/ 1 fiolka); op.=10 amp. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | TSC Agar-Agar (baza), Skład chemiczny: tryptose – 15,0 g, pepton z mąki sojowej – 5,0 g, ekstrakt drożdżowy – 5,0 g, disiarczan (IV) disodu ( Na2S2O5 ) bezwodny – 1,0 g, cytrynian żelaza (III) i amonu – 1,0 g, agar – 12 g; op.=500 g | op. | 3 |  |  |  |  |
| 25. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=5 kg | op. | 9 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Pożywki mikrobiologiczne suche II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową, op.=500 g, Skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, ekstrat mięsny 1,0 g/l, chlorek sodu 75,0 g/l, D-mannitol 10,0 g/l, czerwień fenolowa 0,025 g/l, agar 15,0 g/l, pH-7,4 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Agar wg Wilson-Blair na beztlenowce, op.=250 g, Skład chemiczny: ekstrakt mięsny 3,0 g/l, pepton 10 g/l, chlorek sodu 5/g, glukoza 10 g/l, agar 15 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Agar Willis-Hobbs, op.=500 g, Skład chemiczny: laktoza 6,9 g/l, pepton 8,0 g/l, ekstrakt mięsny 2,4 g/l, chlorek sodu 4,0 g/l, czerwień obojętna 0,0226 g/l, agar 15,0 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Dodatek do agaru Wilson-Blair, op.= chlorek żelaza, wodorotlenek sodu, siarczyn sodu | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych | op. | 21 |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże syntetyczne do oznaczania drożdży i pleśni, op.=250 g, Skład chemiczny: azotan amonowy 1,0 g/l, siarczan amonowy 1,0 g/l, fosforan dwupotasowy 4,0 g/l, dwuwodorofosforan potasu 2,0 g/l, chlorek sodu 1,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 1,0 g/l, glukoza 10,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH-3,5 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże Wrzoska wg PN-R-64791, op.=500 g, Skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 | op. | 11 |  |  |  |  |
| 8. | Pożywka agarowa z glukozą, op.=500 g, Skład chemiczny: enzymatyczny hydrolizat kazeiny - 10,0 g, ekstrakt drożdżowy - 1,5 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 10,0 g, purpura bromokrezolowa - 0,015 g, agar - 9-18 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Pożywki mikrobiologiczne suche III - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 | op. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 | op. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Suplement Ampicillin Selective, op.=10 amp. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | DNASE Agar, op.=500 g, Skład chemiczny: tryptoza 20g; kwas DNA 2 g, chlorek sodu 5 g; agar-agar 12 g; pH= 7,3±0,2 | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże Edwardsa podstawa, op.= 500g, Skład chemiczny: „ Lab lemco ” wyciąg mięsny – 10 g, pepton – 10 g, eskulina – 1 g, fiolet krystaliczny – 0,0013 g, siarczan talu – 0,33 g, chlorek sodu – 5 g, agar – 15 g, pH 7,4+/- 0,2 | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Columbia Agar z 7% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 7. | XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 7750 |  |  |  |  |
| 8. | BGA Agar, Skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l; (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 7500 |  |  |  |  |
| 9. | Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, Skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,2±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 11. | XLT4 Agar + suplement XLT4, Skład chemiczny: proteose pepton No.3 - 1,6 g/l, ekstrakt drożdżowy - 3,0 g/l, l-lizyna - 5,0 g/l, ksyloza - 3,75 g/l, laktoza - 7,5 g/l, sacharoza - 7,5 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy - 0,8 g/l, tiosiarczan sodu - 6,8 g/l, chlorek sodu - 5,0 g/l, czerwień fenolowa - 0,08 g/l, tergitol 4 - 4,6 ml, agar - 18,0 g/l; (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 12. | Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, Skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l; (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 13. | Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1; (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 1800 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Pożywki gotowe w probówkach - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml | op. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml | op. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml | op. | 7 |  |  |  |  |
| 4. | Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml | op. | 120 |  |  |  |  |
| 5. | Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=6 x 225 ml | op. | 55 |  |  |  |  |
| 6. | Pożywka Frasera, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=50 prob. x 10 ml | op. | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml | op. | 10 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Diagnostyka mikrobiologiczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Campy Gen 2,5 l, op.=10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Kompletny zestaw do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej dla Campylobacter na 1-2 płytki, op = 20 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Saszetki CO2GEN 2,5 l, op.=10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Testy Lateksowe |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Slidex E.coli O:157, op.=100 testów | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Slidex E.coli O:157 H:7, op.=50 testów | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Diagnostyka mikrobiologiczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anaerocult |
| 1. | Anaerocult A mini - odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (torebki+wkłady), op.=25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Anaerotest do sprawdzania warunków beztlenowych, op.=50 testów | op. | 2 |  |  |  |  |
| Płytki odciskowe RODAC |
| 3. | Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. | op. | 49 |  |  |  |  |
| 4. | Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. | op. | 17 |  |  |  |  |
| Kontrola biologiczna |
| 5. | Sterikon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 121st.C/15minut, op.=100 amp. po 2 ml | op. | 1 |  |  |  |  |
| Odczynniki na oxydazę |
| 6. | Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. | op. | 12 |  |  |  |  |
| Szybki test do wykrywania E.coli O:157 i Campylobacter |
| 7. | Singlepath E.coli O:157, op.=25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Singlepath Campylobacter, op.=25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Wzorce kalibracyjne do nefelometru - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorce kalibracyjne BD Phoenix Spec Calibrator Kit, op.=4 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Testy API i pożywki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20 NE, op.=25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych G-pałeczek, op.=25 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | API Campy, op.=12 pasków | op. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml | op. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | API Test Listeria z odczynnikami zestaw do identyfikacji Listeria, op.=10 testów | op. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | API ZYM, op.=25 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Mineral OIL, op.=125 ml | op. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4 x 90 ml + 4 x 10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) | op. | 30 |  |  |  |  |
| 10. | Scala MC Farlanda, op.=6 amp. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Slidex Staph Plus, op.=250 testów | op. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Slidex Strept. Plus, op.=50 testów | op. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml | op. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml | zestaw | 9 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Diagnostyka mikrobiologiczna III - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krążki ONPG do przeprowadzania reakcji na wykrywanie beta-galaktozydazy, op.=50 tabl. | op. | 13 |  |  |  |  |
| 2. | Krążki Voges-Proskauer do przeprowadzania próby Voges-Proskauer, op.=50 tabl. | op. | 9 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Testy Serelisa BVD - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serelisa BVD Mono Indirect (antygen) - 2 płytkowy p 80/125 Ag | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Serelisa BVD p80 Ab Mono Blocking (przeciwciała) - 4 płytkowy | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy