Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

bydgoszcz.wiw@wp.pl

www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Znak sprawy: WIWa.272.25.2012	Bydgoszcz, 2012-11-12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Kultury mikrobiologiczne IX

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2012-11-12

Z-ca Kujawsko – Pomorskiego

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

/-/ Roman Ratyński

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są: Kultury mikrobiologiczne IX.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; dla pożywek wykorzystywanych do metod ilościowych przedstawienie szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnika żyzności) dla każdej pożywki, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu przy realizacji zamówienia cząstkowego. - Na formularzu cenowym powinny się znajdować numery katalogowe danego podłoża. - 70% asortymentu w postaci granulatu dla pożywek sypkich. - Termin ważności od daty dostawy: poz. nr 10, 17, 18, 25 min. 18 m-cy, poz. nr 11, 12, 20 min. 12 m-cy, poz. nr 19, 23 min. 6 m-cy, poz. nr 21 min. 30 m-cy, poz. nr 24 min. 15 m-cy, , pozostałe (podłoża sypkie) minimum 4 lata. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g op. 8 2. Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g op. 5 3. Agar Levine'a z eozyną i laktozą, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 10,0 g/l, laktoza 10,0 g/l, wodorofosforan dipotasowy 2,0 g/l, eozyna 0,4 g/l, błękit metylenowy 0,065 g/l, agar-agr 13,5 g/l op. 1 4. Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l op. 5 5. Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 op. 2 6. Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l op. 5 7. Agar Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l op. 3 8. Agar z glukozą i ekstraktem drożdżowym (plate count agar), op.= 500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 op. 2 9. Agar z siarczynem bizmutu wg Wilson-Blaira Salmonella, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 5,0 g/l, pepton z mięsa 10,0 g/l, glukoza 5,0 g/l, siarczan żelazawy 0,3 g/l, fosforan dwusodowy 4,0 g/l, zieleń brylantowa 0,025 g/l, wskaźnik siarczku bizmutu 8,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l op. 1 10. Agar-Agar, op.=1000 g op. 1 11. Anaerotest do sprawdzania warunków beztlenowych, op.=50 testów op. 1 12. Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6x3ml i reakcji po 1 h op. 5 13. Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 op. 10 14. Bulion odżywczy (Nutrient Broth), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l op. 1 15. Bulion z siarczanem laurylowym, op.=500 g, skład zgodny z PN-A- 82055-10 op. 3 16. Płynna pożywka z tioglikolanem, op.= 500 g, Skład chemiczny: pepton z kazeiny 15,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, D(+)glukoza 5,5 g/l, L-cystyna 0,5 g/l, chlorek sodu 2,5 g/l, tioglikolan sodu 0,5 g/l, rezazuryna 0,001 g/l, agar-agar 0,75 g/l op. 1 17. Dodatek selektywny Frasera Listeria, op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: akryflawina 6,25 mg, kwas nalidyksowy 5 mg op. 4 18. Dodatek Frasera Listeria (cytrynian amonu i żelaza), op.=10 fiolek op. 2 19. Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. op. 33 20. Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. op. 16 21. Odczynnik KOVACSA wg PN-EN-ISO 6579, op.=100 ml, skład chemiczny: 4-dimetyloaminobenzaldehyd – 5 g, kwas solny, p = 1,18 g/ml do 1,19 g/ml – 25 ml 2-metylbutan-2-ol – 75 ml op. 2 22. Płyn fizjologiczny z peptonem – roztwór fizjologiczny z peptonem, op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO-6887-1 op. 3 23. Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. op. 12 24. Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 1210 C/15 minut, op.=15 amp. po 2 ml op. 2 25. Sterylna emulsja jaja kurzego, op.=100 ml op. 1 26. Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 op. 8 27. TSC Agar-Agar z peptonem, tryptozą, siarczynem i cykloseryną wg PN-EN 13401, op.=500 g, skład chemiczny: tryptose – 15,0 g/l, soytone – 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy – 5,0 g/l, disiarczan (IV) disodu ( Na2S2O5 ) bezwodny – 1,0 g/l, cytrynian żelaza (III) i amonu – 1,0 g/l, agar – 9,0-18,0 g/l, woda – 1.000 ml, należy dodać cykloserynę 0,4 g/l op. 2 28. Agar BGA zmodyfikowany, skład chemiczny: pepton z mięsa 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, wodorofosforan disodowy 1,0 g/l, diwodorofosforan sodowy 0,6 g/l, laktoza 10 g/l, sacharoza 10 g/l, czerwień fenolowa 0,09 g/l, zieleń brylantowa 0,047 g/l, agar-agar 12,0 g/l; op.=500 g op. 1 29. Agar XLD, skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g op. 1 30. Bulion Muellera-Hintona do badania wrażliwości na antybiotyki patogennych bakterii izolowanych z materiałów klinicznych, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l op. 1 31. Bulion RVS wzbogacający dla Salmonella według Rappaport i Vassiliadis, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mąki sojowej 4,5 g/l, chlorek magnezu 6xH20 28,6 g/l, chlorek sodu 7,2 g/l, wodorofosforan dipotasu 0,18 g/l, diwodorofosforan potasu 1,26 g/l, zieleń malachitowa 0,036 g/l op. 1 32. Bulion MKTTn, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 4,3 g/l, pepton z kazeiny 8,6 g/l, chlorek sodu 2,6 g/l, węglan wapna 38,7 g/l, tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny (równoważne 47,8 g/l tiosiarczanu sodu x 5H20) 0,5 g/l, żółć wołowa 4,78 g/l, zieleń brylantowa 0,0096 g/l, novobiocyna 0,04 g/l, należy dodać: jodek potasu 5,0 g/l, jod 4,0 g/l op. 1 33. Bulion Voges-Proskauer, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 7 g/l, glukoza 5 g/l, wodorofosforan dipotasu 5 g/l op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne ze składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdej z pożywek), z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ /odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Termin ważności: pożywki min. 18 m-cy, poz. nr 5, 9-12 min. 6 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 1,0 g/l, chlorek sodu 75,0 g/l, D-mannitol 10,0 g/l, czerwień fenolowa 0,025 g/l, agar 15,0 g/l, pH-7,4 g/l op. 2 2. Agar półpłynny, op.=250 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 2,5 g/l op. 1 3. Bulion odżywczy z glukozą, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 3,00 g/l, pepton 10,00 g/l, glukoza 10,00 g/l, chlorek sodu 5,00 g/l op. 1 4. Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych op. 16 5. Paski Browne'a TST, op.=100 szt. op. 4 6. Podłoże do wykrywania dekarboksylazy lizyny, op.=250 g, skład chemiczny: chlorowodorek L-lizyny 5,00 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,00 g/l, glukoza 1,00 g/l, purpura bromokrezolowa 0,015 g/l op. 1 7. Podłoże Wrzoska, op.=500 g, wg PN-R-64791, skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 op. 4 8. Pożywka agarowa z glukozą, op.=500 g, skład chemiczny: enzymatyczny hydrolizat kazeiny - 10,0 g, ekstrakt drożdżowy - 1,5 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 10,0 g, purpura bromokrezolowa - 0,015 g, agar - 15 g op. 1 9. Rurki Alias do kontroli sterylizacji parowej autoklawu A2 1210 C/30 min., op=100 szt. op. 4 10. Rurki Alias do kontroli sterylizacji parowej autoklawu AS C1 1600 C/120 min./C2 1800 C/35 min., op.=100 szt. op. 1 11. Rurki Browne'a typ 5 RB, op.= 100 szt. op. 4 12. Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.= 40 szt. op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna III Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Opis: CPV -33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki mikrobiologiczne i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC. - Dla pożywek sypkich: dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Warunki przechowywania: poz. nr 9-17, 20-22 - warunki chłodnicze od + 60C do + 120C, poz. nr 18-19 - możliwość przechowywania w temperaturze otoczenia (w zakresie od +200C do +250C). - Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: poz. nr 1, 12, 15 min. 5 tygodni, poz. nr 2, 3 min. 3 lata, poz. nr 4 min. 18 m-cy, poz. nr 5, 6, 7, 8 min. 12 m-cy, poz. nr 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22 min. 8 tygodni, poz. nr 17, 18, 19, 20, 21 min. 6 m-cy, poz. nr 23, 24, 25, 26 min. 12 m-cy. - Pożywki gotowe na płytkach: średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). - Pożywki gotowe w probówkach: probówki z zakręcanym korkiem, gwint na jeden obrót; wysokość probówki minimum 12 cm. - Pożywki gotowe w butelkach: butelki szklane lub plastikowe z zakręcanym korkiem. - Szczep wzorcowy: Szczepy wzorcowe firmy MicroBiologics KWIK-STIK; 1 op.=2 palety szczepu. - Dostarczenie bezpłatnie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem w/w parametrów czyli np.: średnicy, wysokości, rodzaju użytych korków z gwintem, opisu etykiet oraz cech fizykochemicznych i żyznościowych pożywki. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) op. 2500 2. Podłoże Edwardsa podstawa, op.= 500g, skład chemiczny: „ Lab lemco ” wyciąg mięsny – 10 g, pepton – 10 g, eskulina – 1 g, fiolet krystaliczny – 0,0013 g, siarczan talu – 0,33 g, chlorek sodu – 5 g, agar – 15 g, pH 7,4+/- 0,2 op. 2 3. Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg wołowy 300,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar 17,0 g/l op. 1 4. MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 op. 1 5. Campy Gen 2,5 l, op.=10 szt. op. 3 6. Campy Gen 3,5 l, op.=10 szt. op. 3 7. Anaerogen 3,5 l, op.=10 szt. op. 16 8. Anaerobic indicator, op.=100 szt. op. 1 9. Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 600 10. Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -12-18 g (pożywka gotowa na płytkach) szt. 40 11. Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 600 12. Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,2±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) szt. 4600 13. BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l; (pożywka gotowa na płytkach) szt. 5850 14. XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 9800 15. Columbia Agar z 7% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 500 16. Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 50 17. Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 10 18. Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 6 19. Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml, (pożywka gotowa w probówkach) op. 55 20. YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 5 21. PCA Plate Count Agar, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 5 22. Podłoże CSA (Columbia-sheep-blood-agar) Columbia Agar Base z dodatkiem 5 % krwi owczej, Skład chemiczny: special pepton 23,0 g/l, skrobia 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 10,0 g/l, odwłókniona krew barania 50,0 ml/l, pH 7,3±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 5 23. Szczep referencyjny Bacillus subtilis ATCC 6633, op.=2 wymazówki op. 1 24. Szczep referencyjny Paenibacillus larvae ATCC 9545, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 2 25. Szczep referencyjny Eschechicha coli ATCC 25922, op.=2 palety szczepu op. 1 26. Kloksacylina 5 mikrogram, op.=50 szt. op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Pożywki gotowe na płytkach Wspólny Słownik Zamówień: Opis: CPV -33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywka zgodna ze składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu), z podanym składem i terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC: Paenibacillus larvae ATCC 9545, Bacillus subtilis ATCC 6633. - Warunki przechowywania pożywek gotowych na płytkach: +20C do + 80C. - Firma posiadająca certyfikat ISO. - Średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). - Termin ważności: poz. nr 1 min. 2 m-ce, poz. nr 2 min. 3 m-ce od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Podłoże CNA (Columbia agar CNA+5 % KB) z kwasem nalidyksowym i kolistyną siarczanu, skład chemiczny: mieszanka peptonów 23,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, skrobia 1,0 g/l, agar 11,0 g/l, pH 7,3 g/l, kwas nalidyksowy 0,0075 g/l, siarczan kolistyny 0,010 g/l, 5 % krew barania odwłókniona, barwa: kość słomkowa, przezroczysta, op.=20 płytek op. 5 2. Podłoże MYPGP, Skład: bulion Muller-Hintona 10,0 g/l, wyciąg drożdżowy 15,0 g/l, K2HPO4 3,0 g/l, pirogronian sodu 1,0 g/l, agar-agar 20,0 g/l, glukoza 2,0 g/l, pH 7,1±0,2, barwa: kość słomkowa, przezroczysta, op.=20 płytek op. 5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Pożywki gotowe w butelkach szklanych lub plastikowych, pożywki gotowe na płytkach, krążki do antybiogramów Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Wymagania ogólne dla zadania. - Pożywki agarowe w butelkach (poz. 1-2), pożywki agarowe na płytkach (poz. 3-6), krążki do antybiogramów (poz. 7-9). - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty certyfikatów kontroli jakości (dla każdego artykułu) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Dołączenie do oferty specyfikacji pożywek chromogennych (poz. nr 3-6). Specyfikacja pożywki musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki, kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii oraz zasadę metody wykorzystania danej pożywki. Specyfikacje będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami. - Możliwość przechowywania pożywki PCA w temperaturze otoczenia (do +250C). - Termin ważności: poz. nr 1-2 min. 9 miesięcy, poz. nr 3 min. 5 tygodni, poz. nr 4, 6 min. 4 m-ce, poz. nr 5 min. 5 m-cy, poz. nr 7, 8, 9 min. 12 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Dostarczenie bezpłatnie jednego opakowania z każdego asortymentu wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanych produktów i zgodności z dokumentacją. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar PCA, op. = 6 szt. po 200 ml, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 op. 60 2. Agar VRBG, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 op. 100 3. Wybiórcze podłoże chromogenne do wykrywania i zróżnicowania Listeria monocytogenes od L. ivanovii i innych Listerii spp., skład chemiczny: peptony 30 g/l, wyciąg mięsny 5 g/l, wyciąg drożdżowy 1 g/l, ekstrakt litu 9 g/l, ksyloza 10 g/l, czerwień fenolowa 120 mg/l, aktywatory wzrostu 2 g/l, roztwór chromogeny 1 ml/l, roztwór wybiórczy 20 ml/l, agar 13 g/l, op.=20 płytek op. 3 4. Chrom Agar - Candida, podłoże wybiórcze do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków Candida sp. szt. 50 5. Chrom Agar - Staphylococcus aureus, podłoże do hodowli i izolacji szczepów Staph. aureus, skład chemiczny: pepton 40,0 g/l, chlorek sodu 25,0 g/l, wybiórcza mieszanina chromogenna 2,6 g/l, agar 15,0 g/l szt. 100 6. XLT4 Agar + suplement XLT4, skład chemiczny: proteose pepton No.3 - 1,6 g/l, ekstrakt drożdżowy - 3,0 g/l, l-lizyna - 5,0 g/l, ksyloza - 3,75 g/l, laktoza - 7,5 g/l, sacharoza - 7,5 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy - 0,8 g/l, tiosiarczan sodu - 6,8 g/l, chlorek sodu - 5,0 g/l, czerwień fenolowa - 0,08 g/l, tergitol 4 - 4,6 ml, agar - 18,0 g/l szt. 50 7. Cefoxitin 30 mikrogram, op.=4 fiolki po 50 szt. op. 1 8. Erytromycyna 15 mikrogram, op.=4 fiolki po 50 szt. op. 1 9. Klindamycyna 2 mikrogram, op.=4 fiolki po 50 szt. op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna IV Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty i do dostawy certyfikatu jakości. - Termin ważności minimum 18 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Pastorex staph-plus, op.=250 testów op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Płyny tkankowe Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Towar dostarczony w suchym lodzie z dołączoną dokumentacją techniczną. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości, a do każdej z dostaw właściwego certyfikatu jakości. - Termin ważności: poz. nr 1-4, 6, 7 min. 12 m-cy, poz. nr 5 min. 9 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. - Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o dostawie towaru na 2 dni przed terminem (poz. nr 1-4). 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Tryptose – phosphate broth, op.=100 ml op. 30 2. Płyn do tkanek BHK-21 z L-Glutaminą (GLASGOW MEM) 1X, op.=10x500 ml op. 7 3. 0,05 % Trypsin – EDTA, op.=20x100 ml op. 4 4. Foetal Calf serum (surowica płodowa bydlęca) testowana na wirusy i Mycoplazmę oraz przeciwciała anty BVDV, op.=100 ml op. 20 5. Antybiotic-Antymycotic, op.=20 ml op. 1 6. Płyn Eagle'a MEM, op.=10 l op. 1 7. L-glutamina, op.=100 ml op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Dodatek antybiotykowy do hodowli tkankowej Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu jakości do oferty i do dostawy. - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. - Zamawiający prowadzi tkankę Neuroblastoma na płynie EMEM z ATCC – tkanka wymaga tylko wymienionego płynu dla prawidłowego wzrostu. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Eagles Minimum Essential Medium (EMEM) with L-Glutamine ATCC, op.=500 ml op. 30 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 7 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do SVC, op.=2 ml op. 1 2. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do VHS, op.=2 ml op. 1 3. Test Elisa – Test VHS-v, zestaw=96 testów zestaw 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Zestawy Elisa Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości, a do dostawy właściwego certyfikatu jakości. - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Zestaw Elisa BVDV Ag antygen, zestaw=2 płytki zestaw 1 2. Serelisa BVD p80 Ab Mono Blocking (przeciwciała), zestaw=4 płytki zestaw 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Testy do badania wody Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości z podanym terminem przydatności i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu wraz z instrukcją w języku polskim. - Termin ważności minimum 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Test amoniak NH4+ 0,2-5 mg/l NH4 +, op.= 50 oznaczeń op. 2 2. Test fosforowy PO43- 0,25-3 mg/l PO43-, op.=100 oznaczeń op. 2 3. Test siarkowodór S2-0,02-0,25 mg/l S2-, op.=100 oznaczeń op. 1 4. Test żelazo 0,05-1 mg/l FE, op.=50 oznaczeń op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Certyfikaty jakości dołączyć do oferty i do dostawy. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy. - Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 7 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT, do wykrywania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w mleku surowym, op.=100 amp. op. 2 2. Negative Control, op.=6 fiolek op. 1 3. Penicillin 4 ppb Control, op.=6 fiolek op. 1 4. Sulfa Positive 100 ppb Control, op.=6 fiolek op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Testy Api i pożywki Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 6 artykułów) i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego dokumentu. - Pożywki płynne gotowe do użycia (poz. 7): 1 opakowanie zawiera 3 torebki po 3 litry; warunki przechowywania: do + 250C, dostarczenie do pierwszej dostawy bezpłatnie 1 igły umożliwiającej podłączenie torebki z pożywką do aparatu Delta Dilutor. - poz. nr 12 - Test immunoenzymatyczny z odczytem fluorescencyjnym (ELFA) umożliwiającym wykrywanie (antygenów) enterotoksyn gronkowcowych za pomocą automatycznego analizatora VIDAS. - Zagwarantowanie tej samej serii artykułu przy każdej realizacji zamówienia cząstkowego. - Termin ważności: poz. 1-8 min. 7 miesięcy, poz. 9 min. 5 m-cy, poz. 10 min. 8 m-cy, poz. 11, 12 min. 12 m-cy od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. API 20 NE, op.=25 szt. op. 2 2. API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. op. 6 3. API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. op. 7 4. API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml op. 8 5. API Test Listeria z odczynnikami zestaw do identyfikacji Listeria, op.=10 testów op. 3 6. Api ZYM z odczynnikami, op.=25 testów op. 1 7. Pożywka 1/2 Frasera, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l op. 10 8. Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) op. 50 9. Scala MC Farlanda, op.=6 amp. op. 1 10. Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml op. 1 11. Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml zestaw 7 12. Zestaw VIDAS Stach enterotoxin (SET2) zestaw 3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Krążki do antybiotykogramów Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty dokumentu przedstawiającego strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów dla poszczególnych krążków. - Zagwarantowanie jednej serii danej pozycji z tej samej dostawy. - Jedno opakowanie ma zawierać 50 krążków, chyba że w specyfikacji szczegółowej zamawiający zaznaczył inaczej. - Termin ważności minimum 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Amikacyna 40 mikrogram op. 6 2. Amoksycylina 30 mikrogram op. 19 3. Amoksycylina z kwasem klawulanowym 30+15 mikrogram op. 16 4. Ampicylina 33 mikrogram op. 15 5. Bacitracin 40 mikrogram op. 6 6. Cefadroxil 30 mikrogram op. 1 7. Cefaleksyna 30 mikrogram op. 2 8. Cefalosporyna (Cefalotyna) 66 mikrogram op. 12 9. Cefoperazone 75 mikrogram op. 5 10. Ceftiofur 30 mikrogram op. 3 11. Ciprofloksacyna 10 mikrogram op. 1 12. Clindamycin 2 mikrogram, op.=4 fiolki op. 1 13. Doksycyklina 30 mikrogram op. 8 14. Doksycyklina 80 mikrogram op. 4 15. Enrofloksacyna 10 mikrogram op. 15 16. Erytromycyna 78 mikrogram op. 8 17. Florfenicol 30 mikrogram op. 4 18. Florfenicol 60 mikrogram op. 10 19. Flumequine 30 mikrogram op. 9 20. Furazolidon 50 mikrogram op. 2 21. Fosfomycyna 200 mikrogram op. 4 22. Gentamycyna 40 mikrogram op. 15 23. Kanamycyna 100 mikrogram op. 10 24. Kloksacylina 5 mikrogram op. 4 25. Kolistyna 10 mikrogram op. 5 26. Kwas nalidyksowy 30 mikrogram op. 5 27. Lincomycyna +spectynomycyna 15+200 mikogram op. 20 28. Lincomycyna 19 mikrogram op. 9 29. Linkocin forte (linkomycyna 15 mikrogram+neomycyna 60 mikrogram) op. 4 30. Marbofloxacyna 5 mikrogram op. 12 31. Neomycyna 120 mikrogram op. 21 32. Norfloksacyna 10 mikrogram op. 6 33. Novobiocyna 5 mikrogram op. 3 34. Novobiocyna 30 mikrogram op. 1 35. Novobiocyna 100 mikrogram op. 4 36. Oksytetracyklina 80 mikrogram op. 4 37. Oleandomycyna 15 mikrogram op. 6 38. Pefloxacin 10 mikrogram op. 6 39. Penicylina Low 5 mikrogram op. 12 40. Polimyksyna 150 mikrogram (Colistin) op. 11 41. Rifampicyna 30 mikrogram op. 10 42. Spektinomycyna 200 mikrogram op. 10 43. Spiramycyna 200 mikrogram op. 5 44. Streptomycyna 100 mikrogram op. 8 45. Sulfonamides 240 mikrogram op. 15 46. Tetracyklina 80 mikrogram op. 16 47. Tiamphenicol (Tirsan) 30 mikrogram op. 6 48. Tiamulina 30 mikrogram op. 7 49. Tobramycyna 10 mikrogram op. 7 50. Trimetoprim 5,2 mikrogram op. 4 51. Trimetoprim z sulfametoksazolem 5,2+240 mikrogram op. 18 52. Tylozyna 150 mikrogram op. 9 53. Vancomycyna 30 mikrogram op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna V Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. NaCL 0,9 % sterylny roztwór soli fizjologicznej, poj. 10 ml, op.=100 ampułek op. 1 2. Podłoże do antymykogramów, op.=100 ml op. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Test i antygen do diagnozowania chorób ryb Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu kontroli jakości z podanym terminem przydatności, a do dostawy prawidłowego certyfikatu. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 7 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Antygen (+) dodatni kontrolny IHN, amp.=4 ml amp. 1 2. Test Elisa - Test IHN, zestaw = 2 płytki zestaw 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Roztwór do przechowywani elektrod Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Certyfikat jakości dołączyć do oferty i do dostawy. - Termin ważności minimum 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Roztwór do mycia elektrod HI 7073, op.=500 ml op. 1 2. Roztwór do przechowywania elektrod HI 70300, op.=460 ml op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Wzorce pH-metryczne Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego świadectwa materiału odniesienia i świadectwa wzorcowania z symbolem PCA (wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące), a do dostawy właściwych dokumentów. - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. pH-4,01, op.=100 ml, ze świadectwem materiału odniesienia z symbolem PCA op. 2 2. pH-7,00, op.= 100 ml, ze świadectwem materiału odniesienia z symbolem PCA op. 2 3. pH-7,41, op.=100 ml, ze świadectwem materiału odniesienia z symbolem PCA op. 1 4. pH-9,18, op.=100 ml, ze świadectwem materiału odniesienia z symbolem PCA op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Roztwór do kalibracji konduktometru Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty i dostawy świadectwa materiału odniesienia (wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące). - Termin ważności minimum 11 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Roztwór do kalibracji konduktometru 148,3 µS ze świadectwem wzorcowania z symbolem PCA, op.=250 ml op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Wzorce kalibracyjne do nefelometru Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Standardy kalibracyjne do Nephelometru BD PhoenixSpec. - Zestawy 4 standardów 0,25; 0,5; 1,0; 4,0 McFarlanda. - Kalibratory w szklanych probówkach płaskodennych o średnicy 16 mm. - W przypadku zaproponowania innych standardów niezbędne jest oświadczenie producenta Nephelometru, iż oferowane standardy kalibracyjne będą prawidłowo współpracowały z Nephelometrem i zapewniały prawidłowe przeprowadzenie kalibracji, ponieważ metoda jest akredytowana. - Dołączenie do oferty i do dostawy certyfikatu kontroli jakości z podanym terminem przydatności. - Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Wzorce kalibracyjne BD Phoenix Spec Calibrator Kit, op.=4 szt. op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna VI Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Zagwarantowanie jednej serii danej pozycji z tej samej dostawy. - Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Krążki ONPG do przeprowadzania reakcji na wykrywanie beta-galaktozydazy, op.=50 tabl. op. 4 2. Krążki Voges-Proskauer do przeprowadzania próby Voges-Proskauer, op.=50 tabl. op. 3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 22 | Temat: Antybiotyki używane do pożywek mikrobiologicznych Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu jakości. - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. l..p. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Chlorotetracycline hydrochloride, op.=5 g op. 1 2. Flumequine, op.=1 g op. 1 3. Lincomycin hydrochloride, op.=1 MU op. 1 4. Streptomycin sulfate salt, op.=25 g op. 1 5. Sulfamethazine, op.=25 g op. 1 6. Tiamulin fumarate vetranal, op.=100 mg op. 2 7. Tylosin tartrate, op.=1 g op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 2

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 3

Włocławek – dla zadania częściowego: 4

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 5

Toruń – dla zadania częściowego: 6

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 7

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 8

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 9

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 10

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 11

Toruń – dla zadania częściowego: 12

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 13

Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 14

Włocławek – dla zadania częściowego: 15

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 16

Bydgoszcz, Włocławek – dla zadania częściowego: 17

Bydgoszcz, Włocławek – dla zadania częściowego: 18

Bydgoszcz, Włocławek – dla zadania częściowego: 19

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 20

Bydgoszcz, Włocławek – dla zadania częściowego: 21

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 22

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 2

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 3

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 4

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 5

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 6

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 7

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 8

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 9

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 10

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 11

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 12

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 13

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 14

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 15

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 16

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 17

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 18

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 19

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 20

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 21

data zakończenia: 2012-12-10 – dla zadania częściowego: 22

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Opis urządzeń, instrukcja obsługi Przykładowe specyfikacje w języku polskim zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań. Karty charakterystyki w języku polskim zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań. |
| 2 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Przykładowe certyfikaty kontroli jakości oraz świadectwa materiału odniesienia zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla poszczególnych zadań |
| 3 | Próbki, Próbki – do zadań w których jest to wymagane |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy Wzór oferty na dostawy |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2012-11-19.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | mgr Witold Krusiński – Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 52 3392122, e-mail: wiw.krusinski@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | mgr inż. Kamilla Piątkiewicz - Kierownik pracowni tel.: 56 6193540, |
| --- | --- |
| 2 | mgr Dorota Kupis - młodszy asystent tel.: 52 3398220, |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kultury mikrobiologiczne IX NIE OTWIERAĆ przed: 2012-11-23 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2012-11-23 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2012-11-23 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 4 - Pożywki gotowe na płytkach | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 5 - Pożywki gotowe w butelkach szklanych lub plastikowych, pożywki gotowe na płytkach, krążki do antybiogramów | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna IV | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 7 - Płyny tkankowe | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 8 - Dodatek antybiotykowy do hodowli tkankowej | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 9 - Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 10 - Zestawy Elisa | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 11 - Testy do badania wody | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 12 - Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 13 - Testy Api i pożywki | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 14 - Krążki do antybiotykogramów | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 15 - Diagnostyka mikrobiologiczna V | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 16 - Test i antygen do diagnozowania chorób ryb | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 17 - Roztwór do przechowywani elektrod | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 18 - Wzorce pH-metryczne | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 19 - Roztwór do kalibracji konduktometru | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 20 - Wzorce kalibracyjne do nefelometru | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 21 - Diagnostyka mikrobiologiczna VI | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 22 - Antybiotyki używane do pożywek mikrobiologicznych | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 4 - Pożywki gotowe na płytkach | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 5 - Pożywki gotowe w butelkach szklanych lub plastikowych, pożywki gotowe na płytkach, krążki do antybiogramów | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna IV | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 7 - Płyny tkankowe | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 8 - Dodatek antybiotykowy do hodowli tkankowej | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 9 - Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 10 - Zestawy Elisa | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 11 - Testy do badania wody | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 12 - Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 13 - Testy Api i pożywki | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 14 - Krążki do antybiotykogramów | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 15 - Diagnostyka mikrobiologiczna V | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 16 - Test i antygen do diagnozowania chorób ryb | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 17 - Roztwór do przechowywani elektrod | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 18 - Wzorce pH-metryczne | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 19 - Roztwór do kalibracji konduktometru | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 20 - Wzorce kalibracyjne do nefelometru | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 21 - Diagnostyka mikrobiologiczna VI | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 22 - Antybiotyki używane do pożywek mikrobiologicznych | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Aktualny odpis lub oświadczenie |
| 5 | Wzór oferty na dostawy |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór umowy.doc |
| 2 | Formularz cenowy.doc |