Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Diagnostyka mikrobiologiczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar VRBL z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i laktozą, op.=500 g, Skład chemiczny: pepton mięsny 7,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, laktoza 10,0 g/l, czerwień obojętna 0,03 g/l, mieszanina soli żółci 1,5 g/l, fiolet krystaliczny 0,002 g/l, agar 13,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Anaerocult A mini - odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego (torebki+wkłady), op.=25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Mleko w proszku odtłuszczone, op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Bulion mTSB z nowobiocyną, skład zgodny z PN-EN ISO 16654:2002, op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Diagnostyka mikrobiologiczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aeromonas agar, op.=500 g, Skład chemiczny: proteose peptone 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, chlorowodorek L lizyny 3,5 g/l, chlorowodorek L argininy 2,0 g/l, sorbitol 3,0 g/l, inositol 2,5 g/l, laktoza 1,5 g/l, ksyloza 3,75 g/l, sole żółci nr 3 3,0 g/l, tiosiarczan sodu 10,67 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy 0,8 g/l, błękit bromotymolowy 0,04 g/l, błękit tymolowy 0,04 g/l, agar 12,5 g/l, pH 8±0,1 | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pożywka MMGB (Minerals Mogified Medium) a 500 g + glutaminian sodu a 300 g, skład i sterylizacja pożywki zgodny z ISO/TS: 16649-3 | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 4. | Agar TSA (CASO), Skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -12-18 g, (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Columbia Agar z 7% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 7. | PCA Plate Count Agar, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże CSA (Columbia-sheep-blood-agar) Columbia Agar Base z dodatkiem 5 % krwi owczej, Skład chemiczny: special pepton 23,0 g/l, skrobia 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 10,0 g/l, odwłókniona krew barania 50,0 ml/l, pH 7,3±0,2, (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml, (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Szczep referencyjny Bacillus subtilis ATCC 6633, op.=2 wymazówki | op. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Szczep referencyjny Paenibacillus larvae ATCC 9545, 4 pasaż, op.=2 wymazówki | op. | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Campy Gen 3,5 l, op.=10 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Testy Api i pożywki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API Test Listeria z odczynnikami zestaw do identyfikacji Listeria, op.=10 testów | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4 x 90 ml + 4 x 10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) | op. | 20 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Płyny tkankowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryptose – phosphate broth, op.=100 ml | op. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Płyn do tkanek BHK-21 z L-Glutaminą, op.=10x500 ml | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | 0,05 % Trypsin – EDTA, op.=20x100 ml | op. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Foetal Calf serum (surowica płodowa bydlęca) testowana na wirusy i Mycoplazmę oraz przeciwciała anty BDV, op.=100 ml | op. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Surowica płodu cielęcego FBS, op.=100 ml | op. | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Antybiotic-Antymycotic, op.=20 ml | op. | 10 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Testy do badania wody - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test pH, op.=400 testów | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Test siarkowodór, op.=100 testów | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Test żelazo, op.=50 testów | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy