Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 – Płytki Petriego plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=600 szt. | op. | 32 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..							Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2 – Plastiki- Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżeczka do pobierana prób, PS, sterylna, pojedynczo pakowana, biała, wielkość 35-25 mm, dł. 125 mm, op.=100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta Pasteura z kapilarną końcówką do precyzyjnych dozowań, sterylna, o długości 23 cm, pakowana pojedynczo | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta Pasteura, sterylna, o poj. 0,5-3 ml, dł. 155 mm, z kapilarną końcówką do precyzyjnych dozowań, op.=5 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta Pasteura, sterylna, o poj. 3 ml, dł. 145 mm, z kapilarną końcówką do precyzyjnych dozowań, pakowane po 5 szt., op.=200 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Probówki Eppendorf, poj. 1,5 ml, op.=1000 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Probówki kriogeniczne z korkiem, gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową, o pojemność 5 ml, okrągłodenne, odporne na proces sterylizacji 121 stopni 20 minut, wymiary: średnica ok. 12 mm, długość ok. 75 mm, pakowane po 50 szt., op.= 500 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki o poj. 2 ml, sterylne, op.=100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki plastikowe PP 12x75 mm, poj. 4 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty | szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki sterylne z korkami, okrągłodenne, o pojemności 11 ml, średnica 16 mm, wysokość minimum 10 mm, pakowane po 5 szt., op. = 200 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki z polistyrenu 12 x 100 mm, poj. 7 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty | szt. | 4000 |  |  |  |  |
| 11. | Skalpele jednorazowe, pakowane pojedynczo, sterylne, op.=10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Statyw na probówki typu eppendorf 1,5 ml, 2 rzędy po 10 otworów w rzędzie | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 140 mm z wacikiem bawełnianym o śr. 5 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 300 |  |  |  |  |
| 14. | Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm, średnica tamponu bawełnianego 11 mm, niejałowe, z możliwością sterylizacji w 1210 C (w autoklawie), wolne od substancji inhibitujących, op.= 50 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3 –Worki autoklawowalne - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, op.=100 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4 – Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, sterylne, op.=10x96 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy Finntip Flex Filter 10, op.=10x96 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki sterylne, apyrogenne, wolne od DNA-zy, RNA-zy Finntip Flex Filter 200, op.=10x96 szt. | op. | 12 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy Finntip Flex Filter 1000, op.=10x96 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet, o poj. od 100 do 1000 µl, op.=1000 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, Universal (bag), op.=20000 szt. | op. | 7 |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, do pipet Finnpipette Focus Finntip, Ext, o poj. 1000 µl, op.=5x96 szt. | op. | 13 |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, do pipet Finnpipette Focus Finntip, Ext, o poj. 200 µl, op.=10x96 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, do pipet Finnpipette Focus Finntip, o poj. 200 µl, op.=10x96 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy