Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Diagnostyka mikrobiologiczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Agar EMB Levine' a, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10 g/l, laktoza 10 g/l, wodoroortofosforan dipotasu 2 g/l, eozyna 0,4 g/l, błękit metylenowy 0,065 g/l, agar-agar 13,5 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Agar odżywczy, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt z mięsa 3,0 g/l, agar-agar 12,0 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Agar Palcam, op.=500 g, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290 |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Agar Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Agar Slanetz-Bartley, op.=500 g, skład: tryptoza 20 g/l, ekstrakt grożdżowy 5 g/l, glukoza 2,0 g/l, wodorofosforan dipotasowy 4,0 g/l, azydek sodowy 0,4 g/l, TTC (chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy) 0,1 g/l, agar-agar 10,0 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skłąd chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Bulion MKTTn , op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 4,3 g/l, pepton z kazeiny 8,6 g/l, chlorek sodu 2,6 g/l, węglan wapna 38,7 g/l, tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny (równoważne 47,8 g/l tiosiarczanu sodu x 5H20) 0,5 g/l, żółć wołowa 4,78 g/l, zieleń brylantowa 0,0096 g/l, novobiocyna 0,04 g/l, należy dodać: jodek potasu 5,0 g/l, jod 4,0 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Ekstrakt z mięsa, op.=500 g |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt., inkubacja 24 h/370 C |  | op. | 8 |  |  |  |  |
| 16. | Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 18. | Suplement do agaru Palcam, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Suplement do MSRV agar, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007; op.=10 amp. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Suplement TSC, op.=16 ampułek, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Test amoniak NH4 +, zakres 0,2-5 mg/l, op.=50 oznaczeń |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Test tlen, op.=100 oznaczeń |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | TSC Agar-Agar z peptonem, tryptozą, siarczynem i cykloseryną wg PN-EN 13401, op.=500 g, skład chemiczny: tryptose – 15,0 g/l, soytone – 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy – 5,0 g/l, disiarczan (IV) disodu ( Na2S2O5 ) bezwodny – 1,0 g/l, cytrynian żelaza (III) i amonu – 1,0 g/l, agar – 9,0-18,0 g/l, woda – 1.000 ml, należy dodać cykloserynę 0,4 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin ważności od daty odstawy: poz. Nr 14, 18, 19, 20 min. ……., poz. Nr 16, 21, 22 min. ………., poz. Nr 15, 17 min. ……….., pozostałe min. ………….

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 
				oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Diagnostyka mikrobiologiczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże Wrzoska, op.=500 g, wg PN-R-64791, skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Rurki Browne'a typ 5 RB, op.= 100 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.= 40 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Zintegrowany test TST 1210 C/15 min., op.=100 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: poz. Nr 1, 3 min. ……….., pozostałe min. ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 										oświadczeń woli w imieniu 												wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Diagnostyka mikrobiologiczna III - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aeromonas agar, op.=500 g, Skład chemiczny: proteose peptone 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, chlorowodorek L lizyny 3,5 g/l, chlorowodorek L argininy 2,0 g/l, sorbitol 3,0 g/l, inositol 2,5 g/l, laktoza 1,5 g/l, ksyloza 3,75 g/l, sole żółci nr 3 3,0 g/l, tiosiarczan sodu 10,67 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy 0,8 g/l, błękit bromotymolowy 0,04 g/l, błękit tymolowy 0,04 g/l, agar 12,5 g/l, pH 8±0,1 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Suplement Ampicillin Selective, op.=10 fiolek, skład: amipicillin 2,5 mg |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 5. | Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 7. | XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 3220 |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) |  | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 9. | BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 1220 |  |  |  |  |
| 10. | PCA Plate Count Agar, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 13. | Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 40 |  |  |  |  |
| 14. | Bulion mózgowo-sercowy (BHI), skład: składniki odżywcze (wyciąg z mózgu, wyciąg z serca, pepton) 27,5 g/l, glukoza 2 g/l, chlorek sodu 5 g/l, ortofosforan dwuzasadowy 2,5 g/l, op.=50 prob. a 10 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 13 |  |  |  |  |
| 16. | Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 60 |  |  |  |  |
| 17. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Saszetki CO2GEN 2,5 l, op.=10 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Amoksycylina 25 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 6 |  |  |  |  |
| 20. | Doksycyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Enrofloksacyna 5 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Erytromycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Flumequine 30 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Gentamycyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 25. | Kloksacylina 5 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 26. | Lincospectin 109 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 27. | Lincomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 28. | Norfloksacyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 29. | Neomycyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Oksytetracyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 4 |  |  |  |  |
| 31. | Oleandomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 4 |  |  |  |  |
| 32. | Spiramycyna 100 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Sulfonamides 300 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 3 |  |  |  |  |
| 34. | Cefaleksyna 30 mikrogram, fiolka= 50 krążków |  | fiolka | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Kwas nalidyksowy 30 mikrogram, fiolka= 50 krążków |  | fiolka |  |  |  |  |  |
| 36. | Trimetoprim 5 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 6 |  |  |  |  |
| 37. | Novobiocyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków |  | fiolka | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Penicylina Low 10 mikrogram, fiolka= 50 krążków |  | fiolka | 5 |  |  |  |  |
| 39. | Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 40. | Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (baza ISO), op.=500 g, skład zgodny z PN EN ISO 11290 |  | op. | 8 |  |  |  |  |
| 41. | Suplement wybiórczy Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 11290 |  | op. | 13 |  |  |  |  |
| 42. | Suplement wzbogacający Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 11290 |  | op. | 13 |  |  |  |  |
| 43. | Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=6 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) |  | op. | 30 |  |  |  |  |
| 44. | Podłoże Edwardsa podstawa, op.= 500g, skład chemiczny: „ Lab lemco ” wyciąg mięsny – 10 g, pepton – 10 g, eskulina – 1 g, fiolet krystaliczny – 0,0013 g, siarczan talu – 0,33 g, chlorek sodu – 5 g, agar – 15 g, pH 7,4+/- 0,2 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Anaerobic indicator, op.=100 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: poz. Nr 1, 39, 40, 44  min. ……….., poz. 2, 3, 41, 42 min. …………., poz. 4 – 11, 13 min. …………….., poz. 12 min. …………. Poz. Nr 14 – 17 min. …………., poz. Nr 18 min. ………….., poz. Nr 19 – 38, 46 min. ……………., poz. 43, 45 min. ………………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Diagnostyka mikrobiologiczna IV - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar PCA, op.= 6 szt. po 200 ml, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 |  | op. | 80 |  |  |  |  |
| 2. | Agar VRBG, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 |  | op. | 90 |  |  |  |  |
| 3. | H:6 a 3 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | H:7 a 3 ml |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | H:E a 3 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | H:a a 3 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | H:r a 3 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Wybiórcze podłoże chromogenne do wykrywania i zróżnicowania Listeria monocytogenes od L. ivanovii i innych Listerii spp., skład chemiczny: peptony 30 g/l, wyciąg mięsny 5 g/l, wyciąg drożdżowy 1 g/l, ekstrakt litu 9 g/l, ksyloza 10 g/l, czerwień fenolowa 120 mg/l, aktywatory wzrostu 2 g/l, roztwór chromogeny 1 ml/l, roztwór wybiórczy 20 ml/l, agar 13 g/l, op.=20 płytek |  | op. | 7 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: poz. Nr 1, 2 min. ……….., poz. Nr 3 – 7 min. ………….., poz. Nr 8 min. …………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Płyny tkankowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,05 % Trypsin – EDTA, op.=20x100 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Antybiotic-Antymycotic, op.=20 ml |  | op. | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Płyn do tkanek BHK-21 z L-Glutaminą (GLASGOW MEM) 1X, op.=10x500 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Tryptose – phosphate broth, op.=100 ml |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 5. | Płyn MEM Minimum Essential Medium, op.=10 l |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H:e,h a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | H:l,w a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | O:20 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | O:4 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | O:46 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | O:6,7 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | O:9 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . ……………

…..……………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CO a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | H:e,n,x a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | HM a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ………………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella III - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BO a 5 ml (płynna) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | H:2 a 1 ml (liofilizat) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | H:5 a 1 ml (liofilizat) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | H:E a 1 ml (płynna) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | H:g,m a 5 ml (płynna) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | H:L a 1 ml (płynna) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | H:m a 1 ml ((liofilizat) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | H:n a 1 ml (płynna) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | H:p a 1 ml (liofilizat) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | H:q a 1 ml (liofilizat) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | H:s a 1 ml (liofilizat) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | H:t a 1 ml (liofilizat) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | H:u a 1 ml (liofilizat) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | H:z15 a 1 ml (liofilizat) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | O:19 a 1 ml (płynna) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | O:20 a 1 ml (płynna) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | O:4 a 1 ml (płynna) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | O:46 a 1 ml (płynna) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19. | O:6,7 a 1 ml (liofilizat) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20. | O:7 a 1 ml (płynna) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21. | O:9 a 1 ml (płynna) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | H:z35a 1 ml (liofilizat) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | H:x a 1 ml (liofilizat) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ……………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Test i antygen do diagnozowania chorób ryb - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test Elisa - Test IHN, zestaw=2 płytki |  | zestaw. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Antygen (+) dodatni kontrolny IHN, amp.=4 ml |  | amp.. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II – Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do IPN, op.=2 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do SVC, op.=2 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do VHS-v, op.=2 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Test Elisa – Test IPN-v, zestaw=96 testów |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Test Elisa – Test VHS-v, zestaw=96 testów |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Test Elisa – Test SVC-v, zestaw=96 testów |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 11 Testy Api i pożywki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Test API 20NE bez odczynników, op.=25 pasków |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 |  | op. | 700 |  |  |  |  |
| 5. | Pożywka 1/2 Frasera, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN EN ISO 6579, op.=3x3 l |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Strepto Plus Lateks, op.=50 testów |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) |  | op. | 70 |  |  |  |  |
| 10. | Agar chrom ID 0157:H7 op=6 x 200 ml; Skład/litr pożywki: pepton żelatynowy – 5,5 g, wyciąg drożdżowy – 6 g, chlorek sodu – 5 g, węglan sodu – 0,13 g, czerwień obojętna – 0,01 g, dezoksycholan sodu – 1,5 g, mieszanina węglowodanów – 24 g, mieszanina aktywatorów – 0,25 g, mieszanina substratów chromogennych – 0,25 g, agar 12,5 g |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Agar Listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA), op.=500 g, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 |  | op. | 7 |  |  |  |  |
| 12. | Suplementy do agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA), op.=6 fiolek na 500 ml+6 fiolek na 500 ml, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2 |  | op | 16 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: poz. Nr 1,  min. ……….., poz. Nr 2, 8, 10, 12 min. ……………, poz. 4 min. ……………….., poz. Nr 3 min. ……………., poz. 5, 6, 9 min. ………………, poz. Nr 7 min. ……………… poz. Nr 11 min. …………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 12 Diagnostyka mikrobiologiczna V - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynabeads anti-E.coli O:157, op.=250 testów (5x1 ml) |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 13 Wzorce kalibracyjne do nefelometru - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorce kalibracyjne BD Phoenix Spec Calibrator Kit, op.=5 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy