Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Płytki Petriego plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=12 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. |  | op. | 101 |  |  |  |  |
| 3. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 120 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych |  | op. | 2000 |  |  |  |  |
| 4. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 140 mm x 20 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=176 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin ważności od daty odstawy:  min. ………………….

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Ezy plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o poj. 1 ul, białe, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną |  | op. | 325 |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o śred. 3 mm, poj. 10 ul, niebieskie, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną |  | op. | 300 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi, białe, do pracy w aparacie LightCycler 480, op.=50 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . ………………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Plastiki I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do hodowli tkanek o powierzchni 25 cm2 (5 cm/5 cm +/- 1 cm), sterylne, podstawa ścięta, z filtrem 0,2 µm vent cap, pakowane po 20 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Butelki do hodowli tkanek o powierzchni 75 cm2 (8 cm/9 cm +/- 1 cm), sterylne, podstawa ścięta, z filtrem 0,2 µm vent cap, pakowane po 5 szt. |  | op. | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Mikropłytki 96 dołkowe, okrągłodenne ( U-Bottom) , z wieczkiem, sterylne, pojedynczo pakowane, op.=160 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Mikropłytki 96 dołkowe, płaskie dno, sterylne, do hodowli tkanek, pakowane pojedynczo, z górnym i dolnym rantem nie mniejszym niż 0,5 cm, bez zagłębień, umożliwiającym opis próbek |  | op. | 500 |  |  |  |  |
| 5. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z za kręcanym korkiem o poj. 2 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z białym polem do opisu |  | op. | 7000 |  |  |  |  |
| 6. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 5 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z białym polem do opisu |  | op. | 1400 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki krioskopowe o poj. 2 ml, nakrętka gwintowana, z boku, z polem opisowym, okrągłodenne, apyrogenne, polypropylenowe, sterylne, bez DNA-zy i RNA-zy, silikonowa uszczelka przy nakrętce, op.=50 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki wirówkowe, pojemność 50 ml sterylne, plastikowe, stożkowe dno + zakrętka, w stelażach po 25 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Próbówki wirówkowe, pojemność 15 ml, stożkowe, sterylne, z polipropylenu PP, w stelażach po 50 szt. |  | oo. | 40 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Pipety wielomiarowe z polistyrenu - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 2 ml, z małą średnicą końcówki, op.=100 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 5 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. |  | op. | 60 |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 10 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. |  | op. | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 25 ml, z małą średnicą końcówki, op.=25 szt. |  | op. | 65 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Worki autoklawowalne - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, op.=100 szt. |  | op. | 54 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Pipeta automatyczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 100-1000 µl |  | szt.. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin gwarancji od daty dostawy wynosi: ………………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Woreczki bakteriologiczne strunowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A3 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. |  | op. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. |  | op. | 45 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ……………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Worki do stomachera - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą |  | szt.. | 10000 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Butelki do hodowli komórkowej – Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającym zamknięcie opakowania, op.=20 szt. |  | op. | 100 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 11 Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter 10, op.=10x96 szt. |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, sterylne, op.=10x96 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, Universal (bag), op.=20000 szt. |  | op. | 11 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, Finnpipette Focus Finntip, o poj. 1000 µl, op.=10x96 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet, sterylne, z filtrem, o poj. 10 ml, op.=5x24 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . …………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 12 Końcówki do pipet - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet, o poj. 2-200 µl, op.=1000 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet o dł. 160 mm i średnicy ok. 9,6 mm, o poj. 0,5-5 ml, op.=200 szt. |  | op. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Accumax A, 0,1-5 ml, pakowane: pojedyncza tacka 1x50 szt. w opakowaniu zbiorczym 10 małych opakowań |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet, o poj. do 5000 µl, o średnicy otworu 7 mm i dł. 10,5 mm, autoklawowalne, op.=100 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 13 Filtry membranowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostki filtracyjne 0,22 µm, membrana Express (PES), pojemność leja 250 ml, sterylne, op.=12 szt. |  | op. | 13 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 14 Końcówki do pipet do pobierania przesączu - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet do pobierania przesącza o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), jałowe, dł. 24 cm, op.=25 szt |  | op. | 120 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 15  Foodproof Salmonella Detection Kit 5’ Nuclease - zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease- zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych, op.= 96 reakcji |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . …………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 16 Zestaw do izolacji  DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof ShortPrepI. - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella – Foodproof ShortPrepI, op.=96 probówek z czynnikiem lizującym do izolacji |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . …………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 17 Zestaw do izolacji  DNA  - Qiamp DNA Mini Kit.  - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA - Qiamp DNA Mini Kit, zestaw na 250 izolacji |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . …………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 18 Pipeta automatyczna II. - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna Finnpipette 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 0,5-5 ml |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy