Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Diagnostyka mikrobiologiczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antibiotic Agar/medium No 1, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 1,5 g, ekstrakt drożdżowy 3,0 g, pepton z kazeiny 4,0 g, pepton z mięsa 6,0 g, D(+) glukoza 1,0 g, agar-agar 15,0 g | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 | op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Agar Palcam, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Agar z glukozą i ekstraktem drożdżowym dla ogólnej liczby bakterii (Agar PCA), op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Agar XLD, skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6 x 3ml i reakcji po 1 h | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Bulion Mueller-Kauffmanna z czterotionianem i novobiocyną MKTTn, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN 6579 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dodatek Frasera Listeria (cytrynian amonu i żelaza), op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: cytrynian żelazowo-amonowy – 250 mg | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dodatek selektywny Frasera Listeria, op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: akryflawina 6,25 mg, kwas nalidyksowy 5 mg | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Mleko w proszku odtłuszczone, op.=500 g | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. | op. | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. | op. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Microbiology Bacillus Subtilis (BGA), op.=15 amp. a 2 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Odczynnik KOVACSA wg PN-EN-ISO 6579, op.=100 ml, skład chemiczny: 4-dimetyloaminobenzaldehyd – 5 g, kwas solny, p = 1,18 g/ml do 1,19 g/ml – 25 ml 2-metylbutan-2-ol – 75 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Płyn fizjologiczny z peptonem – roztwór fizjologiczny z peptonem, op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO-6887-1 | op. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. | op. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 1210 C/15 minut, op.=100 amp. po 2 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Suplement do agaru Palcam, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Test wapń, op.=170 oznaczeń | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Test żelazo 0,05-1 mg/l FE, op.=50 oznaczeń | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin ważności od daty odstawy: ………………………………………………………………………………………..

Termin realizacji dostawy   …………..……….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 
				oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Diagnostyka mikrobiologiczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Agar ryżowy (Rice Agar), skład chemiczny: ekstrakt ryzowy 5,0 g/l, Tween 80 10 ml/l, agar-agar 20,0 g/l (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 6240 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| 7. | BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 4040 |  |  |  |  |  |
| 8. | PCA Plate Count Agar, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 11. | Edwards medium z krwią baranią (mod.) (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 12. | Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 51 |  |  |  |  |  |
| 13. | Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 14. | Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 16. | Bulion mózgowo-sercowy (BHI), skład chemiczny: składniki odżywcze (wyciąg z mózgu, wyciąg z serca, pepton) 27,5 g/l, glukoza 2 g/l, chlorek sodu 5 g/l, ortofosforan dwuzasadowy 2,5 g/l, op.=50 prob. a 10 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Pożywka PCA, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=10x200 ml (pożywka gotowa w butelkach) | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=10 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 20. | Aeromonas agar, op.=500 g, skład chemiczny: proteose peptone 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, chlorowodorek L lizyny 3,5 g/l, chlorowodorek L argininy 2,0 g/l, sorbitol 3,0 g/l, inositol 2,5 g/l, laktoza 1,5 g/l, ksyloza 3,75 g/l, sole żółci nr 3 3,0 g/l, tiosiarczan sodu 10,67 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy 0,8 g/l, błękit bromotymolowy 0,04 g/l, błękit tymolowy 0,04 g/l, agar 12,5 g/l, pH 8±0,1 | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Agar kukurydziany (Corn Meal Agar), op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mąki kukurydzianej 2,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Pożywka MMGB (Minerals Mogified Medium) a 500 g + glutaminian sodu a 300 g, skład i sterylizacja pożywki zgodny z ISO/TS:16649-3 | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Anaerogen 3,5 l, op.=10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Anaerogen Indicator, op.=100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 25. | PathoDxtraStrep Grouping Kit, op. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 | op. | 9 |  |  |  |  |  |
| 27. | Amikacyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Amoksycylina + kwas klawulanowy 30+15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 29. | Amoksycylina 25 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 30. | Ampicylina 25 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 31. | Apramycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | Bacytracyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 33. | Cefadroxil 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 34. | Cefoperazone75 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 35. | Ciprofloxacyna10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. | Claritromycin 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Clindamycyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 38. | Colistin 50 mikrogrm, fiolka=50 krążków | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 39. | Doxycyclina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 40. | Enrofloksacyna 5 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 41. | Erytromycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 42. | Florfenicol 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 43. | Flumequine 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 44. | Gentamycyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 45. | Kanamycyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 46. | Kloksacylina 5 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47. | Lincomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 48. | Lincospectin 109 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 49. | Linco-Spectin 109 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 50. | Linkocin forte (linkomycyna 15 mikrogram + neomycyna 60 mikrogram) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 51. | Linkomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 52. | Mupirocin 20 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53. | Neomycyna 30 mikrogram, fiolka =50 krążków | op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 54. | Norfloksacyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 55. | Novobiocyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 56. | Oksytetracyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 9 |  |  |  |  |  |
| 57. | Oleandomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 58. | Pefloxacyna 5 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 59. | Penicylina Low 10 mikrogram, fiolka= 50 krążków | op. | 13 |  |  |  |  |  |
| 60. | Polimyksyna 300 mikrogram (Colistin), fiolka=50 krążków | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 61. | Rifampicyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 62. | Spiramycyna 100 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 63. | Streptomycyna 300 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 64. | Sulfonamides 300 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 65. | Tetracyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 66. | Tobramycyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 67. | Trimetoprim 5 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68. | Trimetoprim z sulfametoksazolem 5.2+240 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 69. | Voriconazol 1 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 70. | Cepharadine 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 71. | Cefamandole 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72. | Cefaclor 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 73. | Imipenem 10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 74. | Netilmicin 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. | Nalidiksan 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Nitrofurantoina 300 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77. | Ceftiofur 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 78. | Krążki Blank Discs, op.=5x50 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 79. | Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 80. | Suplement do bulionu Boltona, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 10272-1:2007 | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 81. | Campy Gen 2,5 l, op.= 10 szt.. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 82. | Campy Gen 3,5 l, op.= 10 szt.. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 83. | Szczep referencyjny Bacillus subtilis ATCC 6633, 4 pasaż, op.=2 wymazówki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 84. | Szczep referencyjny Paenibacillus larvae ATCC 9545, 4 pasaż, op.=2 wymazówki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 85. | Szczep referencyjny Eschechicha coli ATCC 25922, 4 pasaż, op.=2 wymazówki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 86. | Szczep referencyjny Salmonella Enteritidis ATCC 13076, 4 pasaż, op.=2 wymazówki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Diagnostyka mikrobiologiczna III - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar VRBG, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pastorex Staph. Plus, op.=250 testów | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wybiórcze podłoże chromogenne do wykrywania i zróżnicowania Listeria monocytogenes od L. ivanovii i innych Listerii spp., skład chemiczny: peptony 30 g/l, wyciąg mięsny 5 g/l, wyciąg drożdżowy 1 g/l, ekstrakt litu 9 g/l, ksyloza 10 g/l, czerwień fenolowa 120 mg/l, aktywatory wzrostu 2 g/l, roztwór chromogeny 1 ml/l, roztwór wybiórczy 20 ml/l, agar 13 g/l, op.=20 płytek | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: …………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Petrifilm - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petrifilm E.coli/Coliform Count Plates, op.=50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Diagnostyka mikrobiologiczna IV  - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar chromogenny Salmonella plus, op.=10 szt., nieprzejrzysta, białokremowa, skład chemiczny w g/l wody destylowanej: mieszanina chromogenna 1,3 g, pepton z ekstraktem drożdżowym 8,0 g, mieszanina soli 9,5 g, suplement 6,0 g, agar 15,0 g, pH 7,6 +/- 0,2 temp. 250 C | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Integral System Yeast Plus, op.=20 testów | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Krążki do antymykogramów, zestaw=nystatyna 100 I.U., amfoterycyna 20 µg, flucytozyna 1 µg, econazol 10 µg, ketokonazol 10 µg, clotrimazol 10 µg, miconazol 10 µg, fluconazol 25 µg | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do antymykogramów, op.=100 ml | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: …………..……

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Testy Api i pożywki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml | op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4. | Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 (pożywki gotowe na płytkach) | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pożywka 1/2 Frasera, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Scala MC Farlanda, op.=6 amp. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strepto Plus Lateks, op.=50 testów | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Test API 20NE bez odczynników, op.=25 pasków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN EN ISO 6579, op.=3x3 l | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Agar Listeria wg Ottaviani i Agosti, op.=500 g; skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1/A1 | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14. | Suplementy do agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti, op.=6 fiolek na 500 ml + 6 fiolek na 500 ml; skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1/A1 | op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 15. | Agar Chrom ID 0157:H7 a 6 x 200 ml; Skład/litr pożywki: pepton żelatynowy – 5,5 g, wyciąg drożdżowy – 6 g, chlorek sodu – 5 g, węglan sodu – 0,13 g, czerwień obojętna – 0,01 g, dezoksycholan sodu – 1,5 g, mieszanina węglowodanów – 24 g, mieszanina aktywatorów – 0,25 g, mieszanina substratów chromogennych – 0,25 g, agar 12,5 g | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ……………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Test do diagnozowania chorób ryb - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test Elisa – Test VHS-v, zestaw=96 testów | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Test Elisa – Test SVC-v, zestaw=96 testów | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Test Elisa – Test IPN-v, zestaw=96 testów | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ………………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Zestaw Elisa BVDV Ag antygen - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw Elisa BVDV Ag antygen, zestaw=2 płytki | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Test Serelisa BVD na przeciwciała - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serelisa BVD p80 Ab Mono Blocking (przeciwciała) – 4 płytkowy | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella  – Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H:1,2,5 a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | H:2 a 5ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | H:5 a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | H:e,n,x a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | H:m a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | HM a 5 ml | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | O:4 a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | O:46 a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | O:6,7 a 5 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | O:7 a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy