Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Diagnostyka mikrobiologiczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar Palcam, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Agar z glukozą i ekstraktem drożdżowym dla ogólnej liczby bakterii (Agar PCA), op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Bulion EC, skład zgodny z normą PN-ISO 7251, op.=500 g |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Bulion RVS wzbogacający dla Salmonella według Rappaport i Vassiliadis, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mąki sojowej 4,5 g/l, chlorek magnezu 6xH20 28,6 g/l, chlorek sodu 7,2 g/l, wodorofosforan dipotasu 0,18 g/l, diwodorofosforan potasu 1,26 g/l, zieleń malachitowa 0,036 g/l |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 7. | Bulion z siarczanem laurylowym, op.=500 g, skład zgodny z PN-A- 82055-10 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Dodatek selektywny Frasera Listeria, op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: akryflawina 6,25 mg, kwas nalidyksowy 5 mg |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 10. | Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Odczynnik KOVACSA wg PN-EN-ISO 6579, op.=100 ml, skład chemiczny: 4-dimetyloaminobenzaldehyd – 5 g, kwas solny, p = 1,18 g/ml do 1,19 g/ml – 25 ml 2-metylbutan-2-ol – 75 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 1210 C/15 minut, op.=100 amp. po 2 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Sterylna emulsja jaja kurzego, op.=100 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin ważności od daty odstawy: podłoża sypkie (poz. 1-7, 15) …………………., poz. 9, 12 …………………., poz. 10, 13, 14 ……………………, poz. 8, 11 ……………………….

Termin realizacji dostawy   …………..……….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 
				oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Diagnostyka mikrobiologiczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar odżywczy dla Enterobacteriaceae wg ISO 21528-1, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 3 g/l, enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 5 g/l, chlorek sodu 5 g/l, agar-agar 9-18 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Agar półpłynny, op.=250 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 2,5 g/l |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Bulion do badania rozkładu węglowodanów, op.=250 g, skład chemiczny: pepton proteose 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, purpura bromokrezolowa 0,02 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Bulion wzbogacony, op.=500 g, skład chemiczny: pepton K 5,4 g/l, pepton 4,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 1,7 g/l, ekstrakt mięsny 0,4 g/l, chlorek sodu 3,5 g/l |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych |  | op. | 7 |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże syntetyczne do oznaczania drożdży i pleśni, op.=250 g, skład chemiczny: azotan amonowy 1,0 g/l, siarczan amonowy 1,0 g/l, fosforan dwupotasowy 4,0 g/l, dwufosforan potasu 2,0 g/l, chlorek sodu 1,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 1,0 g/l, glukoza 10,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 3,5 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże Wrzoska, op.=500 g, wg PN-R-64791, skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Rurki Browne'a typ 5 RB, op.= 100 szt. |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.= 40 szt. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Zintegrowany test TST 1210 C/15 min., op.=100 szt. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: poz. 1 - 4, 6 -7 ………….……., poz. 5, 8 ……………………., poz. 9, 10 ………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 										oświadczeń woli w imieniu 												wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Diagnostyka mikrobiologiczna III - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 2. | Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 4. | XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) |  | szt. | 1100 |  |  |  |  |
| 6. | BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 7. | PCA Plate Count Agar, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 8. | YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Edwards medium z krwią baranią (mod.) (pożywka gotowa na płytkach) |  | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 11. | Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 18 |  |  |  |  |
| 12. | Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 15. | Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=10 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Szczep referencyjny Bacillus subtilis ATCC 6633, 4 pasaż, op.=2 wymazówki |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Szczep referencyjny Paenibacillus larvae ATCC 9545, 4 pasaż, op.=2 wymazówki |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Szczep referencyjny Micrococcus luteus ATCC 9341, 4 pasaż, op.=2 wymazówki |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Szczep referencyjny Staphylococcus aureus ATCC 65348P, 4 pasaż, op.=2 wymazówki, z systemem do przechowywania szczepu w głębokim mrożeniu dla 80 fiolek |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Bulion EE, skład zgodny z PN-ISO 21528-1, op.=500 g |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Bulion Brucella, skład zgodny z PN-EN ISO 10272-1, op.=500 g |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Suplement do agaru mCCDa, skład zgodny z PN-EN ISO 10272-1, op.=10 fiolek |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Salmonella Selective Suplement, 1 fiolka/500 ml pożywki; skład 1 fiolki: nowobiocyna 2,5 mg, cefsulodin 6,0 mg, op.=10 fiolek |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: poz. 1-8 …………………………, poz. 9-10 …………………….., poz. nr 11 ……………….. poz. 12-14 …………………, poz. nr 15, 16 ……………………….., poz. nr 17-20 …………………………., poz. nr 21-23 ……………………. poz. nr 24-25 ……………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella  - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | H:1,2,5 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | H:i a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | H:n a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | H:z10 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | O:4 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | O:6,7 a 5 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: …………..……

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT, do wykrywania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w mleku surowym, op.=100 amp. |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Płyny tkankowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0,05 % Trypsin – EDTA, op.=20x100 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Antybiotic-Antymycotic, op.=20 ml |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | L-Glutamina, op.=100 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Płyn do tkanek BHK-21 z L-Glutaminą (GLASGOW MEM) 1X, op.=10x500 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Płyn MEM Minimum Essential Medium, op.=10 l |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Tryptose – phosphate broth, op.=100 ml |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: . ……………

…..……………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Test do diagnozowania chorób ryb I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test Elisa - Test IHN, zestaw=2 płytki |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ………………………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Testy Api i pożywki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mineral OIL, op.=125 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Scala MC Farlanda, op.=6 amp. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Suplement CT-M, op.=6x4 ml, liofilizat, skład: cefiksym 0,05 mg/l, telluryn potasu 2,5 mg/l, 1 fiolka/200 ml pożywki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ……………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Diagnostyka mikrobiologiczna IV - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dynabeads anti-E.coli O:157, op.=250 testów (5x1 ml) |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II – Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do IPN, op.=2 ml |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Test Elisa – Test VHS-v, zestaw=96 testów |  | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Test Elisa – Test SVC-v, zestaw=96 testów |  | zestaw | 2 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi:  ……………

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 11 Krążki do antybiotykogramów - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | j.m. | Ilość zamawiana | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amikacyna 30 mikrogram |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Amoksycylina 30 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Amoksycylina z kwasem klawulanowym 20+10 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Ampicylina 25 mikrogram |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Apramycyna 40 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Bacytracyna 40 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Cefadroxil 30 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Cefalotin 66 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Cefoperazone 75 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Doksycyklina 30 mikrogram |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 11. | Enrofloxacyna 5 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Erythromycyna 15 mikrogram |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Florfenicol 60 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 14. | Flumequina 30 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 15. | Gentamycyna 40 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 16. | Kanamycyna 100 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Klindamycyna 25 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Kloksacylina 5 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Linkocin forte (linkomycyna 15 mikrogram + neomycyna 60 mikrogram) |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Novobiocyna 30 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Oksytetracyklina 30 mikrogram |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 22. | Penicylina Low 10 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Polimyksyna 150 mikrogram (Colistin) |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 24. | Streptomycyna 100 mikrogram |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Sulphonamides 300 mikrogram |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 26. | Tetracyklina 80 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Tiamulina 30 mikrogram |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Tobramycyna 10 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Trimethoprim z sulfametoksazolem 5,2 +240 mikrogram |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Tylozyna 150 mikrogram |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: …….………..

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy