Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Płytki Petriego plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=15 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. | op. | 26 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	…..............................................................................................

Adres wykonawcy	…..............................................................................................

Miejscowość ….............................................			Data …...........................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Ezy plastikowe – Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o poj. 1 ul, białe, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną | op. | 357 |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o śred. 3 mm, poj. 10 ul, niebieskie, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną | op. | 760 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							      oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi, zestawy diagnostyczne- Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LightCycler 480 probes master, op.=5x1 ml, na 500 reakcji | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi, białe, do pracy w aparacie LightCycler 480, op.=50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Plastiki I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającym zamknięcie opakowania, op.=20 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki krioskopowe o poj. 2 ml, nakrętka gwintowana, z boku z polem opisowym, okrągłodenne, apyrogenne, polypropylenowe, sterylne, bez DNA-zy i RNA-zy, silikonowa uszczelka przy nakrętce, op.=50 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki wirówkowe z gwintowaną nakrętką, sterylne, okrągłodenne, PP, wolne od DNA-zy i RNA-zy, pojemność 15 ml, mianowane z polem opisowym, pakowane po 50 szt., opakowanie umożliwiające wielokrotnie otwieranie (ze struną lub przylepcem) | op. | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Probówki wirówkowe, pojemność 15 ml, stożkowe, sterylne, z niebieskim korkiem, z polipropylneu (PP) w stelażach po 50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Reagent Reservoirs (rynienki odczynnikowe), sterylne, białe, poj. 50 ml, op.=5 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Plastiki II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet, o poj. 2-200 µl, op.=500 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet, o poj. 250 µl, op.=5x96 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Stojak na woreczki na odpady 200 x 300 mm, wysokość 250 mm, górna średnica: 125 mm, powlekany proszkowo, biały, z gumowymi nóżkami antypoślizgowymi | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, w pudełku dozującym, op.=100 szt. | op. | 71 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette- Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter 1000 µl, op.=10x96 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki sterylne, apyrogenne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter 200 µl, op.=10x96 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet, sterylne, z filtrem, o poj. 10 ml, op.=5x24 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet Finnpipette Focus Finntip, Ext, o poj. 1000 µl, sterylne, z filtrem, op.=5x96 szt. | op. | 13 |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet Finntip 300, sterylne, o pojemności 5-300 µl, op.=10 x96 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet Finnpipette, o poj. 0,5-5 ml, op.=500 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet Finnpipette, o poj. 1-10 ml, op.=100 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet Finnpipette, o poj. od 100 do 1000 µl, op.=1000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Plastiki III- Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butla z dyszą tryskawkową (tryskawka), poj. 250 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Cylinder miarowy, niski, PP, poj. 1000 ml, wys. 332 mm, śred. 70 mm, wypukła skala, okrągła podstawa, autoklawowalny | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Folia uszczelniająca samoprzylepna do zalepiania płytek titracyjnych | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Kolba miarowa, PMP o pojemności 100 ml, Klasa A, z korkiem PP | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Kuweta do spektrofotometru z PS, poj. 2,5 ml, 12,5x12,5x45 mm, makro, op.=100 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Łyżeczki do probówek, o poj. 2 ml, jednorazowe, sterylne, z PS, pakowane pojedynczo, op.=100 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki do głębokiego mrożenia (min. - 800 C), z zakręcanym korkiem, poj. od 1 ml do 1,2 ml, gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową, okrągłodenne, z polem do opisu z nóżkami stabilizującymi, op.=500 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki do głębokiego mrożenia (min. - 800 C), z zakręcanym korkiem, poj. od 1,8 do 2 ml, gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową, okrągłodenne, z polem do opisu z nóżkami stabilizującymi, op.=450 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki o poj. 11 ml, okrągłodenne, przezroczyste, z polipropylenu PP | szt. | 4000 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki reakcyjne, wirówkowe Eppendorf, plastikowe, sterylne, o pol. 1,5 ml, wielkość 10x40 mm, z zatyczką, czyste molekularnie, wolne od DNA-zy i RNA-zy, op.=250 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Probówki stożkowe, wirówkowe, plastikowe, z zakrętką, o poj. 45 ml, op.=50 szt. x 10 | op. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Probówki z polipropylenu (PP) 12 x 75 mm, poj. 4 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty, z korkami PE | szt. | 4000 |  |  |  |  |
| 13. | Probówki z polistyrenu (PS) 12x100 mm, poj. 7 ml, dno półkoliste, przezroczyste, brzeg równy i prosty | szt. | 3200 |  |  |  |  |
| 14. | Pudełka na szkiełka podstawowe , niebieskie, z przezroczystym wieczkiem na zawiasach, numerowanych 25 pól, dł. 10,5 cm, szer. 8 cm, wys. 3 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Pudełka na szkiełka podstawowe, dł. 100 mm, szer. 85 mm, wys. 60 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Pudełko krio-100 otworów na kriofiolki do 2 ml, otwory i pokrywa numerowane | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Szkiełka nakrywkowe, 24x32 mm, op.=100 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełka nakrywkowe, cienkie, 24x24 mm, op.=1000 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełka podstawowe jednorazowe, 26x76x1 mm, op.=50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Woreczki autoklawowalne 400x250 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 21. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A3 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Worki ze struną 16x200, niesterylne, op.=100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Worki ze struną 80x120, niesterylne, op.=100 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Plastiki V - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głaszczki jednorazowe „L” z PS, sterylne, grubości ok. 3-4 mm i dł. ok. 4 cm ramię krótsze oraz 14 cm ramię dłuższe, zagięte pod kątem prostym, op.=5 szt. | op. | 210 |  |  |  |  |
| 2. | Kolba Erlenmeyera, stożkowa z nakrętką, z PP, poj. 250 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Koszyczek do barwienia 695x86x21 mm, PP | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Pipeta Pasteura z tworzywa sztucznego, sterylne o poj. od 0,5 - 3 ml, dł. ok. 23 cm, pojedynczo pakowane | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Pipeta Pasteura, dł. 14,5 cm, poj. 3 ml, sterylna, pojedynczo pakowana, z boku mianowana, op.=100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta Pasteura, poj. 1,5-2 ml, długość końcówki ok. 185 mm i średnica zew. ok. 5 mm, niesterylna, op.=400 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta Pasteura, sterylna, o poj. 3 ml, dł. 145 mm, z kapilarną końcówką do precyzyjnych dozowań, pakowane po 5 szt., op.=200 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik 81x101x70 mm, PMP | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki Eppendorf, poj. 2 ml, op.=1000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki sterylne z korkami, okrągłodenne, o pojemności 11 ml, średnica 16 mm, wysokość min. 10 mm, pakowane po 5 szt., op.=200 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Probówki sterylne z korkami, okrągłodenne, średnica min. 15 mm, wysokość min. 160 mm, pakowane pojedynczo z możliwością użytkowania w temperaturach 90-1000 C, op.=100 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Probówki stożkowe, wirówkowe, plastikowe, o poj. 10 ml, o średnicy 16 mm, dł. 105 mm, op.=200 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |
| 13. | Pudełko do końcówek o poj. 0,5-10 µl pakowanych po 96 szt., sterylne, PP/PE | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Rękaw papierowo-foliowy o szerokości 100 mm, długości 200 m | op. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Skalpele jednorazowe, pakowane pojedynczo, sterylne, op.=10 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Statyw na probówki, autoklawowalny, wymiary w mm 190x60x80, 12 otworów, średnica otworów 20 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Stojak na autoklawowalne worki na odpady, rozmiar "L" 35,6 cm x 35,6 cm x 69,6 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Stojak na odpady, na worki 406x610 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 19. | Taca na narzędzia, ABS, 352x252x81 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 400x780 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 21. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 600x780 mm | szt. | 3500 |  |  |  |  |
| 22. | Woreczki na odpady 406x610 mm, odporne do 1350 C, op.=500 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Woreczki na odpady, 406x610 mm, odporne do 1210 C, op.=500 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Worki do autoklawowania, PP, 21 l, 400x780, odporne do 1340 C, przezroczyste, op.=500 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 25. | Worki do autoklawowania, PP, 33 l, 600x780, odporne do 1340 C, przezroczyste, op.=500 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 26. | Wymazówki plastikowe długości 15 cm, w probówce transportowej, pakowane indywidualnie, sterylne, op.=100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
| 27. | Wymazówki transportowe z tworzywa sztucznego o dl. 140 mm z wacikiem bawełnianym, pakowane pojedynczo w probówkach, sterylne, op.=100 szt. | op. | 7 |  |  |  |  |
| 28. | Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. całkowitej 150 mm z wacikiem bawełnianym o średnicy 10 mm, niejałowe, op.=50 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |
| 29. | Zlewka, poj. 2000 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Bag Pipeta i stojak - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bag Pipeta, automatyczna, precyzyjna, autoklawowalna, o pojemności 0,1 ml do 1 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Stojak na dwie Bag Pipety | szt. | 3 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 końcówki grafitowe  - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki grafitowe poj. 400 µl z detektorem poziomu cieczy i skrzepu w blokach 10x96 szt., pasujące do platformy dozującej Xantus, op.= 4800 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 11 Worki do stomachera   - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą | szt. | 3000 |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy