Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Diagnostyka mikrobiologiczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Postać pożywki | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar BGA zmodyfikowany, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, wodorofosforan disodowy 1,0 g/l, diwodorofosforan sodowy 0,6 g/l, laktoza 10 g/l, sacharoza 10 g/l, czerwień fenolowa 0,09 g/l, zieleń brylantowa 0,047 g/l, agar-agar 12,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Agar King B, op.=500 g, skład chemiczny: pepton proteose 20,0 g/l, siarczan (VI) magnezu 1,5 g/l, 3xhydrat fosforanu tri potasowy 1,8 g/l, agar-agar 10,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Agar mleczny, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, mleko w proszku odtłuszczone wolne od substancji hamujących 1,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar-agar 10,5 g/l | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Agar Sabouraud z 4 % glukozą z chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Agar Sabouraud z 4 % glukozą i bez chloramfenikolu, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Agar Slanetz-Bartley, op.=500 g, skład chemiczny: tryptoza 20 g/l, ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, D(+)glukoza 2,0 g/l, wodorofosforan dipotasowy 4,0 g/l, azydek sodowy 0,4 g/l, chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC) 0,1 g/l, agar-agar 10 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Agar TSA (CASO) z peptonem kazeinowym i z mąki sojowej, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 15,0 g/l, pepton z mąki sojowej 5,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Agar VRBD (Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, solami żółci i glukozą wg Mossela), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 21528-2 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Agar z mocznikiem wg Christensena, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 1,0 g/l, D(+) glukoza 1,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, diwodorofosforan potasowy 2,0 g/l, czerwień fenolowa 0,012 g/l, agar-agar 12,0 g/l, mocznik 20,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Bulion DEV z tryptofanem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 10,0 g/l, DL-tryptofan 1,0 g/l, chlorek sodu (NaCl) 5,0 g/l | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Bulion Giolitti-Cantoni, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6888-3 | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Bulion RVS wzbogacający dla Salmonella według Rappaport i Vassiliadis, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mąki sojowej 4,5 g/l, chlorek magnezu 6xH20 28,6 g/l, chlorek sodu 7,2 g/l, wodorofosforan dipotasu 0,18 g/l, diwodorofosforan potasu 1,26 g/l, zieleń malachitowa 0,036 g/l | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Bulion z siarczanem laurylowym, op.=500 g, skład zgodny z PN-A- 82055-10 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Płyn fizjologiczny z peptonem – roztwór fizjologiczny z peptonem, op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO-6887-1 | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Zbuforowana woda peptonowa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Agar Sabouraud z 4 % glukozą, op.=20 płytek, skład chemiczny: peptony 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l (pożywka gotowa na płytkach) | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Anaerotest, op.=50 pasków | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. (inkubacja 24 h/33-350C) | op. | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. | op. | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Sterylna emulsja jaja kurzego, op.=100 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Suplement do MSRV agar, op.=10 amp., skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007 | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Suplement do TSC, op.=16 amp. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin ważności od daty odstawy: ………………………………………………………………………………………..

Termin realizacji dostawy   …………..……….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 
				oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Diagnostyka mikrobiologiczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 3. | Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 6340 |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 6. | BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 2040 |  |  |  |  |  |
| 7. | PCA Plate Count Agar, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 10. | Edwards medium z krwią baranią (mod.) (pożywka gotowa na płytkach) | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 11. | Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 32 |  |  |  |  |  |
| 12. | Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Agar VRBG, op. = 10 szt. po 200 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 (pożywka gotowa w butelkach) | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 15. | Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 6877, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 130 |  |  |  |  |  |
| 16. | Bulion mózgowo-sercowy (BHI), skład chemiczny: składniki odżywcze (wyciąg z mózgu, wyciąg z serca, pepton) 27,5 g/l, glukoza 2 g/l, chlorek sodu 5 g/l, ortofosforan dwuzasadowy 2,5 g/l, op.=50 prob. a 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Pożywka PCA, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=10x200 ml (pożywka gotowa w butelkach) | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=10 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20. | Anaerogen 3,5 l, op.=10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | Amikacyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Amoksycylina z kwasem klawulanowym 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 9 |  |  |  |  |  |
| 23. | Amoksycylina 25 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 24. | Bacytracyna 10 mikrogram, fiolka=50 krąźków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | Cefowecyna (Cefovecin) 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 26. | Cefalotin 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 27. | Ceftiofur 30 mikrogram , fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Claritromycin 15 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | Flumequine 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Kanamycyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | Linco-Spectin 109 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 32. | Mupirocin 20 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33. | Norfloksacyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Oksytetracyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. | Penicylina Low 10 mikrogram,. Fiolka=50 krążków | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36. | Campy Gen 2,5 l, op.= 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Campy Gen 3,5 l, op.= 10 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 38. | CO2GEN 2,5 l, op.=10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39. | Podłoże Edwardsa podstawa, op.=500 g, skład chemiczny: "Lab lemco" wyciąg mięsny 10 g, pepton 10 g, eskulina 1 g, fiolet krystaliczny 0,0013 g, siarczan talu 0,33 g, chlorek sodu 5 g, agar 15 g, pH 7,4 +/- 0,2 | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin ważności od daty odstawy: ………………………………………………………………………………………..

Termin realizacji dostawy   …………..……….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 
									oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy.................................................................................................

Miejscowość ................................................			                                                                                                    Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Testy Api i pożywki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość zamawiana | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | API ZYM A, op.=2x8 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | API ZYM B, op.=2x8 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 (pożywki gotowe na płytkach), op.=120 płytek | op. | 22 |  |  |  |  |  |
| 7. | Mineral OIL, op.=125 ml | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9. | Scala MC Farlanda, op.=6 amp. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Suplement CT-M, op.=6x4 ml, liofilizat, skład: cefiksym 0,05 mg/l, telluryn potasu 2,5 mg/l, 1 fiolka/200 ml pożywki | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy   ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi: ……………………….

………………………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 										oświadczeń woli w imieniu wykonawcy