Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 PŁYTKI PETRIEGO PLASTIKOWE

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, wolna od DNA-zy i RNA-zy, apyrogenna, bez żeber wentylacyjnych, op.=15 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. | op. | 57 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 120 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=320 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 EZY PLASTIKOWE

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o długości 192 mm, poj. 1 µl, zielone, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o średnicy 3 mm, długości 194 mm, poj. 10 µl, niebieskie, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 1055 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/emy:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 ZESTAW DO JAKOŚCIOWEGO WYKRYWANIA DNA SALMONELLA W PRÓBKACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych, op.= 96 reakcji | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/emy:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 ZESTAW DO IZOLACJI Z HODOWLI PRÓBEK ŻYWNOŚCIOWYCH I PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH DLA SALMONELLA.

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywnościowych i próbek środowiskowych dla Salmonella, op.=100 reakcji | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5  PIPETY WIELOWYMIAROWE Z POLISTYRENU

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 2 ml, z małą średnicą końcówki, op.=100 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 10 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. | op. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 25 ml, z małą średnicą końcówki, op.=25 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 WORKI DO STOMACHERA I KOŃCÓWKI DO PIPET DO POBIERANIA PRZESĄCZU

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Końcówki do pipet do pobierania przesączu o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), sterylne, dł. 24 cm, op.=25 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtracyjną | szt. | 7500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worki do stomachera BagFilter P 400 ml, z tunelem (filtr boczny) do pipetowania | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 JEDNORAZOWE KOŃCÓWKI DO PIPET, PIPETY AUTOMATYCZNE

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Końcówki do pipet Finntip 250 Universal lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. od 0,5 do 250 µl, op.=20000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet Finntip lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Finnpipette lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 100-1000 µl, op.=1000 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet Finnpipette, Ext lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 1000 µl, op.=1000 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet Finntip lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 0,5-5 ml, op.=500 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 0,5-5 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 5-50 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .............................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 PLASTIKI I

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 400x780 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 600x780 mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A3 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, op.=50 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, op.=50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, op.=50 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A6 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, op.=50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, w pudełku dozującym, op.=100 szt. | op. | 13 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykona

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 ZESTAW DO WYKRYWANIA DNA DLA BAKTERII Z GRUPY BORRELIA SPP.KIT ORAZ ZESTAW IZOLACJI DNA Z MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO.

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do wykrywania DNA dla bakterii z grupy Borrelia spp. Kit, op.=50 reakcji | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do izolacji DNA z materiału biologicznego, op.=50 reakcji | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10  ZESTAW DO IZOLACJI CZYSTEGO DNA

Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA na 250 reakcji | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy