Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Znak sprawy: WIWa.272.24.2011	Bydgoszcz, 2011-09-26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Sprzęt laboratoryjny III

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2011-09-27

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/-/ Bogumiła W. Mikołajczak

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

tel.: 52 339 21 00, 339 21 17

fax: 52 322 13 52

e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Sprzęt laboratoryjny III.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Zakres temperatur od 9,90 C do 99,90 C. Drzwi wewnętrzne szklane. Pojemność 115 l. Wymiary zewnętrzne /mm/: szerokość 834, głębokość 646, wysokość 1022. Interfejs RS 232. Możliwość kalibracji i walidacji. Sterowana cyfrowo turbina powietrzna. Izolacja z pianki nie zawierającej chloro fluorowęglowodorów. Ekologiczny czynnik chłodniczy R 134a. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Homogenizator typu stomacher Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Drzwi z okienkiem dla torebek 80-400 ml. Taca ociekowa. Regulacja częstotliwości uderzeń w zakresie 6-9 cykli/sek. Czas pracy w zakresie 30-120 sek. i trybem pracy ciągłej. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Homogenizator typu stomacher szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Myjka ultradźwiękowa do mycia pipet szklanych i plastikowych Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Pojemność użytkowa przynajmniej 13,8 L. Mycie i płukanie w tym samym naczyniu na zasadzie syfonu. Wymiary komory myjącej: nie większe niż Ø 150 mm, wysokość nie mniejsza niż 765 mm. Wymiary zewnętrzne myjki: nie większe niż 260 x 340 x 1150 mm (szerokość x długość x wysokość) Czas pracy: od 1 minuty do 15 minut lub tryb pracy ciągłej. Szczelna obudowa ze stali nierdzewnej. Zawór spustowy. Maksymalna moc ultradźwięków: przynajmniej 860 W, częstotliwość pracy 35 kHz. Dodatkowe wyposażenie: kosz do mycia pipet wykonany z PE (na minimum 90 pipet), pokrywa ze stali nierdzewnej, pojemnik do przechowywania pipet o wymiarach minimum Ø 165 x 925 mm. Zasadowy środek myjący z przeznaczeniem do mycia pipet. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Myjka ultradźwiękowa do mycia pipet szklanych i plastikowych szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Rejestratory temperatury RTR-52 do pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu temperatury drogą radiową Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Zakres pomiarowy temperatury min - 600 C do + 1550 C. Dokładność 0,30 C w przedziale - 200 C do + 800 C. Rozdzielczość rejestratorów minimum 0,10 C. Grubość sondy pomiarowej minimum 2 mm. Sonda temperatury zewnętrzna na minimum 2 m przewodzie. Końcówka sondy ze stali nierdzewnej. Radiowa transmisja danych pomiędzy rejestratorami a bazą odczytową na odległość przynajmniej do około 100 m. Wbudowany wyświetlacz temperatury. Pamięć każdego rejestratora do max 1600 wartości pomiarowych. Uchwyt umożliwiający zamontowanie rejestratora na urządzeniu laboratoryjnym. Ciągła rejestracja danych bez konieczności ciągłej pracy komputera. Świadectwa wzorcowania dla każdego rejestratora w dwóch punktach temperatury wystawione przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez PCA. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawy do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana ZHW Bydgoszcz ZHW OT Toruń 1. Bezprzewodowy rejestrator temperatury jednokanałowy (ze świadectwem wzorcowania w dwóch punktach), zakres temp - 600 C … + 1550 C szt. 21 11 10 2. Uchwyt plastikowy szt. 21 11 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Pojemność 112 l. Obudowa z blachy malowanej proszkowo. Wnętrze ze stali nierdzewnej. Drzwi pełne. Zakres temperatury od temperatury otoczenia + 50 C do + 700 C. Regulacja temperatury co 0,10 C. Wyświetlacz LCD. Jednosegmentowy profil czasowo-temperaturowy. Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 460 x 540 x 450 mm. Dwie półki druciane. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie praz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Baza badawczego mikroskopu odwróconego. System oświetleniowy z lampą halogenową o mocy min. 30 W. Wbudowany w bazę zasilacz mikroskopu. Filtr interferencyjny zielony do kontrastu fazowego. Nasadka okularowa dwuoczna z okularami o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 22 mm. Regulacja rozstawienia okularów w zakresie min. 50 - 75 mm. Kondensor uniwersalny do pracy w jasnym polu i technice kontrastu fazowego, NA kondensora 0,3, odległość robocza min. 75 mm. Stolik preparatu płaski stały o wymiarach min. 170 x 225 mm. Miska obiektywowa, rewolwerowa, pięciogniazdowa. System optyki w korekcji do nieskończoności. Obiektywy o długości optycznej 60 mm. Obiektywy do kontrastu fazowego ADL (Apodized Phase Contrast) ACHROMAT 10X odległość robocza min. 6,2 mm, ACHROMAT 20X odległość robocza min. 3,1 mm. Możliwość przyszłej rozbudowy o fluorescencję 100 W. Dwie zapasowe żarówki. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Inkubator laboratoryjny z regulowaną atmosferą gazową CO2. Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: System grzania - płaszcz powietrzny. Pojemność komory - około 160 l. Zakres temperatury pracy - od + 30 C do + 500 C. Dokładność odczytu i regulacji temperatury - min 0,10 C. Sterowanie mikroprocesowe z panelem dotykowym, cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy. Stabilność czasowa temperatury - min 0,10 C. Jednorodność przestrzenna temperatury - min 0,50 C. Poziom wilgotności względnej przy T=370C w trybie standardowym - min 95% RH. Zakres regulacji CO2 - min 0 do 20 %. Wysokostabilny, przewodnościowy czujnik pomiaru CO2. Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania. Funkcja AUTO-START. Komora robocza, półki wraz z wspornikami oraz elementy główne głowicy pomiarowej CO2 wykonane z litej miedzi. Zaokrąglone narożniki komory roboczej. Minimum 3 półki. Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania. Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane. Tryb sprzętowej dezynfekcji komory roboczej gorącym powietrzem bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej. Filtr HEPA w linii zasilania CO2. Dwustopniowy reduktor CO2. Przepust rurowy do wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiarowej w ścianie komory roboczej. Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów. Certyfikaty - Bezpieczeństwa (znak CE), producenta i serwisu (ISO9001) - dołączyć do oferty i do dostawy. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Serwis - autoryzowany, gwarancyjny i pogwarancyjny - w ciągu 1 tygodnia. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Inkubator laboratoryjny z regulowaną atmosferą gazową CO2 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Zestaw do derywatyzacji po kolumnie: Pickering Pinnacle PCX Derivatization Instrument lub równoważny Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Układ dwóch pomp bezpulsacyjnych, z głowicami ceramicznymi, odpornymi na stężone kwasy i zasady. Pętle reakcyjne z regulowaną temperaturą reakcji w zakresie do 1300 C. Aplikacja dedykowana na oznaczanie kokcydiostatyków jonoforowych w paszach. Wymagane referencje użytkowników wykonujących oznaczanie kokcydiostatyków jonoforowych w paszach i Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach dołączyć do oferty. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Zestaw do derywatyzacji po kolumnie: Pickering Pinnacle PCX Derivatization Instrument szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Kalorymetr do wyznaczania wartości energetycznej pasz Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Kompletne stanowisko (bomba, termostat, biurko, oprogramowanie z komputerem typu laptop). Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Kalorymetr do wyznaczania wartości energetycznej pasz szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Rotor segmentowy wysokociśnieniowy 10-pozycyjny HPR-1000/10S do systemu mineralizacji mikrofalowej MILESTONE ETHOS, rozbudowa istniejącego sprzętu Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Naczynia o pojemności 100 ml wykonane z TFM (10 sztuk). Naczyńka z systemem bezpiecznego uwalniania ciśnienia. Maksymalne ciśnienie pracy 100 bar. Maksymalna temperatura pracy 3000 C. Klucz dynamometryczny do otwierania i zamykania naczynek. Komplet 20 naczyniek kwarcowych o poj. 50 ml (z pokrywą i skalą objętości) stanowiących dodatkowe wsady do naczynek z TFM. Aplikacja dedykowana do mineralizacji pasz. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Rotor segmentowy wysokociśnieniowy 10-pozycyjny HPR-1000/10S do systemu mineralizacji mikrofalowej MILESTONE ETHOS szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Mieszadło - kołyska laboratoryjna Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Obciążenie platformy maksymalnie do 2 kg. Mata antypoślizgowa. Regulacja prędkości od 20 do 50 obr./min Ruch rotacyjny we wszystkich kierunkach w zakresie od 0 do 10 stopni. Platforma o wymiarach 262mm x182 mm. Nastawienie czasu pracy od 0 do 15 min. z dźwiękowym alarmem po zakończeniu mieszania. Wymiary zewnętrzne maksymalnie (szer. x gł. x wys.): 220mm x 320mm x 140 mm. Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz. W wyposażeniu wymagane są: płyta szklana o wymiarach 255mm x 180mm do nakładania próbek z 60 dyskami o średnicy 22mm - 3 sztuki i stelaż akrylowy o wymiarach 290mm x 220 mm z 6 bolcami ograniczającymi płytę szklaną - 1 sztuka. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Włocławek. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymagania szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Mieszadło - kołyska laboratoryjna szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: System do mycia szkła laboratoryjnego w oparach kwasów (do analiz śladowych AAS, ICP) Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: System wolnostojący, nie wymagający chłodzenia. Element grzewczy o mocy min. 1800 W. Programator pracy z automatycznym wyłączaniem. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. System do mycia szkła laboratoryjnego w oparach kwasów (do analiz śladowych AAS, ICP) szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Urządzenie do zatężania ekstraktów w strumieniu gazów obojętnych Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Liczba zatężanych próbek min. 6 (możliwość ustawień przepływu gazu dla każdego stanowiska indywidualnie). Zapasowy zestaw przewodów do stanowisk odparowywania. Maksymalna objętość zatężanej próbki min. 6 ml. Temperatura zatężania od temp. otoczenia do 800 C. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW Bydgoszcz. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Urządzenie do zatężania ekstraktów w strumieniu gazów obojętnych szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Krioskop Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Krioskop - urządzenie służącego do oznaczania zawartości wody w mleku metodą punktu zamarzania. Rozdzielczość pomiarowa: 0,00010 C. Powtarzalność: 0,0020 C. Zakres pomiarowy: 0,0000 C - 1,0000 C. Ilość próbki 2,0 - 2,5 ml. Wydajność do 40 oznaczeń na godzinę. Możliwość tworzenia własnych protokołów pomiarowych. Pamięć trwała danych kalibracyjnych i pomiarowych. Zawartość procentowa wody obcej podawana zarówno na wyświetlaczu jak i na wydruku. W pakiecie zestaw buforów kalibracyjnych A, B (po 250 ml) oraz 500 ml płynu chłodniczego. Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 29 x 19 x 38 cm Waga: 12 kg Dołączenie drukarki tekstowej dostosowanej do krioskopu. Papier do drukarki termicznej. Polska wersja językowa. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Toruń. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Krioskop i drukarka tekstowa dostosowana do krioskopu wraz z papierem do drukarki termicznej szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Automatyczny analizator immunoserologiczny Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Automatyczny, wieloparametrowy analizator immunoserologiczny przeznaczony do badań immunodiagnostycznych metodą ELFA. Aparat stanowi zintegrowany system kompaktowy z wbudowanym czytnikiem testów, mikrokomputerem i drukarką. Aparat bezigłowy. Możliwość wykrywania w próbkach żywności i próbkach środowiskowych pałeczek z rodzaju Salmonella, Listeria monocytogenes, E.coli O157, Campylobacter czy enterotoksyn gronkowcowych według europejskiej metody skriningowej z CRL dla gronkowców koagulazo-dodatnich. Możliwość wykonania zarówno pojedynczego badania jak i serii w krótkim czasie (do dwóch godzin). Możliwość wykonania w tym samym czasie oznaczeń różnych parametrów dla tej samej próbki. Kalibracja urządzenia przy użyciu kodu paskowego dołączonego do każdego zestawu testów. Rekalibracja wykonywana raz na dwa tygodnie przy użyciu standardu, kontroli dodatniej i ujemnej dołączonej do każdego opakowania testów. Automatyczne samotestowanie aparatu oraz odczynników. Brak kontaktu aparatu z próbką badaną jako czynnik eliminujący ryzyko kontaminacji. Oprogramowanie po polsku dołączyć do dostawy. Dołączenie do dostawy zestawu demo do przetestowania: VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN II lub VIDAS LISTERIA MONOCYTOGENES II lub VIDAS UP SALMONELLA SPT. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Rok produkcji 2011. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Toruń. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Automatyczny analizator immunoserologiczny szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Termomikser Compact 5350 lub równoważny, ze względu na akredytowaną metodę badawczą Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: . 1. Wymagania ogólne dla zadania: Termomikser Compact 5350 z blokiem na 24 probówki typu Eppendorf 1,5 ml. Zakres termostatowania: od 40 powyżej temperatury pokojowej do 990C. Zakres szybkości mieszania od 300 do 1400/min. Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów nastawionych, Szybkość nagrzewania minimum 50 C/min. W zestawie przeźroczysty stelaż z blokiem chłodzącym do probówek 1,5 ml. Wymiary nie większe niż (szerokość x głębokość x wysokość): 17 x 25 x 15 cm Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Toruń. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Termomikser Compact 5350 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Wirówka laboratoryjna Centrifuge 5430 wraz z rotorem do wirowania płytek (A-2-MTP) lub równoważna, ze względu na akredytowaną metodę badawczą Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Wysokoobrotowa stołowa wirówka laboratoryjna Centrifuge 5430 wraz z wirnikiem wychylnym 2-miejscowym, bez chłodzenia, sterowana mikroprocesorowo, z wyświetlaczem cyfrowym. Obroty ustawiane płynnie do 17 500 / min. czyli do 30 130 x g. Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min. Wyłącznik czasowy od 30 sek. do wirowania ciągłego. Przycisk "stand-by" na panelu sterującym wirówki. Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania. Funkcja delikatnego startu i zatrzymania. Funkcja krótkiego wirowania (tzw. short spin). Możliwość zapamiętania 50 różnych programów wirowania. Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy nie wymaga konserwacji, bardzo trwały. Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora. Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania. Czas rozpędzania do max obrotów: 25 sekund. Czas hamowania z max obrotów: 25 sekund. Poziom hałasu: do 68 dB. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 33 x 42 x 25 cm. Waga bez wirnika: 29 kg. Pobór mocy: 475 W. Wirówka wraz z rotorem wychylnym 2-miejscowym na płytki MTP, PCR o maksymalnej wysokości 29 mm, max. prędkość obrotowa 2204 x g (4,680 Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Toruń. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wirówka laboratoryjna Centrifuge 5430 wraz z rotorem zmienno kątowym do wirowania płytek z pokrywą szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Destylarka szklana Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Destylarka szklana firmy BRAND model MonoDest 3000E lub równoważna, ze względu na akredytowane metody badawcze. Grzałka ze stali nierdzewnej, obudowa ze szkła borokrzemianowego DURAN. Kompaktowa budowa. Oddzielne podłączenia wody zasilającej i wody chłodzącej; niskie zużycie wody (maksymalnie 45l/h przy wodzie z wodociągu); minimalne ciśnienie przy podłączeniu wody wodociągowej 2 bary. Ilość destylatu przy wodzie z wodociągu - 4,2 l/h; przy wodzie dejonizowanej 4,0 l/h. Przewodnictwo destylatu w odniesieniu do 250C - 0,7 µS/cm. Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu automatycznego wyłączania ogrzewania przy braku zasilania w wodę. Prosta obsługa i czyszczenie (bez konieczności rozbierania przyrządu). Moc pobierana 3000 W, natężenie znamionowe 14A, napięcie znamionowe 220-240/50-60 V/Hz. Wysokość: 75 cm, zajmowana powierzchnia (samo urządzenie, bez zbiornika na destylat) - maksymalnie 25 x 25 cm; ciężar 6 kg. W cenie destylarki dołączony jest: wąż PCV (długość 7 m, średnica wewnętrzna 10 mm), zacisk dla węża, wąż silikonowy (długość 10 cm, średnica wewnętrzna 10 mm), nasadka na butelkę (NS 45/40 z pierścieniem samouszczelniającym z PTFE i zabezpieczeniem szlifu), lejek (PP, średnica 12 cm). Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Toruń. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymagania szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Destylarka szklana do wody szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 19 | Temat: Wytrząsarka typu Vortex VX 200 lub równoważna, ze względu na akredytowane metody badawcze Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Intensywne mieszanie cieczy w probówkach. Zakres obrotów 0- 2850. Płynna regulacja obrotów. Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 140 x 160 x 130 mm. Waga 2,2 kg. Pokrętło regulacyjne ustawia żądaną częstość drgań w zakresie 0 - 48 Hz. Praca w trybie ciągłym lub chwilowym poprzez nacisk na głowicę. Możliwość pracy z jasnym lub ciemnym tłem. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 12 miesięcy. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Toruń. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wytrząsarka typuVortex VX 200 szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 20 | Temat: Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Ruch kołowy, poziomy lub zmienny. Programowanie częstotliwości wytrząsania 30-420 rpm. Amplituda wytrząsania 17 mm. Obciążenie platformy do 15 kg. Wymiary platformy 400 x 300 mm ze statywem uniwersalnym na kolby o wym. 400 x 275 mm z trzema wewnętrznymi wałkami. Ustawienie czasu pracy: praca ciągła oraz programowany czas od 1 min do 30 godz. Wymiary zewnętrzne: 515mm x 495mm x 235mm. Masa 22 kg. Elektroniczny wyświetlacz parametrów pracy. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Włocławek. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymagania szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 21 | Temat: Wytrząsarka laboratoryjna Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania: Zakres obrotów od 0 do 2200 obr./min. Ruch okrężno-drgający, praca ciągła. Obciążenie platformy maksymalnie do 2 kg. Wymienna nakładka na platformę o szer. 210 mm, głębokości 210mm i wysokości 65mm na maksymalnie 64 probówki typu eppendorf o pojemności 1,5 ml. Możliwość wymiany nakładki. Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz. Wymiary zewnętrzne maksymalnie (szer. x gł. x wys.): 157 mm x 247 mm x 130 mm. Dołączenie do oferty i do dostawy instrukcji w języku polskim. Data produkcji 2011 r. Gwarancja minimum 24 miesiące. Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Termin dostawy do 15 listopada 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. Cena zakupu obejmuje dostawę i instalację w docelowym pomieszczeniu, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Zapewnienie reakcji serwisu na zgłoszenie awarii sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, w przeciągu 48 godzin od jej zgłoszenia. Dostawa do ZHW OT Włocławek. Naprawa, serwis i przegląd w trakcie trwania gwarancji - bezpłatnie. 2. Wymagania szczegółowe dla zadania: Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Wytrząsarka laboratoryjna szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 1

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 2

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 3

Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 4

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 5

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 6

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 7

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 8

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 9

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 10

Włocławek – dla zadania częściowego: 11

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 12

Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 13

Toruń – dla zadania częściowego: 14

Toruń – dla zadania częściowego: 15

Toruń – dla zadania częściowego: 16

Toruń – dla zadania częściowego: 17

Toruń – dla zadania częściowego: 18

Toruń – dla zadania częściowego: 19

Włocławek – dla zadania częściowego: 20

Włocławek – dla zadania częściowego: 21

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 1

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 2

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 3

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 4

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 5

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 6

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 7

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 8

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 9

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 10

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 11

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 12

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 13

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 14

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 15

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 16

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 17

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 18

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 19

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 20

data zakończenia: 2011-11-15 – dla zadania częściowego: 21

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie |
| 3 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz danymi kontaktowymi |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis lub oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 3 | Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |
| 4 | Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Opis urządzeń Prospekty lub katalogi jak w opisie przedmiotu zamówienia |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2011-10-03.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | mgr Agnieszka Przykłota - St. Inspektor tel.: 52 3392117, e-mail: zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | lek. wet. Roman Sęk - kierownik pracowni tel.: 52 3493338 w. 221,231, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |
| --- | --- |
| 2 | mgr inż. Agnieszka Dąbrowa - tel.: 56 6553028, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |
| 3 | mgr inż. Joanna Rudnicka - tel.: 54 2341038, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Sprzęt laboratoryjny III NIE OTWIERAĆ przed: 2011-10-10 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2011-10-10 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2011-10-10 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak wyliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 2 - Homogenizator typu stomacher | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 3 - Myjka ultradźwiękowa do mycia pipet szklanych i plastikowych | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 4 - Rejestratory temperatury RTR-52 do pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu temperatury drogą radiową | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 5 - Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 6 - Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 7 - Inkubator laboratoryjny z regulowaną atmosferą gazową CO2. | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 8 - Zestaw do derywatyzacji po kolumnie: Pickering Pinnacle PCX Derivatization Instrument lub równoważny | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 9 - Kalorymetr do wyznaczania wartości energetycznej pasz | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 10 - Rotor segmentowy wysokociśnieniowy 10-pozycyjny HPR-1000/10S do systemu mineralizacji mikrofalowej MILESTONE ETHOS, rozbudowa istniejącego sprzętu | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 11 - Mieszadło - kołyska laboratoryjna | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 12 - System do mycia szkła laboratoryjnego w oparach kwasów (do analiz śladowych AAS, ICP) | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 13 - Urządzenie do zatężania ekstraktów w strumieniu gazów obojętnych | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 14 - Krioskop | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 15 - Automatyczny analizator immunoserologiczny | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 16 - Termomikser Compact 5350 lub równoważny, ze względu na akredytowaną metodę badawczą | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 17 - Wirówka laboratoryjna Centrifuge 5430 wraz z rotorem do wirowania płytek (A-2-MTP) lub równoważna, ze względu na akredytowaną metodę badawczą | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 18 - Destylarka szklana | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 19 - Wytrząsarka typu Vortex VX 200 lub równoważna, ze względu na akredytowane metody badawcze | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 20 - Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml | 1 - Cena (koszt) - 100 |
| 21 - Wytrząsarka laboratoryjna | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Inkubator laboratoryjny z chłodzeniem | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 2 - Homogenizator typu stomacher | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 3 - Myjka ultradźwiękowa do mycia pipet szklanych i plastikowych | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 4 - Rejestratory temperatury RTR-52 do pomiaru temperatury w urządzeniach laboratoryjnych, rozbudowa istniejącego systemu monitoringu temperatury drogą radiową | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 5 - Inkubator laboratoryjny z naturalnym obiegiem powietrza | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 6 - Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 7 - Inkubator laboratoryjny z regulowaną atmosferą gazową CO2. | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 8 - Zestaw do derywatyzacji po kolumnie: Pickering Pinnacle PCX Derivatization Instrument lub równoważny | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 9 - Kalorymetr do wyznaczania wartości energetycznej pasz | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 10 - Rotor segmentowy wysokociśnieniowy 10-pozycyjny HPR-1000/10S do systemu mineralizacji mikrofalowej MILESTONE ETHOS, rozbudowa istniejącego sprzętu | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 11 - Mieszadło - kołyska laboratoryjna | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 12 - System do mycia szkła laboratoryjnego w oparach kwasów (do analiz śladowych AAS, ICP) | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 13 - Urządzenie do zatężania ekstraktów w strumieniu gazów obojętnych | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 14 - Krioskop | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 15 - Automatyczny analizator immunoserologiczny | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 16 - Termomikser Compact 5350 lub równoważny, ze względu na akredytowaną metodę badawczą | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 17 - Wirówka laboratoryjna Centrifuge 5430 wraz z rotorem do wirowania płytek (A-2-MTP) lub równoważna, ze względu na akredytowaną metodę badawczą | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 18 - Destylarka szklana | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 19 - Wytrząsarka typu Vortex VX 200 lub równoważna, ze względu na akredytowane metody badawcze | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 20 - Wytrząsarka z platformą na kolby 1000 ml | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 21 - Wytrząsarka laboratoryjna | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 14.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 14.5 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.5 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

## Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego po otrzymaniu środków finansowych na wykonanie zadania.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 
7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz dostaw |
| 3 | Wykaz osób |
| 4 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 5 | Aktualny odpis lub oświadczenie |
| 6 | Formularz ofertowy |
| 7 | Formularz cenowy |
| 8 | Wzór umowy |