Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Pismo: WIWa.27.29.2.2011	 Bydgoszcz dnia: 2011-11-29

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-11-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Produkty z tworzyw sztucznych VII,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Dotyczy Zadania Nr 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie płytek Petriego o wymiarach 92 x 16 mm i spełniających pozostałe wymagania.

2. Dotyczy Zadania nr 3 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie probówki typu Eppendorf 1,5 ml o wymiarach 10.8/39mm, pakowanych po 50 szt. i spełniających pozostałe wymagania.

3. Dotyczy zadania Nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalne opakowanie handlowe butelek do hodowli zawierało 20 szt.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie płytek Petriego o wymiarach 92 x 16 mm, spełniających pozostałe wymagania.

Ad. 2 – Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie probówek typu Eppendorf 1,5 ml o wymiarach 10.8/39 mm, pakowanych po 50 szt., spełniających pozostałe wymagania.

Ad. 3 – Zamawiający wyraża zgodę, aby minimalne opakowanie handlowe butelek do hodowli zawierało 20szt.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

4. Dotyczy Zadanie Nr 2 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuszcza ezy plastikowe sterylne, jednorazowe w wielokrotnego otwierania opakowaniu pozwalającym wyjąć ezę bez dotykania nią o brzegi, otwarcie opakowania poprzez rozdzielenie dwóch warstw - z jednej strony pergamin, z drugiej sztywna przezroczysta folia op. 40szt?

5. Dotyczy Zadania 2 - Czy Zamawiający wymaga znak CE na każdym opakowaniu zgodny z dyrektywą IVD 98/79 EG i Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010r., oraz przedstawienie wraz z ofertą certyfikat sterylności i kalibracji potwierdzający jakość oferowanych ez?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu opakowanie i na ilość 40 szt. ez w opakowaniu.

Ad. 5 – Zamawiający nie wymaga na każdym opakowaniu znaku CE, natomiast wymaga przedstawienia wraz z ofertą certyfikatu sterylności.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

6. Dotyczy zadania nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowo stosowanych płytek Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 14,2 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 6 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie standardowo stosowanych płytek Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 14,2 mm.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

7. Dotyczy części 13 - Czy Zamawiający wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego świadczonego w ciągu całego okresu ważności dostarczonych odczynników przez oferenta posiadającego autoryzację producenta odczynników do świadczenia takiego serwisu na terenie Polski?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 7 – Zamawiający wymaga wsparcia technicznego, aplikacyjnego i gwarancyjnego.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

8. Dotyczy zadania nr 6 - Czy można zaproponować Zamawiającemu butelki pakowane po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej?

9. Dotyczy zadania nr 6 - Czy Zamawiający dopuści końcówki o zakresie od 0 - 200 µl?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 8 – Zamawiający wyraża zgodę na butelki do hodowli komórkowej pakowane po 20 szt.

Ad. 9 – Zamawiający wyraża zgodę na końcówki o zakresie od 0 – 200 µl.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

10. Dotyczy zadania nr 4 - Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający wymaga aby zaoferowane płytki wykonane były z jednorodnego rodzaju plastiku oraz zaopatrzone były w unikalny kod kreskowy każda?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 10 – Zamawiający wymaga, aby płytki wykonane były z jednorodnego rodzaju plastiku i miały unikalny kod kreskowy.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

11. Dotyczy zadania nr 3 poz. 2 - Czy Zamawiający zaakceptuje dostarczenie 2 opakowań probówek, każde po 450 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 11 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dwóch opakowań probówek, każde po 450 szt.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/-/  Bogumiła W. Mikołajczak