Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 – Plastiki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikropłytki 96 dołkowe, płaskie dno, sterylne, do hodowli tkanek, pakowane pojedynczo, z polem do opisu | szt. | 2300 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 2 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z polem do opisu | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 3. | Butelki do hodowli tkanek 25 cm2, sterylne, podstawa ścięta, z korkiem vent cap | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 4. | Butelki do hodowli tkanek 75 cm2, sterylne, podstawa ścięta, z korkiem vent cap | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Reagent Reservoirs (rynienki odczynnikowe 100 ml, sterylne), op.=5 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Probówki wirówkowe, o poj. 15 ml, stożkowe, sterylne, z polipropylenu (PP), w stelażach po 50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 7. | Probówki wirówkowe z gwintowaną nakrętką, sterylne, okrągłodenne, PP, wolne od DNAzy i RNAzy, pojemność 15 ml, mianowane, z polem opisowym, pakowane po 50 szt. opakowanie umożliwiające wielokrotne otwieranie (ze struną lub przylepcem) | op. | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Probówki krioskopowe o poj. 2 ml, nakrętka gwintowana, z boku, z polem opisowym, okrągłodenne, apyrogenne, polypropylenowe, sterylne, bez DN-azy i RN-azy, silikonowa uszczelka przy nakrętce, op.=50 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..							Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2 – Worki do stomachera- Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą | szt. | 18000 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3 –Filtry membranowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry membranowe 0,22 µm, sterylne, strzykawkowe, pakowane indywidualnie, op.=50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Jednostki filtracyjne 0,22 µm, membrana Express (PES), pojemność leja 250 ml, sterylne, op.=12 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4 – Pipeta automatyczna - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 100-1000 µl | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5 – Końcówki do pipet do pobierania przesącza - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet do pobierania przesącza o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), jałowe, dł. 24 cm, op.=25 szt. | op. | 160 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6 –Końcówki do pipet - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet, o poj. 200 µl, op.=1000 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet o dł. 160 mm i średnicy ok. 9,6 mm, o poj. 0,5-5 ml, op.=200 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7 –Zestaw diagnostyczny - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LightCycler 480 probes master, op.=5x1 ml, na 500 reakcji | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

………………………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy