Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Płytki Petriego plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=12 szt. | op. | 62 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 65 mm x 14,5 mm, radiosterylna, z żebrami wentylacyjnymi, op.=720 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. | op. | 49 |  |  |  |  |
| 4. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 120 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 140 mm x 20 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=176 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Ezy jednorazowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o śred. 3 mm, poj. 10 ul, niebieskie, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną | op. | 750 |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o poj. 1 ul, białe, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną | op. | 415 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Plastiki - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikropłytki 96 dołkowe, płaskie dno, sterylne, do hodowli tkanek, pakowane pojedynczo, z górnym i dolnym rantem nie mniejszym niż 0,5 cm, bez zagłębień, umożliwiającym opis próbek | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 2 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z białym polem do opisu | szt. | 3000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 5 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z białym polem do opisu | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 4. | Butelki do hodowli tkanek o powierzchni 25 cm2 (5 cm/5 cm +/- 1 cm), sterylne, podstawa ścięta, z filtrem 0,2 µm vent cap, pakowane po 20 szt. | szt. | 3000 |  |  |  |  |
| 5. | Butelki do hodowli tkanek o powierzchni 75 cm2 (8 cm/9 cm +/- 1 cm), sterylne, podstawa ścięta, z filtrem 0,2 µm vent cap, pakowane po 5 szt. | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 6. | Reagent Reservoirs (rynienki odczynnikowe 100 ml, sterylne), op.=5 szt. | op. | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Próbówki wirówkowe, pojemność 50 ml, sterylne, plastikowe, stożkowe dno + zakrętka, w stelażach po 25 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Próbówki wirówkowe, pojemność 15 ml, stożkowe, sterylne, z polipropylenu PP, w stelażach po 50 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Probówki wirówkowe z gwintowaną nakrętką, sterylne, okrągłodenne, PP, wolne od DNAzy i RNAzy, pojemność 15 ml, mianowane, z polem opisowym, pakowane po 50 szt. opakowanie umożliwiające wielokrotne otwieranie (ze struną lub przylepcem) | op. | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki krioskopowe o poj. 2 ml, nakrętka gwintowana, z boku, z polem opisowym, okrągłodenne, apyrogenne, polypropylenowe, sterylne, bez DNA-zy i RNA-zy, silikonowa uszczelka przy nakrętce, op.=50 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Woreczki bakteriologiczne strunowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A3 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..	   
Podpis osoby uprawnionej do składania 	
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Worki do stomachera i akcesoria - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bag Pipeta o poj. 0,1 ml do 1 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Otwieracz toreb plastikowych BAG OPENER | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą | szt. | 15600 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 – Butelki i mikropłytki do hodowli komórkowej - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającym zamknięcie opakowania, op.=20 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Mikropłytki 96 dołkowe, okrągłodenne, sterylne, poj. pakowane, bez DNAzy i RNA-zy, z przykrywką, apyrogenne, z polem opisowym, op.=50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, sterylne, op.=10x96 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki sterylne, apyrogenne, wolne od DNA-zy, RNA-zy Finntip Flex Filter 200, op.=10x96 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet, o poj. od 100 do 1000 µl, op.=1000 szt. | op. | 8 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, Universal (bag), op.=20000 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, do pipet Finnpipette Focus Finntip, Ext, o poj. 1000 µl, op.=5x96 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Końcówki do pipet Finnpipette, o poj. 1-10 ml, op.=100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Końcówki do pipet, o poj. 1 ml, wydłużone, op.=1000 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Końcówki do pipet sterylne, do pipet Finnpipette, o poj. 10 µl, op.=10x96 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, do pipet Finnpipette Focus Finntip, o poj. 1000 µl, op.=10x96 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Końcówki do pipet - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet o dł. 160 mm i średnicy ok. 9,6 mm, o poj. 0,5-5 ml, op.=200 szt. | op. | 35 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Pipeta automatyczna i stojak na pipety - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 100-1000 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 500-5000 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Stojak stołowy na 2x3 pipety (karuzela) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 10 Końcówki do pipet do pobierania przesącza - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet do pobierania przesącza o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), jałowe, dł. 24 cm, op.=25 szt. | op. | 170 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..	   
Podpis osoby uprawnionej do składania 	
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 11 Pipety wielomiarowe z polistyrenu - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 5 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 10 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 25 ml, z małą średnicą końcówki, op.=25 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 12 – Foodproof Salmonella Detection Kit 5’ Nuclease - zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease- zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych, op.= 96 reakcji | op. | 3 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 13 Zestaw do izolacji  DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof ShortPrepI - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella – Foodproof ShortPrepI, op.=96 probówek z czynnikiem lizującym do izolacji | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 14 Końcówki grafitowe I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki grafitowe poj. 400 µl z detektorem poziomu cieczy i skrzepu w blokach 10x96 szt., pasujące do platformy dozującej Xantus, op. = 4800 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 15 Końcówki grafitowe II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki grafitowe poj. 300 µl z detektorem poziomu cieczy w blokach 10x96 szt., do aparatu ETI-MAX 3000, op. =960 szt. | op. | 18 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 16 Pipeta automatyczna I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 0,5-5 ml | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..	   
Podpis osoby uprawnionej do składania 	
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 17 Pipeta automatyczna II - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 0,5-5 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 100-1000 µl | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, o pojemności 20-200 µl | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								oświadczeń woli w imieniu wykonawcy