Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl

www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Znak sprawy: WIWa.272.26.2013	Bydgoszcz, 2013-11-18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Kultury mikrobiologiczne VII

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2013-11-19

Z-ca Kujawsko – Pomorskiego

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

/-/ Roman Ratyński

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są: Kultury mikrobiologiczne VII.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 10 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; dla pożywek wykorzystywanych do metod ilościowych przedstawienie szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnika żyzności) dla każdej pożywki, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu przy realizacji zamówienia cząstkowego. - Na formularzu cenowym powinny się znajdować numery katalogowe danego podłoża. - 60 % asortymentu w postaci granulatu dla podłoży suchych. - Termin ważności od daty dostawy: poz. nr 14, 18, 19, 20 min. 18 m-cy, poz. nr 16, 21, 22 minimum 12 m-cy, poz. nr 15, 17 minimum 6 m-cy, pozostałe (podłoża sypkie) minimum 4 lata. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g op. 2 2. Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g op. 1 3. Agar EMB Levine' a, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10 g/l, laktoza 10 g/l, wodoroortofosforan dipotasu 2 g/l, eozyna 0,4 g/l, błękit metylenowy 0,065 g/l, agar-agar 13,5 g/l op. 1 4. Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l op. 2 5. Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 op. 4 6. Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l op. 3 7. Agar odżywczy, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt z mięsa 3,0 g/l, agar-agar 12,0 g/l op. 1 8. Agar Palcam, op.=500 g, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290 op. 2 9. Agar Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l op. 1 10. Agar Slanetz-Bartley, op.=500 g, skład: tryptoza 20 g/l, ekstrakt grożdżowy 5 g/l, glukoza 2,0 g/l, wodorofosforan dipotasowy 4,0 g/l, azydek sodowy 0,4 g/l, TTC (chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy) 0,1 g/l, agar-agar 10,0 g/l op. 1 11. Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skłąd chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l op. 1 12. Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 op. 5 13. Bulion MKTTn , op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 4,3 g/l, pepton z kazeiny 8,6 g/l, chlorek sodu 2,6 g/l, węglan wapna 38,7 g/l, tiosiarczan (VI) sodu, bezwodny (równoważne 47,8 g/l tiosiarczanu sodu x 5H20) 0,5 g/l, żółć wołowa 4,78 g/l, zieleń brylantowa 0,0096 g/l, novobiocyna 0,04 g/l, należy dodać: jodek potasu 5,0 g/l, jod 4,0 g/l op. 1 14. Ekstrakt z mięsa, op.=500 g op. 1 15. Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt., inkubacja 24 h/370 C op. 8 16. Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. op. 10 17. Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. op. 4 18. Suplement do agaru Palcam, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 op. 3 19. Suplement do MSRV agar, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007; op.=10 amp. | op. 2 20. Suplement TSC, op.=16 ampułek, skład zgodny z PN-EN ISO 11290 op. 1 21. Test amoniak NH4 +, zakres 0,2-5 mg/l, op.=50 oznaczeń op. 1 22. Test tlen, op.=100 oznaczeń op. 1 23. TSC Agar-Agar z peptonem, tryptozą, siarczynem i cykloseryną wg PN-EN 13401, op.=500 g, skład chemiczny: tryptose – 15,0 g/l, soytone – 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy – 5,0 g/l, disiarczan (IV) disodu ( Na2S2O5 ) bezwodny – 1,0 g/l, cytrynian żelaza (III) i amonu – 1,0 g/l, agar – 9,0-18,0 g/l, woda – 1.000 ml, należy dodać cykloserynę 0,4 g/l op. 1 24. Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne ze składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 3 artykułów), z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Termin ważności: poz. nr 1, 3 min. 6 m-cy, pozostałe minimum 18 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych op. 6 2. Podłoże Wrzoska, op.=500 g, wg PN-R-64791, skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 op. 1 3. Rurki Browne'a typ 5 RB, op.= 100 szt. op. 3 4. Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.= 40 szt. op. 1 5. Zintegrowany test TST 1210C/15 min., op.=100 szt. op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna III Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki mikrobiologiczne i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 10 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC. - Dla pożywek sypkich: dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Zamawiający wymaga, aby certyfikat dla pożywki TBX przedstawiał wyniki szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo w postaci dokładnej wartości odzysku lub współczynnika żyzności; TBX musi być sprawdzony szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC: Escherichia coli ATCC (minimum 3 różne szczepy), Enterococcus faecalis (minimum 2 szczepy) - przykładowy certyfikat dołączyć do oferty, a do każdej z dostaw właściwy. - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Warunki przechowywania: poz. nr 4-13 - warunki chłodnicze od + 60C do + 120C, poz. nr 14-17, 39 - możliwość przechowywania w temperaturze otoczenia (w zakresie od +200C do +250C). - Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: poz. 1, 39, 40, 44 minimum 3 lata, poz. 2, 3, 41, 42 minimum 18 m-cy, poz. 4-11, 13 minimum 8 tygodni, poz. nr 12 minimum 5 tygodni, poz. nr 14-17 minimum 9 m-cy, poz. nr 18 minimum 12 m-cy, poz. nr 19-38, 46 minimum 2 lata, poz. 43, 45 minimum 6 m-cy. - Pożywki gotowe na płytkach: średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). - Pożywki gotowe w probówkach: probówki płaskodenne z zakręcanym korkiem, gwint na jeden obrót; wysokość probówki minimum 12 cm. - Dostarczenie bezpłatnie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem w/w parametrów czyli np.: średnicy, wysokości, rodzaju użytych korków z gwintem, opisu etykiet oraz cech fizykochemicznych i żyznościowych pożywki. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek od Wykonawców którzy od 2012 r. dostarczali n/w produkty. - Firma posiadająca stronę internetową z możliwością ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości pożywki. Do oferty należy dołączyć adres strony. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Aeromonas agar, op.=500 g, Skład chemiczny: proteose peptone 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l, chlorowodorek L lizyny 3,5 g/l, chlorowodorek L argininy 2,0 g/l, sorbitol 3,0 g/l, inositol 2,5 g/l, laktoza 1,5 g/l, ksyloza 3,75 g/l, sole żółci nr 3 3,0 g/l, tiosiarczan sodu 10,67 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, cytrynian amonowo-żelazowy 0,8 g/l, błękit bromotymolowy 0,04 g/l, błękit tymolowy 0,04 g/l, agar 12,5 g/l, pH 8±0,1 op. 1 2. MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 op. 5 3. Suplement Ampicillin Selective, op.=10 fiolek, skład: amipicillin 2,5 mg op. 1 4. Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 2000 5. Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) szt. 30 6. Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) szt. 500 7. XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 3220 8. Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) szt. 2000 9. BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) szt. 1220 10. PCA Plate Count Agar, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 5 11. YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=20 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 5 12. Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 200 13. | Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 40 14. Bulion mózgowo-sercowy (BHI), skład: składniki odżywcze (wyciąg z mózgu, wyciąg z serca, pepton) 27,5 g/l, glukoza 2 g/l, chlorek sodu 5 g/l, ortofosforan dwuzasadowy 2,5 g/l, op.=50 prob. a 10 ml op. 1 15. Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 13 16. Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 60 17. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 2 18. Saszetki CO2GEN 2,5 l, op.=10 szt. op. 1 19. Amoksycylina 25 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 6 | 20. Doksycyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 21. Enrofloksacyna 5 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 5 22. Erytromycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 2 23. Flumequine 30 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 4 24. Gentamycyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 25. Kloksacylina 5 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 26. Lincospectin 109 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 27. Lincomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 28. Norfloksacyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 29. Neomycyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 4 30. Oksytetracyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 4 31. Oleandomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 4 32. Spiramycyna 100 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 2 33. Sulfonamides 300 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 3 34. Cefaleksyna 30 mikrogram, fiolka= 50 krążków fiolka 2 35. Kwas nalidyksowy 30 mikrogram, fiolka= 50 krążków fiolka 36. Trimetoprim 5 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 6 37. Novobiocyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków fiolka 2 38. Penicylina Low 10 mikrogram, fiolka= 50 krążków fiolka 5 39. Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 op. 6 40. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (baza ISO), op.=500 g, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 8 41. Suplement wybiórczy Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 13 42. Suplement wzbogacający Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 13 43. Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=6 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) | op. 30 44. Podłoże Edwardsa podstawa, op.= 500g, skład chemiczny: „ Lab lemco ” wyciąg mięsny – 10 g, pepton – 10 g, eskulina – 1 g, fiolet krystaliczny – 0,0013 g, siarczan talu – 0,33 g, chlorek sodu – 5 g, agar – 15 g, pH 7,4+/- 0,2 op. 1 45. Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml op. 1 46. Anaerobic indicator, op.=100 szt. op. 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna IV Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Pożywki agarowe w butelkach (poz. 1-2), pożywki agarowe na płytkach (poz. 8) surowice do aglutynacji szkiełkowej (poz. 3-7). - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 5 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Dołączenie do oferty specyfikacji pożywki chromogennej (poz. nr 8). Specyfikacja pożywki musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii oraz zasadę metody wykorzystania danej pożywki. Specyfikacja będzie sprawdzana pod kątem zgodności z wymaganiami. - Możliwość przechowywania pożywki PCA w temperaturze otoczenia (do +250C). - Termin ważności: poz. nr 1,2 minimum 9 m-cy, poz. nr 3-7 minimum 2 lata, poz. nr 8 minimum 10 tygodni od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Dostarczenie bezpłatnie jednego opakowania pożywki (poz. nr 1, 2 i 8) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanych produktów i zgodności z dokumentacją. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek od Wykonawców którzy od 2012 r. dostarczali w/w produkty. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia - Dołączenie do oferty i do każdej z dostaw dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar PCA, op.= 6 szt. po 200 ml, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 op. 80 2. Agar VRBG, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 op. 90 3. H:6 a 3 ml op. 1 4. H:7 a 3 ml op. 2 5. H:E a 3 ml op. 1 6. H:a a 3 ml op. 1 7. H:r a 3 ml op. 1 8. Wybiórcze podłoże chromogenne do wykrywania i zróżnicowania Listeria monocytogenes od L. ivanovii i innych Listerii spp., skład chemiczny: peptony 30 g/l, wyciąg mięsny 5 g/l, wyciąg drożdżowy 1 g/l, ekstrakt litu 9 g/l, ksyloza 10 g/l, czerwień fenolowa 120 mg/l, aktywatory wzrostu 2 g/l, roztwór chromogeny 1 ml/l, roztwór wybiórczy 20 ml/l, agar 13 g/l, op.=20 płytek op. 7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Płyny tkankowe Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Towar dostarczony w suchym lodzie z dołączoną dokumentacją techniczną. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości, a do każdej z dostaw właściwego certyfikatu jakości. - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. - Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o dostawie towaru na 2 dni przed terminem. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. 0,05 % Trypsin – EDTA, op.=20x100 ml | op. 1 2. Antybiotic-Antymycotic, op.=20 ml op. 8 3. Płyn do tkanek BHK-21 z L-Glutaminą (GLASGOW MEM) 1X, op.=10x500 ml op. 1 4. Tryptose – phosphate broth, op.=100 ml op. 5 5. Płyn MEM Minimum Essential Medium, op.=10 l op. 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości z podanym terminem przydatności, a do dostawy prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty i do każdej z dostaw dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. - Termin ważności min. 1,5 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin dostawy max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. H:e,h a 5 ml op. 1 2. H:l,w a 5 ml op. 1 3. O:20 a 5 ml op. 1 4. O:4 a 5 ml op. 1 5. O:46 a 5 ml op. 1 6. O:6,7 a 5 ml op. 1 7. O:9 a 5 ml op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości z podanym terminem przydatności, a do dostawy prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty i do dostawy dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella - producent Biomed lub równoważny pod względem parametrów. - Termin ważności min. 1,5 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin dostawy max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. CO a 5 ml op. 1 2. H:e,n,x a 5 ml op. 1 3. HM a 5 ml op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella III Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty i do każdej z dostaw dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella - producent Sifin lub równoważny pod względem parametrów. - Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin dostawy max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. BO a 5 ml (płynna) op. 1 2. H:2 a 1 ml (liofilizat) op. 2 3. H:5 a 1 ml (liofilizat) op. 4 4. H:E a 1 ml (płynna) op. 1 5. H:g,m a 5 ml (płynna) op. 2 6. H:L a 1 ml (płynna) op. 1 7. H:m a 1 ml ((liofilizat) | op. 3 8. H:n a 1 ml (płynna) op. 3 9. H:p a 1 ml (liofilizat) op. 3 10. H:q a 1 ml (liofilizat) op. 2 11. H:s a 1 ml (liofilizat) op. 3 12. H:t a 1 ml (liofilizat) op. 1 13. H:u a 1 ml (liofilizat) op. 3 14. H:z15 a 1 ml (liofilizat) op. 1 | 15. O:19 a 1 ml (płynna) op. 1 16. O:20 a 1 ml (płynna) op. 3 17. O:4 a 1 ml (płynna) op. 2 18. O:46 a 1 ml (płynna) op. 4 19. O:6,7 a 1 ml (liofilizat) op. 4 20. O:7 a 1 ml (płynna) op. 4 21. O:9 a 1 ml (płynna) op. 4 22. H:z35a 1 ml (liofilizat) | op. 1 23. H:x a 1 ml (liofilizat) op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Test i antygeny do diagnozowania chorób ryb I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu kontroli jakości z podanym terminem przydatności, a do dostawy prawidłowego certyfikatu. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Test Elisa - Test IHN, zestaw=2 płytki zestaw 2 2. Antygen (+) dodatni kontrolny IHN, amp.=4 ml amp. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do IPN, op.=2 ml op. 1 2. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do SVC, op.=2 ml | op. 1 3. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do VHS-v, op.=2 ml op. 1 4. Test Elisa – Test IPN-v, zestaw=96 testów zestaw 1 5. Test Elisa – Test VHS-v, zestaw=96 testów zestaw 2 6. Test Elisa – Test SVC-v, zestaw=96 testów zestaw 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Testy Api i pożywki Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 6 artykułów) i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego dokumentu. - Pożywki płynne gotowe do użycia (poz. nr 5 i 6): 1 opakowanie zawiera 3 torebki po 3 litry; warunki przechowywania: do + 250C. - Pożywki agarowe gotowe do użycia na płytkach (poz. 4): średnica płytek 90 mm, nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC (minimum): Listeria monocytogenes ATCC 19111, Listeria monocytogenes ATCC 13932, Listeria innocua ATCC 33090, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922; przykładowy certyfikat dołączyć do oferty. - Zagwarantowanie tej samej serii artykułu przy każdej realizacji zamówienia cząstkowego. - Termin ważności: poz. nr 1 minimum 5 m-cy, poz. nr 2, 8, 10, 12 minimum 12 m-cy, poz. nr 4 minimum 5 tygodni, poz. nr 3 minimum 6 m-cy, poz. nr 5, 6, 9, minimum 7 m-cy, poz. nr 7 minimum 8 m-cy, poz. nr 11 minimum 18 m-cy od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. op. 1 2. API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. op. 3 3. Test API 20NE bez odczynników, op.=25 pasków op. 2 4. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 szt. 700 5. Pożywka 1/2 Frasera, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l op. 20 6. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN EN ISO 6579, op.=3x3 l op. 10 7. Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml zestaw 2 8. Strepto Plus Lateks, op.=50 testów op. 1 9. Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) op. 70 10. Agar chrom ID 0157:H7 op=6 x 200 ml; Skład/litr pożywki: pepton żelatynowy – 5,5 g, wyciąg drożdżowy – 6 g, chlorek sodu – 5 g, węglan sodu – 0,13 g, czerwień obojętna – 0,01 g, dezoksycholan sodu – 1,5 g, mieszanina węglowodanów – 24 g, mieszanina aktywatorów – 0,25 g, mieszanina substratów chromogennych – 0,25 g, agar 12,5 g op. 1 11. Agar Listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA), op.=500 g, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 op. 7 12. Suplementy do agaru Listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA), op.=6 fiolek na 500 ml+6 fiolek na 500 ml, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-2 op. 16 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna V Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu kontroli jakości do oferty i do dostawy. - Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Dynabeads anti-E.coli O:157, op.=250 testów (5x1 ml) op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Wzorce kalibracyjne do nefelometru Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Standardy kalibracyjne do Nephelometru BD PhoenixSpec. - Zestawy 5 standardów 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 McFarlanda. - Kalibratory w szklanych probówkach płaskodennych o średnicy 16 mm. - W przypadku zaproponowania innych standardów niezbędne jest oświadczenie producenta Nephelometru, iż oferowane standardy kalibracyjne będą prawidłowo współpracowały z Nephelometrem i zapewniały prawidłowe przeprowadzenie kalibracji, ponieważ metoda jest akredytowana. - Dołączenie do oferty i do dostawy certyfikatu kontroli jakości z podanym terminem przydatności. - Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Wzorce kalibracyjne BD Phoenix Spec Calibrator Kit, op.=5 szt. op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

| Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 5, 9, 10 |  |
| --- | --- |
| Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 2, 4, 8 |  |
| Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1, 3, 11 |  |
| Toruń – dla zadania częściowego: 7, 12, 13 |  |
| Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 6 |  |

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

| data zakończenia: 2013-12-20 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |  |
| --- | --- |

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz danymi do kontaktu. |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Próbki, opisy Próbki, opisy do zadań gdzie jest to wymagane |
| 2 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Certyfikaty jakości do zadań gdzie jest to wymagane |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy Wzór oferty na dostawy |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2013-11-25.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 8.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | mgr Witold Krusiński - Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 52 3392122, e-mail: wiw.krusinski@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | lek. wet. Urszula Dobosz - St. Asystent ZHW tel.: 52 3398210, |
| --- | --- |
| 2 | mgr Joanna Przybysz - Kierownik pracowni tel.: 52 3398214 |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kultury mikrobiologiczne VII NIE OTWIERAĆ przed: 2013-11-29 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2013-11-29 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2013-11-29 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III 4 - Diagnostyka mikrobiologiczna IV 5 - Płyny tkankowe 6 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella I 7 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella II 8 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella III 9 - Test i antygeny do diagnozowania chorób ryb I 10 - Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II 11 - Testy Api i pożywki 12 - Diagnostyka mikrobiologiczna V 13 - Wzorce kalibracyjne do nefelometru | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III 4 - Diagnostyka mikrobiologiczna IV 5 - Płyny tkankowe 6 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella I 7 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella II 8 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella III 9 - Test i antygeny do diagnozowania chorób ryb I 10 - Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II 11 - Testy Api i pożywki 12 - Diagnostyka mikrobiologiczna V 13 - Wzorce kalibracyjne do nefelometru | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 14.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający może także 
w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 14.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 14.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 15.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |
| 5 | Wzór oferty na dostawy |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 2 | Wzór umowy na dostawy |
| 3 | Formularz cenowy .doc |