Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

Znak sprawy: WIWa.272.10.2014	Bydgoszcz, 2014-04-25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Produkty z tworzyw sztucznych I

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2014-04-28

Mieczysław Kowalik

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są Produkty z tworzyw sztucznych I.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Płytki Petriego plastikowe Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączenie przykładowego certyfikatu jałowości do oferty, a do dostaw prawidłowego certyfikatu jałowości. - Dostarczenie bezpłatnie po 10 sztuk z każdego asortymentu najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem spełnienia wymagań szczegółowych. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Informacja o rodzaju procesu sterylizacji - promieniowaniu gamma - sterylne i podanie terminu przydatności musi być zawarta w certyfikacie. - Termin ważności min. 18 miesięcy od momentu dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=12 szt. op. 50 2. Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. op. 101 3. Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 120 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych szt. 2000 4. Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 140 mm x 20 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=176 szt. op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Ezy plastikowe Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączenie wzoru certyfikatu jałowości do oferty, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu jałowości. - Informacja o rodzaju procesu sterylizacji - promieniowaniu gamma - sterylne i podanie terminu przydatności musi być zawarta w certyfikacie. - Opakowanie umożliwiające wielokrotne otwieranie (ze struną). - Dwie końcówki robocze po przeciwległych stronach uchwytu oczko i igła inokulacyjna. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Ezy jednorazowe, radiosterylne, o poj. 1 ul, białe, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną op. 325 2. Ezy jednorazowe, radiosterylne, o śred. 3 mm, poj. 10 ul, niebieskie, op.=20 szt., opakowania do wielokrotnego otwierania (ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną op. 300 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Płytki 96-dołkowe, białe dostosowane do pracy w aparacie LightCycler 480. - Płytki dostarczone wraz z dopasowanymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi. - Płytki posiadające wcięcie na dłuższym boku oraz naklejki z kodem paskowym na długim boku przy rzędzie A. - Możliwa objętość próbki w każdym dołku płytki: 10-100 µl. - Jedno opakowanie 5 x10 płytek. - Certyfikat analizy dołączyć do oferty i do dostawy. - Termin ważności płytek minimum 12 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi, białe, do pracy w aparacie LightCycler 480, op.=50 szt. op. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Plastiki I Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Certyfikat jałowości dołączyć do oferty i do każdej z dostaw. - Dołączenie do oferty i do dostawy atestu przydatności do głębokiego mrożenia (poz. nr 5, 6). - Dostarczenie bezpłatnie po kilka sztuk z całego asortymentu z właściwym certyfikatem jałowości najpóźniej do 2 dni przed otwarciem ofert w celu przetestowania produktów. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Butelki do hodowli tkanek o powierzchni 25 cm2 (5 cm/5 cm +/- 1 cm), sterylne, podstawa ścięta, z filtrem 0,2 µm vent cap, pakowane po 20 szt. op. 50 2. Butelki do hodowli tkanek o powierzchni 75 cm2 (8 cm/9 cm +/- 1 cm), sterylne, podstawa ścięta, z filtrem 0,2 µm vent cap, pakowane po 5 szt. op. 60 3. Mikropłytki 96 dołkowe, okrągłodenne ( U-Bottom) , z wieczkiem, sterylne, pojedynczo pakowane, op.=160 szt. op. 2 4. Mikropłytki 96 dołkowe, płaskie dno, sterylne, do hodowli tkanek, pakowane pojedynczo, z górnym i dolnym rantem nie mniejszym niż 0,5 cm, bez zagłębień, umożliwiającym opis próbek szt. 500 5. Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 2 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z białym polem do opisu szt. 7000 6. Probówki do głębokiego mrożenia (minimum minus 300 C), z zakręcanym korkiem o poj. 5 ml, gwint wewnętrzny, okrągłodenne, bez kołnierza, z białym polem do opisu szt. 1400 7. Probówki krioskopowe o poj. 2 ml, nakrętka gwintowana, z boku, z polem opisowym, okrągłodenne, apyrogenne, polypropylenowe, sterylne, bez DNA-zy i RNA-zy, silikonowa uszczelka przy nakrętce, op.=50 szt. op. 3 8. Probówki wirówkowe, pojemność 50 ml sterylne, plastikowe, stożkowe dno + zakrętka, w stelażach po 25 szt. op. 4 9. Próbówki wirówkowe, pojemność 15 ml, stożkowe, sterylne, z polipropylenu PP, w stelażach po 50 szt. op. 40 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Pipety wielomiarowe z polistyrenu Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu jałowości do oferty i do każdej z dostaw. - Dostarczenie bezpłatnie po kilka sztuk z całego asortymentu z właściwym certyfikatem jałowości najpóźniej do 2 dni przed otwarciem ofert w celu przetestowania produktów. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 2 ml, z małą średnicą końcówki, op.=100 szt. op. 10 2. Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 5 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. op. 60 3. Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 10 ml, z małą średnicą końcówki, op.=50 szt. op. 40 4. Pipeta wielomiarowa, polistyrenu, apyrogenna, wypływowa 1/100, sterylna, pojedynczo pakowana, z podziałką w obie strony, poj. 25 ml, z małą średnicą końcówki, op.=25 szt. op. 65 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Worki autoklawowalne Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dokument potwierdzający możliwość autoklawowania w 1210 C dołączyć do oferty i do każdej z dostaw. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, op.=100 szt. op. 54 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Pipeta automatyczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 100-1000 µl. - Produkt firmy Finnpipette F1 lub równoważny pod względem parametrów. - Dokładność ± 1,0 do 0,6 (%). - Precyzja (CV%) 0,6 do 0,2. - Pipeta autoklawowalna w całości w temperaturze 1210 C. - Pipeta automatyczna wykonane z wytrzymałego tworzywa z powłoką antybakteryjną. - Certyfikat CE/IVD obejmujący pipetę i dedykowane do nich końcówki. - Mechanizm nastawiania pojemności pipety odizolowany termicznie od obudowy. - Zaopatrzone w regulowany w zakresie 1200 uchwyt do zawieszenia na palcu wskazującym pozwalający na indywidualne ustawienie pipety dla osób prawo i leworęcznych. - Lekko pracujący wyrzutnik końcówek zaopatrzony w mechaniczny wzmacniacz siły zrzutu końcówki. - Wielofunkcyjny przycisk pipetowania z wbudowanym przełącznikiem blokującym przypadkową zmianę nastawy pipety. - Do pipety załączony jest certyfikat kalibracji producenta oraz instrukcja w języku polskim, z dokładnym opisem kalibracji, którą użytkownik może samodzielnie wykonać. - Pipeta zaopatrzona w narzędzia do demontażu i kalibracji. - Pipeta posiada miejsce na identyfikator pipety, zabezpieczone nakładką wykonaną z przeźroczystego tworzywa sztucznego - Pipeta oznaczone kolorami według zakresów objętości, zgodnie z oznakowaniem opakowań pasujących do nich końcówek. - Pipeta powinna współpracować z końcówkami z firmy Finnpipette. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Gwarancja min. 3 lata. - Świadectwo wzorcowania z symbolem PCA dla 100 µl i 1000 µl. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowane wyposażenie spełnia wymagania zamawiającego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 100-1000 µl szt. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Woreczki bakteriologiczne strunowe Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączyć certyfikat jałowości do oferty i do dostawy. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Woreczki bakteriologiczne strunowe A3 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. op. 2 2. Woreczki bakteriologiczne strunowe A4 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. op. 15 3. Woreczki bakteriologiczne strunowe A5 z polem do opisu, jałowione radiacyjnie, z długim terminem ważności, op.=50 szt. op. 45 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Worki do stomachera Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Do oferty wymagane jest dołączenie przykładowego certyfikatu jałowości, a do każdej z dostaw właściwego certyfikatu. - Kupujący zastrzega dołączenie przez sprzedającego certyfikatu na asortyment. - Worki pakowane po 25 szt. - Worki muszą być sterylne. - Wysoka jakość wykonania, tak by nie pękały przy pracy. - Wymiary 303 mm x 17 mm x 65 mm. - Pojemność ok. 400 ml. - Informacja o rodzaju procesu sterylizacji - promieniowaniu gamma - sterylne i podanie terminu przydatności musi być zawarta w certyfikacie. - Woreczki do stomachera winny cechować się długim terminem ważności min. 2 lata od momentu dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Realizacja zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą szt. 10000 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Butelki do hodowli komórkowej Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu jałowości do oferty i do każdej z dostaw. - Dołączenie atestu przydatności do hodowli tkankowych do oferty i do dostawy. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, polistyrenowe, z zakrętką bez otworów filtracyjnych, do hodowli w inkubatorze bez przepływu CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającym zamknięcie opakowania, op.=20 szt. op. 100 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączyć certyfikat jałowości do oferty i do każdej z dostaw. - Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette - posiadamy tylko pipety i pudełka firmy Finnpipette. - Produkt firmy Finnpipette lub równoważny pod względem parametrów. - Dostarczenie bezpłatnie po kilka sztuk z całego asortymentu z właściwym certyfikatem jałowości najpóźniej do dnia otwarcia ofert w celu przetestowania produktów. - Termin ważności min. 30 miesięcy - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette 1. Końcówki sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter 10, op.=10x96 szt. op. 4 2. Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, sterylne, op.=10x96 szt. op. 10 3. Końcówki do pipet Finntip, o poj. od 0,5 do 250 µl, Universal (bag), op.=20000 szt. op. 11 4. Końcówki do pipet sterylne, z filtrem, Finnpipette Focus Finntip, o poj. 1000 µl, op.=10x96 szt. op. 3 5. Końcówki do pipet Finntip, o poj. 300 µl, op.=1000 szt. op. 2 6. Końcówki do pipet, sterylne, z filtrem, o poj. 10 ml, op.=5x24 szt. op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Końcówki do pipet Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączyć dokument potwierdzający możliwość autoklawowania w 1210 C do oferty i do dostawy. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Końcówki do pipet, o poj. 2-200 µl, op.=1000 szt. op. 2 2. Końcówki do pipet o dł. 160 mm i średnicy ok. 9,6 mm, o poj. 0,5-5 ml, op.=200 szt. op. 30 3.Końcówki do pipet Accumax A, 0,1-5 ml, pakowane: pojedyncza tacka 1x50 szt. w opakowaniu zbiorczym 10 małych opakowań op. 2 4.Końcówki do pipet, o poj. do 5000 µl, o średnicy otworu 7 mm i dł. 10,5 mm, autoklawowalne, op.=100 szt. op. 3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Filtry membranowe Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jałowości, a do każdej z dostaw właściwego dokumentu. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Jednostki filtracyjne 0,22 µm, membrana Express (PES), pojemność leja 250 ml, sterylne, op.=12 szt. op. 13 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Końcówki do pipet do pobierania przesączu Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu jałowości do oferty i do dostawy. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Końcówki do pipet do pobierania przesącza o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), jałowe, dł. 24 cm, op.=25 szt. op. 120 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease - zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych. Wspólny Słownik Zamówień: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Zestaw zoptymalizowany do aparatu LightCycler 480. - Zestaw musi być kompatybilny do zestawu izolacyjnego. - Format detekcji oparty na sondach hydrolizujących z użyciem następujących fluoroforów: fluoresceina (FAM) i VIC/HEX. - W zestawie kontrola pozytywna i negatywna. - Zestaw pozwalający na przeprowadzenie 96 reakcji. - Końcowa objętość mieszaniny reakcyjnej 20 µl. - Zestaw musi posiadać walidację AOAC-RI i NordVal. - Temperatura przechowywania zestawu od – 150 do – 250 C. - Termin przydatności zestawu minimum 12-miesięcy. - Certyfikat jakości z numerem serii i datą ważności, dołączyć do oferty i do dostawy. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease- zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych, op.= 96 reakcji op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof ShortPrepI. Wspólny Słownik Zamówień: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Zestaw zoptymalizowany do przetwarzania wzbogaconych hodowli z produktów żywnościowych (w tym żywności przetworzonej). - Zestaw do 96 izolacji. - Zestaw musi posiadać walidację AOAC-RI i NordVal. - Jakość uzyskanego DNA odpowiednia do pracy na aparacie LightCycler. - Zestaw pozwalający na wyizolowanie DNA w czasie nie dłuższym niż 20 minut. - Cała procedura przygotowania DNA przeprowadzana w jednej probówce z 50 µl wzbogaconej hodowli bakteryjnej. - Zestawy umożliwiające przeprowadzenie izolacji z wykorzystaniem wirówki, suchego bloku grzejnego, vortexu i pipet bez konieczności wykorzystania innego sprzętu i odczynników. - Temperatura przechowywania zestawu 150-250 C. - Certyfikat jakości z numerem serii i datą ważności, dołączyć do oferty i do dostawy. - Termin przydatności zestawu minimum 12-miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof ShortPrepI, op.=96 probówek z czynnikiem lizującym do izolacji op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Zestaw do izolacji DNA - Qiamp DNA Mini Kit. Wspólny Słownik Zamówień: 33141625-7 - Zestawy diagnostyczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Zestaw odpowiedni do izolacji kwasów nukleinowych między innymi z krwi, tkanek, komórek. - Zestaw do 250 izolacji. - Ilość materiału do izolacji: 200 µl krwi, 25 mg tkanek lub 106 komórek. - Czas i temperatura inkubacji próbek: 560 C/ok. 1,5 h i 700 C/10 minut. - Temperatura przechowywania odczynników + 150 C do + 250 C. - Certyfikat jakości z numerem serii i datą ważności, dołączyć do oferty i do dostawy. - Termin przydatności zestawu minimum 12-miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Zestaw do izolacji DNA - Qiamp DNA Mini Kit, zestaw na 250 izolacji op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Pipeta automatyczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Opis: 1. Wymagania ogólne dla zadania. - Pipeta automatyczna o zmiennej pojemności 0,5-5 ml. - Dokładność ± 2,0 do 0,5 (%). - Precyzja (CV%) 0,8 do 0,2. - Pipeta autoklawowana w całości lub w częściach w temperaturze 1210 C. - Pipety wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, wilgoć i UV. - Zaopatrzone w uchwyt do zawieszenia na palcu wskazującym. - Lekko pracujący wyrzutnik końcówek zaopatrzony w mechaniczny wzmacniacz siły rzutu końcówki. - Do pipety załączony jest certyfikat kalibracji producenta oraz instrukcja w języku polskim, z dokładnym opisem kalibracji, którą użytkownik może samodzielnie wykonać. - Pipeta zaopatrzona w narzędzia do demontażu i kalibracji. - Pipety ze świadectwem wzorcowania - wzorcowanie w zakresie 1 ml. - Świadectwo wzorcowania z symbolem PCA. - Pipeta posiada miejsce do własnego opisu pipety zabezpieczone nakładką wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego. - Pipeta kompatybilna z końcówkami 5 ml, o długości 160 mm i średnicy 9,6 mm. - Rok produkcji 2014. - Gwarancja minimum 3 lata. - Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty prospekty lub katalogi potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego. - Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość zamawiana 1. Pipeta automatyczna Finnpipette 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 0,5-5 ml szt. 2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

| Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 4, 5, 7, 10, 13 |  |
| --- | --- |
| Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 11, 14 |  |
| Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1, 2, 6 |  |
| Bydgoszcz, Włocławek – dla zadania częściowego: 8 |  |
| Toruń – dla zadania częściowego: 3, 9, 12, 15, 16, 17, 18 |  |

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

| data zakończenia: 2014-08-29 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |  |
| --- | --- |

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o sposobie porozumiewania się z tymi osobami |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Próbki, opisy lub fotografie Próbki, które mają zostać dostarczone, zgodnie z wymaganiami ogólnymi zamawiającego, zawartymi przy każdym zadaniu. |
| 2 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Zaświadczenie – certyfikaty wymagane przy każdym zadaniu w wymaganiach ogólnych do zadania. |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i miejscowością przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku składania pełnomocnictw w toku postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Podwykonawstwo

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2014-05-05.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Elżbieta Wierzbiańska - Specjalista ds. zamówień publicznych tel.: (052) 3392105, e-mail: bydgoszczwiw2@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | lek. wet. Urszula Dobosz - tel.: ( 52) 3398219, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |
| --- | --- |
| 2 | mgr Alicja Maciejewska - tel.: (052) 3493338, e-mail: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Produkty z tworzyw sztucznych I NIE OTWIERAĆ przed: 2014-05-08 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2014-05-12 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-05-12 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN .

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Płytki Petriego plastikowe 2 - Ezy plastikowe 3 - Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi 4 - Plastiki I 5 - Pipety wielomiarowe z polistyrenu 6 - Worki autoklawowalne 7 - Pipeta automatyczna I 8 - Woreczki bakteriologiczne strunowe 9 - Worki do stomachera 10 - Butelki do hodowli komórkowej 11 - Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette 12 - Końcówki do pipet 13 - Filtry membranowe 14 - Końcówki do pipet do pobierania przesączu 15 - Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease - zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych. 16 - Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof ShortPrepI. 17 - Zestaw do izolacji DNA - Qiamp DNA Mini Kit. 18 - Pipeta automatyczna II | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Płytki Petriego plastikowe 2 - Ezy plastikowe 3 - Płytki 96-dołkowe wraz z foliami uszczelniającymi 4 - Plastiki I 5 - Pipety wielomiarowe z polistyrenu 6 - Worki autoklawowalne 7 - Pipeta automatyczna I 8 - Woreczki bakteriologiczne strunowe 9 - Worki do stomachera 10 - Butelki do hodowli komórkowej 11 - Jednorazowe końcówki do pipet i pudełek Finnpipette 12 - Końcówki do pipet 13 - Filtry membranowe 14 - Końcówki do pipet do pobierania przesączu 15 - Foodproof Salmonella Detection Kit 5' Nuclease - zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych. 16 - Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Foodproof ShortPrepI. 17 - Zestaw do izolacji DNA - Qiamp DNA Mini Kit. 18 - Pipeta automatyczna II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 3 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |
| 4 | Wykaz osób |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy |
| 2 | Wzór umowy na dostawy |
| 3 | Formularz cenowy .docx |