Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl

www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Znak sprawy: WIWa.272.7.2014	Bydgoszcz, 2014-04-03

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Kultury mikrobiologiczne III

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2014-04-03

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/-/ Roman Ratyński

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są: Kultury mikrobiologiczne III.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 10 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; dla pożywek wykorzystywanych do metod ilościowych przedstawienie szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnika żyzności) dla każdej pożywki, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu przy realizacji zamówienia cząstkowego. - Na formularzu cenowym powinny się znajdować numery katalogowe danego podłoża. - 60 % asortymentu w postaci granulatu dla podłoży suchych. - Termin ważności: podłoża sypkie poz. 1-12, 16-24, 31, 39 minimum 4 lata, poz. 27, 32 minimum 6 m-cy, poz. 14, 15, 28, 33-36 minimum 12 m-cy, poz. 38 minimum 18 m-cy, poz. 13, 30 minimum 2 lata, poz. nr 25, 26, 29, 37 minimum 30 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar mleczny, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, mleko w proszku odtłuszczone wolne od substancji hamujących 1,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar-agar 10,5 g/l op. 8 2. Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g op. 3 3. Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g op. 1 4. Agar DRBC,op.=500 g, skład zgodny z PN ISO 21527-1 op. 1 5. Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l op. 2 6. Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 op. 7 7. Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l op. 4 8. Agar odżywczy, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt z mięsa 3,0 g/l, agar-agar 12,0 g/l op. 2 9. Agar Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l op. 4 10. Agar TSI, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 op. 1 11. Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l op. 2 12. Agar z glukozą i ekstraktem drożdżowym dla ogólnej liczby bakterii (Agar PCA), op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 4833 op. 2 13. Agar-Agar, op.=1000 g op. 2 14. Anaerotest do sprawdzania warunków beztlenowych, op.=50 testów op. 1 15. Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6 x 3ml i reakcji po 1 h op. 2 16. Bulion EC, skład zgodny z normą PN-ISO 7251, op.=500 g op. 2 17. Bulion Frasera podstawa, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN-ISO 11290-1 op. 15 18. Bulion Giolitti-Cantoni wg PN-EN ISO 6888-3 op.=500 g op. 2 19. Bulion Mueller-Kauffmanna z czterotionianem i novobiocyną MKTTn, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN 6579 op. 1 20. Bulion odżywczy (Nutrient Broth), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l op. 1 21. Bulion RVS wzbogacający dla Salmonella według Rappaport i Vassiliadis, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mąki sojowej 4,5 g/l, chlorek magnezu 6xH20 28,6 g/l, chlorek sodu 7,2 g/l, wodorofosforan dipotasu 0,18 g/l, diwodorofosforan potasu 1,26 g/l, zieleń malachitowa 0,036 g/l op. 3 22. Bulion wzbogacający dla Listeria LEB wg FDA/IDF-FIL, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 17,0 g/l; pepton z mąki sojowej 3,0 g/l; glukoza 2,5 g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; diwodorortofosforan potasu 2,5 g/l; ekstrakt drożdżowy 6,0 g/l; op. 2 23. Bulion z 2 % żółcią i zielenią brylantową (Bulion BRILA), op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; sucha żółć wołowa 20,0 g/l; zieleń brylantowa 0,0133g/l; op. 1 24. Bulion z siarczanem laurylowym, op.=500 g, skład zgodny z PN-A- 82055-10 op. 4 25. Dodatek Frasera Listeria (cytrynian amonu i żelaza), op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: cytrynian żelazowo-amonowy – 250 mg op. 3 26. Dodatek selektywny Frasera Listeria, op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: akryflawina 6,25 mg, kwas nalidyksowy 5 mg op. 8 27. Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. op. 47 28. Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. op. 17 29. Odczynnik KOVACSA wg PN-EN-ISO 6579, op.=100 ml, skład chemiczny: 4-dimetyloaminobenzaldehyd – 5 g, kwas solny, p = 1,18 g/ml do 1,19 g/ml – 25 ml 2-metylbutan-2-ol – 75 ml op. 3 30. Pepton kazeinowy, op.=1000 g op. 1 31. Płyn fizjologiczny z peptonem – roztwór fizjologiczny z peptonem, op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO-6887-1 op. 23 32. Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. op. 13 33. Singlepath E.coli O157, szybki test do wykrywania E.coli O157, op.=25 szt. op. 1 34. Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 1210 C/15 minut, op.=100 amp. po 2 ml op. 1 35. Stericon plus bioindikator wskaźnik biologiczny do kontroli cyklu sterylizacji w autoklawie 1210 C/15 minut, op.=15 amp. po 2 ml op. 3 36. Sterylna emulsja jaja kurzego, op.=100 ml op. 2 37. Suplement CT, op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: cefizim 0,025mg; telluran (IV) potasu 1,25 mg op. 1 38. Suplement do MSRV agar, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007; op.=10 amp. op. 1 39. Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 op. 8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki zgodne ze składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 5 artykułów), z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Termin ważności: pożywki poz. 1-4, 6-8, poz. 13, 14 min. 18 m-cy, poz. nr 5, 9 min. 6 m-cy, poz. nr 10-12 minimum 12 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar odżywczy dla Enterobacteriaceae, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrat mięsny 3 g/l, enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych 5 g/l, chlorek sodu 5 g/l, agar-agar 9-18 g/l op. 1 2. Agar półpłynny, op.=250 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 2,5 g/l op. 1 3. Agar z ekstraktem drożdżowym, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 5 g/l, ekstrakt drożdżowy 3 g/l, agar 15 g/l, op. 1 4. Bulion do badania rozkładu węglowodanów, op.=250 g, skład chemiczny: pepton proteose 10,0 g/l, ekstrakt mięsny 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, purpura bromokrezolowa 0,02 g/l op. 1 5. Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=250 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych op. 12 6. Podłoże syntetyczne do oznaczania drożdży i pleśni, op.=250 g, skład chemiczny: azotan amonowy 1,0 g/l, siarczan amonowy 1,0 g/l, fosforan dwupotasowy 4,0 g/l, dwufosforan potasu 2,0 g/l, chlorek sodu 1,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 1,0 g/l, glukoza 10,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 3,5 op. 2 7. Podłoże Wrzoska, op.=500 g, wg PN-R-64791, skład chemiczny: ekstrakt wątrobowy - 4,0 g, pepton - 10,0 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 5,0 g, pH 7,4 ± 0,2 op. 7 8. Pożywka agarowa z glukozą, op.=500 g, skład chemiczny: enzymatyczny hydrolizat kazeiny - 10,0 g, ekstrakt drożdżowy - 1,5 g, chlorek sodu - 5,0 g, glukoza - 10,0 g, purpura bromokrezolowa - 0,015 g, agar - 15 g op. 1 9. Rurki Browne'a typ 5 RB, op.= 100 szt. op. 8 10. Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.= 40 szt. op. 3 11. Taśma do kontroli sterylizacji parowej TAS, rolka=50 m rolka 1 12. Zintegrowany test TST 1210 C/15 min., op.=100 szt. op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna III Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywki mikrobiologiczne i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 10 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC. - Dla pożywek sypkich: dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. - Zamawiający wymaga, aby certyfikat dla pożywki TBX przedstawiał wyniki szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo w postaci dokładnej wartości odzysku lub współczynnika żyzności; TBX musi być sprawdzony szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC: Escherichia coli ATCC (minimum 3 różne szczepy), Enterococcus faecalis (minimum 2 szczepy) - przykładowy certyfikat dołączyć do oferty, a do każdej z dostaw właściwy. - Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. - Warunki przechowywania: poz. nr 1-13 - warunki chłodnicze od + 60 C do + 120 C, poz. nr 14-17, 19, 20 - możliwość przechowywania w temperaturze otoczenia (w zakresie od +200 C do +250 C). - Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: poz. 1-6, 8, 9, 12 minimum 8 tygodni, poz. nr 7 minimum 5 tygodni, poz. 10, 11 minimum 4 tygodnie, poz. nr 13, 16 minimum 4 m-ce, poz. 14, 15, 17, 19 minimum 9 m-cy, poz. nr 18 minimum 5 m-cy, poz. nr 40 minimum 6 m-cy, poz. nr 21, 22, 48-51 minimum 12 m-cy, poz. nr 20, 24-39, 46, 52, 53 minimum 2 lata, poz. nr 23, 41-45, 47 min. 18 m-cy, poz. nr 54-60 minimum 9 m-cy. - Pożywki gotowe na płytkach: średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). - Pożywki gotowe w probówkach (poz. 12-16, 19): probówki płaskodenne z zakręcanym korkiem, gwint na jeden obrót; wysokość probówki minimum 12 cm. - Pożywki gotowe w butelkach (poz. 17-18): butelki szklane lub plastikowe z zakręcanym korkiem. - Szczep referencyjny (poz. 54-60): Szczepy wzorcowe firmy MicroBiologics KWIK-STIK; 1 op.=2 palety szczepu. - Dostarczenie bezpłatnie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem w/w parametrów czyli np.: średnicy, wysokości, rodzaju użytych korków z gwintem, opisu etykiet oraz cech fizykochemicznych i żyznościowych pożywki. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Firma posiadająca stronę internetową z możliwością ściągnięcia certyfikatu kontroli jakości pożywki. Do oferty należy dołączyć adres strony. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 2000 2. Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) szt. 50 3. Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) szt. 1500 4. XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 12580 5. Podłoże chromogenna do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) szt. 7500 6. BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) szt. 5080 7. Podłoże CSA (Columbia-sheep-blood-agar) Columbia Agar Base z dodatkiem 5 % krwi owczej, Skład chemiczny: special pepton 23,0 g/l, skrobia 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 10,0 g/l, odwłókniona krew barania 50,0 ml/l, pH 7,3±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 5 8. PCA Plate Count Agar, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 10 9. YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 10 10. Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 300 11. Edwards medium z krwią baranią (mod.) (pożywka gotowa na płytkach) szt. 160 12. Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 85 13. Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 16 14. Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 3 15. Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 6877, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 145 16. Bulion mózgowo-sercowy (BHI), skład chemiczny: składniki odżywcze (wyciąg z mózgu, wyciąg z serca, pepton) 27,5 g/l, glukoza 2 g/l, chlorek sodu 5 g/l, ortofosforan dwuzasadowy 2,5 g/l, op.=50 prob. a 10 ml op. 3 17. Pożywka PCA, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=10x200 ml (pożywka gotowa w butelkach) op. 100 18. Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=10 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) op. 90 19. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 8 20. Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 op. 15 21. Anaerogen 3,5 l, op.=10 szt. op. 10 22. Anaerogen Indicator, op.=100 szt. op. 3 23. MSRV suplement, op.=10 fiolek, skład zgodny z PN-EN ISO 6597:2003+A1:2007 op. 10 24. Amoksycylina 25 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 6 25. Doksycyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 5 26. Enrofloksacyna 5 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 5 27. Erytromycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 6 28. Florfenicol 30 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 3 29. Flumequine 30 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 4 30. Gentamycyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 5 31. Kloksacylina 5 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 5 32. Lincospectin 109 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 6 33. Lincomycyna 15 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 6 34. Neomycyna 30 mikrogram, fiolka =50 krążków op. 5 35. Norfloksacyna 10 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 3 36. Oksytetracyklina 30 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 8 37. Sulfonamides 300 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 7 38. Novobiocyna 30 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 2 39. Penicylina Low 10 mikrogram, fiolka= 50 krążków op. 8 40. Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml op. 5 41. Suplement Campylobacter Selective (Skirrow), op.=10 fiolek, skład: vancomycin 5,0 mg, polymyxin B 1250i.u., trimethoprim lactate 2,5 mg op. 1 42. Suplement Ampicillin Selective, op.=10 fiolek, skład: amipicillin 2,5 mg op. 1 43. Suplement do agaru Karmali, 1 fiolka/500 ml pożywki; skład 1 fiolki: pirogronian sodu 50 mg, cefoperazon 16 mg, wankomycyna 10 mg, cykloheksimid 50 mg, op.=10 fiolek op. 1 44. Suplement wybiórczy Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład chemiczny: kwas nalidyksowy 10,0 mg, polimyksyna B 38350IU, ceftazidimina 10,0 mg, amfoteryczna B 5,0 mg/fiolkę; 1 fiolka/0,5 l pożywki op. 7 45. Suplement wzbogacający Listeria Aloa, op.=10 fiolek, skład chemiczny: roztwór lecytyny sojowej 20,0 ml/fiolkę; 1 fiolka/0,5 l pożywki op. 7 46. Salmonella Chromogenic Agar (baza), op.=500 g, skład chemiczny/litr: mieszanina dla wzrostu Salmonella 14 g, mieszanina chromogenna 25 g, agar 15g op. 4 47. Salmonella Selective Suplement, 1 fiolka/500 ml pożywki; skład 1 fiolki: nowobiocyna 2,5 mg, cefsulodin 6,0 mg, op.=10 fiolek op. 8 48. Campy Gen Compact, op. = 10 szt. op. 1 49. Campy Gen 2,5 l, op.= 10 szt. op. 4 50. Campy Gen 3,5 l, op.= 10 szt. op. 4 51. E. coli O157 Latex Test, op. = 100 testów op. 1 52. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (baza ISO), op.=500 g, skład zgodny z PN EN ISO 11290 op. 5 53. Podłoże Edwardsa podstawa, skład chemiczny: "Lab lemco" wyciąg mięsny 10 g, pepton 10 g, eskulina 1 g, fiolet krystaliczny 0,0013 g, siarczan talu 0,33 g, chlorek sodu 5 g, agar 15 g, pH 7,4 +/- 0,2 op. 3 54. Szczep referencyjny Salmonella Typhimurium ATCC 14028, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 55. Szczep referencyjny Clostridium perfringens ATCC 13124, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 56. Szczep referencyjny Eschechicha coli ATCC 25922, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 2 57. Szczep referencyjny Kocuria rhizophila ATCC 9341, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 58. Szczep referencyjny Listeria monocytogenes ATCC 19115, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 59. Szczep referencyjny Listeria innocua ATCC 33090, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 60. Szczep referencyjny Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna IV Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Wymagania ogólne dla zadania. - Pożywki agarowe w butelkach (poz. 1-2), surowice do aglutynacji szkiełkowej (3-31), krążki do antybiogramów (32-34), test diagnostyczny (poz. 35), wskaźnik sterylizacji (poz. 36), pożywki agarowe na płytkach (poz. 37),. - Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. - Dołączenie do oferty certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 7 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). - Pożywki gotowe na płytkach: średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). - Pożywki gotowe w butelkach: butelki szklane lub plastikowe z zakręcanym korkiem. - Dołączenie do oferty specyfikacji pożywki chromogennej (poz. nr 37). Specyfikacja pożywki musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii oraz zasadę metody wykorzystania danej pożywki. Specyfikacja będzie sprawdzana pod kątem zgodności z wymaganiami. - Termin ważności: poz. nr 1,2 minimum 9 m-cy, poz. nr 3-34 minimum 2 lata, poz. nr 35 minimum 12 m-cy, poz. nr 36 minimum 12 miesięcy, poz. nr 37 minimum 10 tygodni od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. - Dostarczenie bezpłatnie jednego opakowania z asortymentu pożywek gotowych na płytkach i w butelkach (poz. nr 1, 2, 37) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanych produktów i zgodności z dokumentacją. Próbki nie podlegają zwrotowi. - Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty i do każdej z dostaw dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. - Termin dostawy max. 7 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar VRBG, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 op. 180 2. Agar VRBL, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 4832 op. 3 3. H:1 a 3 ml op. 1 4. H:2 a 3 ml op. 2 5. H:5 a 3 ml op. 3 6. H:6 a 3 ml op. 1 7. H:7 a 3 ml op. 2 8. H:gm a 3 ml op. 3 9. H:gp a 1 ml op. 3 10. H:h a 3 ml op. 4 11. H:r a 3 ml op. 1 12. H:x a 3 ml op. 3 13. H:z15 a 3 ml op. 2 14. O:7 a 3 ml op. 2 15. O:8 a 3 ml op. 3 16. O:9 a 3 ml op. 2 17. O:1,3,19 (E4) a 3 ml op. 1 18. O:3,10,15 a 3 ml op. 1 19. H:m a 3 ml op. 2 20. H:p a 3 ml op. 4 21. H:E a 3 ml op. 1 22. H:G a 3 ml op. 1 23. H:vi a 3 ml op. 2 24. H:z a 3 ml op. 2 25. O:15 a 3 ml op. 1 26. H:b a 3 ml op. 2 27. H:c a 3 ml op. 2 28. H:d a 3 ml op. 2 29. H:y a 3 ml op. 1 30. H:v a 3 ml op. 1 31. H:z10 a 3 ml op. 2 32. Cefoxitin 30 mikrogram, op.=4 fiolki a 50 krążków op. 1 33. Erytromycyna 15 mikrogram, op.=4 fiolki a 50 krążków op. 1 34. Clindamycyna 2 mikrogram, op.=4 fiolki a 50 krążków op. 1 35. Pastorex Staph. Plus, op.=250 testów op. 1 36. Wskaźnik Prochem SSW (chemiczny wskaźnik sterylizacji, sterylizacja parą wodną; zintegrowany, klasy 5, zgodny z normą 11140-1:2005; temperatura 121 0C/24 minuty), op.=250 szt. op. 1 37. Wybiórcze podłoże chromogenne do wykrywania i zróżnicowania Listeria monocytogenes od L. ivanovii i innych Listerii spp., skład chemiczny: peptony 30 g/l, wyciąg mięsny 5 g/l, wyciąg drożdżowy 1 g/l, ekstrakt litu 9 g/l, ksyloza 10 g/l, czerwień fenolowa 120 mg/l, aktywatory wzrostu 2 g/l, roztwór chromogeny 1 ml/l, roztwór wybiórczy 20 ml/l, agar 13 g/l, op.=20 płytek op. 5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Petrifilm Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu kontroli jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności do oferty i do każdej z dostaw. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem uzyskanych wyników z kontroli jakości (min. współczynnik żyzności). - Termin ważności minimum 12 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Petrifilm E.coli/Coliform Count Plates, op.=50 szt. op. 10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna V Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Pożywka zgodna ze składem opisanym w specyfikacji. - Krążki do antybiotykogramów w fiolkach po 50 krążków. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu kontroli jakości dla pożywki, z podanym składem pożywki i terminem przydatności, a do dostawy prawidłowego certyfikatu. - Termin ważności: poz. nr 1,5 - min. 3 m-ce, poz. nr 2, 3, 4, 6 - min. 18 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar chromogenny Salmonella plus, op.=10 szt., nieprzejrzysta, białokremowa, skład chemiczny w g/l wody destylowanej: mieszanina chromogenna 1,3 g, pepton z ekstraktem drożdżowym 8,0 g, mieszanina soli 9,5 g, suplement 6,0 g, agar 15,0 g, pH 7,6 +/- 0,2 temp. 250 C szt. 60 2. Integral System Yeast Plus, op.=20 testów op. 2 3. Krążki do antymykogramów, zestaw=nystatyna 100 I.U., amfoterycyna 20 µg, flucytozyna 1 µg, econazol 10 µg, ketokonazol 10 µg, clotrimazol 10 µg, miconazol 10 µg, fluconazol 25 µg zestaw 1 4. Podłoże do antymykogramów, op.=100 ml op. 10 5. Podłoże MYPGP, skład chemiczny: bulion Muller-Hintona 10,0 g/l, wyciąg drożdżowy 15,0 g/l, K2HPO4 3,0 g/l, pirogronian sodu 1,0 g/l, agar-agar 20,0 g/l, glukoza 2,0 g/l, pH 7,1±0,2, barwa: kość słomkowa, przezroczysta, op.=10 płytek op. 5 6. Zestaw startowy CRYOBANK (cryobank+statyw+cryoblock); Cryobank (opakowanie zawierające 64 fiolki w różnych kolorach), statyw do przechowywania fiolek w stanie zamrożonym (Cryobank – Storage Box – statyw do przechowywania fiolek ze szczepami w stanie zamrożenia); Cryoblock – stalowy statyw zapobiegający rozmrożeniu się fiolki z mikroorganizmem podczas pracy: 1 op.=1+1+1 op. 2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Testy Api i pożywki Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 8 artykułów) i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego dokumentu. - Zagwarantowanie tej samej serii artykułu przy każdej realizacji zamówienia cząstkowego. - Pożywki płynne gotowe do użycia (poz. 8 i 17): 1 opakowanie zawiera 3 torebki po 3 litry; warunki przechowywania: do + 250 C; - Pożywki agarowe gotowe do użycia na płytkach (poz. 5): średnica płytek 90 mm, nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku); Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC (minimum): Listeria monocytogenes ATCC 19111, Listeria monocytogenes ATCC 13932, Listeria innocua ATCC 33090, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922; przykładowy certyfikat dołączyć do oferty. - Termin ważności: poz. nr 1 minimum 5 m-cy, poz. nr 2, 3, 11, 12, 17, 18 minimum 12 m-cy, poz. nr 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16 minimum 7 m-cy, poz. nr 7, 15 minimum 18 m-cy, poz. nr 5 minimum 4 tygodnie, poz. nr 10 minimum 4 m-ce od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. op. 10 2. API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. op. 10 3. API NaCL 0,85% medium, op.=100 amp. a 3 ml op. 9 4. API Test Listeria z odczynnikami zestaw do identyfikacji Listeria, op.=10 testów op. 3 5. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 (pożywki gotowe na płytkach) szt. 4200 6. Suplement CT-M, op.=6x4 ml, liofilizat, skład: cefiksym 0,05 mg/l, telluryn potasu 2,5 mg/l, 1 fiolka/200 ml pożywki op. 1 7. Mineral OIL, op.=125 ml op. 1 8. Pożywka 1/2 Frasera, Skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l op. 40 9. Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) op. 102 10. Scala MC Farlanda, op.=6 amp. op. 3 11. Strepto Plus Lateks, op.=50 testów op. 1 12. Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml op. 4 13. Test API 20NE bez odczynników, op.=25 pasków op. 4 14. Test API 50 CH, op.=10 pasków op. 1 15. Vidas, test do wykrywania Listeria monocytogenes w żywności i środowisku, op.=60 testów op. 1 16. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN EN ISO 6579, op.=3x3 l op. 30 17. Zestaw VIDAS Stach Enterotoxin, op.=30 testów op. 1 18. Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml op. 8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Certyfikat jakości dołączyć do oferty i do każdej z dostaw. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do każdej z dostaw. - Termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT, do wykrywania pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w mleku surowym, op.=100 amp. op. 5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Test do diagnozowania chorób ryb I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty i do każdej z dostaw certyfikatu kontroli jakości z podanym terminem przydatności. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do każdej z dostaw. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Test Elisa - Test IHN, zestaw=2 płytki zestaw 4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy. - Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji zamówienia max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do IPN, op.=2 ml op. 1 2. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do SVC, op.=2 ml op. 1 3. Antygen kontrolny + dodatni (pozytywny) do VHS, op.=2 ml op. 1 4. Test Elisa – Test VHS-v, zestaw=96 testów zestaw 3 5. Test Elisa – Test SVC-v, zestaw=96 testów zestaw 3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Krążki do antybiotykogramów Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty dokumentu przedstawiającego strefy zahamowania wzrostu drobnoustrojów dla poszczególnych krążków. - Krążki przeznaczone dla weterynarii. - Krążki o średnicy 9 mm z nadrukiem nazwy po obu stronach tabletek. - Zagwarantowanie jednej serii danej pozycji z tej samej dostawy. - Jedno opakowanie ma zawierać 50 krążków, chyba że w specyfikacji szczegółowej zamawiający zaznaczył inaczej. - Termin ważności minimum 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Amikacyna 30 mikrogram op. 1 2. Amoksycylina 30 mikrogram op. 4 3. Amoksycylina z kwasem klawulanowym 20+10 mikrogram op. 4 4. Ampicylina 25 mikrogram op. 3 5. Apramycyna 40 mikrogram op. 2 6. Bacytracyna 40 mikrogram op. 2 7. Cefadroxil 30 mikrogram op. 2 8. Cefalotin 66 mikrogram op. 4 9. Cefoperazone 75 mikrogram op. 2 10. Doksycyklina 30 mikrogram op. 3 11. Enrofloxacyna 5 mikrogram op. 4 12. Erythromycyna 15 mikrogram op. 3 13. Florfenicol 60 mikrogram op. 4 14. Flumequina 30 mikrogram op. 4 15. Gentamycyna 40 mikrogram op. 4 16. Kanamycyna 100 mikrogram op. 4 17. Klindamycyna 25 mikrogram op. 2 18. Kloksacylina 5 mikrogram op. 2 19. Linkocin forte (linkomycyna 15 mikrogram + neomycyna 60 mikrogram) op. 2 20. Novobiocyna 30 mikrogram op. 2 21. Oksytetracyklina 30 mikrogram op. 3 22. Penicylina Low 10 mikrogram op. 4 23. Polimyksyna 150 mikrogram (Colistin) op. 3 24. Streptomycyna 100 mikrogram op. 4 25. Sulphonamides 300 mikrogram op. 3 26. Tetracyklina 80 mikrogram op. 2 27. Tiamulina 30 mikrogram op. 1 28. Tobramycyna 10 mikrogram op. 2 29. Trimethoprim z sulfametoksazolem 5,2 +240 mikrogram op. 2 30. Tylozyna 150 mikrogram op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Zestaw Elisa BVDV Ag antygen Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. 1) Test musi być wpisany do "Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej," który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii - informację o wpisie dołączyć do oferty przetargowej. 2) Test musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (charakteryzować się wysoką czułością, specyficznością i powtarzalnością) - opinię należy dołączyć do oferty przetargowej. 3) Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych dzielonych na baretki. 4) Do oferty muszą być dołączone dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku polskim. 5) Test musi być możliwy do odczytania przy zastosowaniu czytnika Elisa: Bio-tek ELx 800. 6) Test ELISA musi być oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania. Test musi wykrywać specyficzne przeciwciała przeciw Wirusowej Biegunce Bydła (BVD/MD i BD). W skład zestawu musi wchodzić: - roztwór płuczący - w dziesięciokrotnym stężeniu, do rozcieńczenia w wodzie destylowanej, - rozcieńczalnik do próbek - gotowy do użytku, - surowice kontrolne: dodatnia i ujemna - gotowe do użytku, - koniugat - w wersji stężonej, do rozcieńczenia w rozcieńczalniku do koniugatu, - rozcieńczalnik do koniugatu - gotowy do użytku, - substrat - gotowy do użytku, - roztwór stopujący reakcje z substratem-gotowy do użytku. Odczyt gęstości optycznej badanych próbek przy długości fali 450nm. 7) Zamawiający pracuje na programach o nazwie HerdChek, KC Junior, z którymi współpracuje sprzęt do odczytu testów Elisa do diagnostyki BVD/MD i BD. 8) Pożądane jest bezpłatne dostarczenie przez sprzedającego, wraz z pierwszą dostawą testu Elisa będącego przedmiotem zamówienia, oprogramowania dla komputerów PC do sterowania pracy czytnika Elisa i interpretacji wyników badań. Dopuszcza się uaktualnienie wersji programów posiadanych przez ZHW. 9) Termin ważności dostarczonego testu nie powinien być krótszy niż 80 % terminu ważności gwarantowanego przez producenta, z wyjątkiem produktu, który od momentu dostarczenia posiadać będą co najmniej 1 rok ważności. 10) Przy dostawie test powinien mieć dołączoną instrukcję w języku polskim oraz certyfikat jakości na serię. Opakowanie musi być oznakowane numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku. 11) Termin realizacji zamówienia: max 7 dni od otrzymania zamówienia. Wymaganie szczegółowe zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Zestaw Elisa BVDV Ag antygen, zestaw=2 płytki zestaw 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Test Serelisa BVD na przeciwciała Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. 1) Test musi być wpisany do "Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej," który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii - informację o wpisie dołączyć do oferty przetargowej. 2) Test musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (charakteryzować się wysoką czułością, specyficznością i powtarzalnością) - opinię należy dołączyć do oferty przetargowej. 3) Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych dzielonych na baretki. 4) Do oferty muszą być dołączone dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku polskim. 5) Test musi być możliwy do odczytania przy zastosowaniu czytnika Elisa: Bio-tek ELx 800. 6) Test ELISA musi być oparty na immunoenzymatycznej technice blokowania. Test musi wykrywać specyficzne przeciwciała przeciw Wirusowej Biegunce Bydła (BVD/MD i BD). W skład zestawu musi wchodzić: - roztwór płuczący - w dziesięciokrotnym stężeniu, do rozcieńczenia w wodzie destylowanej, - rozcieńczalnik do próbek - gotowy do użytku, - surowice kontrolne: dodatnia i ujemna - gotowe do użytku, - koniugat - w wersji stężonej, do rozcieńczenia w rozcieńczalniku do koniugatu, - rozcieńczalnik do koniugatu - gotowy do użytku, - substrat - gotowy do użytku, - roztwór stopujący reakcje z substratem-gotowy do użytku. Odczyt gęstości optycznej badanych próbek przy długości fali 450nm. 7) Zamawiający pracuje na programach o nazwie HerdChek, KC Junior, z którymi współpracuje sprzęt do odczytu testów Elisa do diagnostyki BVD/MD i BD. 8) Pożądane jest bezpłatne dostarczenie przez sprzedającego, wraz z pierwszą dostawą testu Elisa będącego przedmiotem zamówienia, oprogramowania dla komputerów PC do sterowania pracy czytnika Elisa i interpretacji wyników badań. Dopuszcza się uaktualnienie wersji programów posiadanych przez ZHW. 9) Termin ważności dostarczonego testu nie powinien być krótszy niż 80 % terminu ważności gwarantowanego przez producenta, z wyjątkiem produktu, który od momentu dostarczenia posiadać będą co najmniej 1 rok ważności. 10) Przy dostawie test powinien mieć dołączoną instrukcję w języku polskim oraz certyfikat jakości na serię. Opakowanie musi być oznakowane numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku. 11) Termin realizacji zamówienia: max 7 dni od otrzymania zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Serelisa BVD p80 Ab Mono Blocking (przeciwciała) – 4 płytkowy zestaw 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Płyny tkankowe Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Towar dostarczony w suchym lodzie z dołączoną dokumentacją techniczną. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości, a do każdej z dostaw właściwego certyfikatu jakości. - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. - Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o dostawie towaru na 2 dni przed terminem. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. 0,05 % Trypsin – EDTA, op.=20x100 ml op. 4 2. Antybiotic-Antymycotic, op.=20 ml op. 14 3. Foetal Calf serum (surowica płodowa i bydlęca) testowana na wirusy i Mycoplazmę oraz przeciwciała anty BDV, op.=100 ml op. 50 4. L-Glutamina, op.=100 ml op. 1 5. Płyn do tkanek BHK-21 z L-Glutaminą (GLASGOW MEM) 1X, op.=10x500 ml op. 6 6. Płyn MEM Minimum Essential Medium, op.=10 l op. 3 7. Tryptose – phosphate broth, op.=100 ml op. 30 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowego certyfikatu jakości z podanym terminem przydatności, a do dostawy prawidłowego certyfikatu. - Dołączenie do oferty i do dostawy dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. - Termin ważności min. 1,5 rok od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin dostawy max. 14 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. H:n a 5 ml op. 1 2. O:6,7 a 5 ml op. 2 3. HM a 5 ml op. 7 4. H:l,w a 5 ml op. 1 5. O:2 a 5 ml op. 1 6. O:E a 5 ml op. 1 7. H:e,n,x a 5 ml op. 1 8. H:gm a 5 ml op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna VI Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie certyfikatu kontroli jakości do oferty i do dostawy. - Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Dynabeads anti-E.coli O:157, op.=250 testów (5x1 ml) op. 1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna VII Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. - Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości dla każdej serii produktu, z podanym terminem przydatności, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. - Zagwarantowanie jednej serii danej pozycji z tej samej dostawy. - Termin ważności min. 2 lata od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. - Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Krążki ONPG do przeprowadzania reakcji na wykrywanie beta-galaktozydazy, op.=50 tabl. op. 4 2. Krążki Voges-Proskauer do przeprowadzania próby Voges-Proskauer, op.=50 tabl. op. 11 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

| Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 9, 10, 12, 13, 14, 17 |  |
| --- | --- |
| Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 4 |  |
| Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 6, 7, 15 |  |
| Toruń – dla zadania częściowego: 5, 8, 16 |  |
| Włocławek – dla zadania częściowego: 11 |  |

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

| data zakończenia: 2014-09-30 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |  |
| --- | --- |

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz danymi do kontaktu |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |
| 3 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Próbki, opisy lub fotografie Próbki do zadań gdzie jest to wymagane |
| 2 | Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom Zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym |
| 3 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Certyfikaty jakości do zadań gdzie jest to wymagane |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy Wzór oferty na dostawy |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone datą i miejscowością przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku składania pełnomocnictw w toku postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Podwykonawstwo

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2014-04-10.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | Witold Krusiński - Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 52 3392122, e-mail: wiw.krusinski@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

| 1 | Joanna Przybysz - Kierownik pracowni tel.: 52 3398214, |
| --- | --- |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kultury mikrobiologiczne III NIE OTWIERAĆ przed: 2014-04-17 godz. 11:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2014-04-17 do godz. 10:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2014-04-17 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III 4 - Diagnostyka mikrobiologiczna IV 5 - Petrifilm 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna V 7 - Testy Api i pożywki 8 - Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT 9 - Test do diagnozowania chorób ryb I 10 - Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II 11 - Krążki do antybiotykogramów 12 - Zestaw Elisa BVDV Ag antygen 13 - Test Serelisa BVD na przeciwciała 14 - Płyny tkankowe 15 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella 16 - Diagnostyka mikrobiologiczna VI 17 - Diagnostyka mikrobiologiczna VII | 1 - Cena (koszt) - 100 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III 4 - Diagnostyka mikrobiologiczna IV 5 - Petrifilm 6 - Diagnostyka mikrobiologiczna V 7 - Testy Api i pożywki 8 - Test mikrobiologiczny DELVOTEST SP-NT 9 - Test do diagnozowania chorób ryb I 10 - Testy i antygeny do diagnozowania chorób ryb II 11 - Krążki do antybiotykogramów 12 - Zestaw Elisa BVDV Ag antygen 13 - Test Serelisa BVD na przeciwciała 14 - Płyny tkankowe 15 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella 16 - Diagnostyka mikrobiologiczna VI 17 - Diagnostyka mikrobiologiczna VII | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający może także 
w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

## Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 
o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |
| 5 | Wzór oferty na dostawy |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 1 | Wzór umowy na dostawy.doc |
| 2 | Formularz cenowy .doc |