Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

e.mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl

www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Znak sprawy: WIWa.272.2.2015	Bydgoszcz, 2015-03-09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na Kultury mikrobiologiczne I

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:

2015-03-09

Kujawsko – Pomorski

Wojewódzki Lekarz Weterynarii

/-/ Roman Ratyński

# Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Powstańców Wielkopolskich 10

85-090 Bydgoszcz

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są:  Kultury mikrobiologiczne I.

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie częściowe nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna I Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Wymaganie ogólne dla zadania. 1. Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. 2. Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 10 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; dla pożywek wykorzystywanych do metod ilościowych przedstawienie szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo (dokładna wartość odzysku lub współczynnika żyzności) dla każdej pożywki, a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganym składem oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). 3. Dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. 4. Podane terminy ważności podłóż po przygotowaniu (jeżeli instrukcja w języku polskim zawiera terminy ważności to dołączyć do dostaw, jeżeli nie to na dokumencie zbiorczym do oferty). 5. Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. 6. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/suplementu przy realizacji zamówienia cząstkowego. 7. Na formularzu cenowym powinny się znajdować numery katalogowe danego podłoża oraz zaznaczenie postaci pożywki / składnika pożywki (granulat / proszek). 8. 60 % asortymentu z niżej wymienionych pozycji w postaci granulatu dla podłoży suchych i składników pożywek (poz. 1-16, 18-22, 25, 28, 30, 37). 9. Termin ważności: podłoża sypkie (poz. 2, 4-16, 18-22, 37) minimum 4 lata, poz. 1, 25, 30 minimum 3 lata, poz. 3, 17, 23, 24, 34, 35 minimum 18 m-cy, poz. 26, 31 minimum 6 m-cy, poz. 27, 28, 29, 32, 33, 36, 38-51 minimum 12 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. 10. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar-Agar, op.=1000 g op. 2 2. Antibiotic Agar/medium No 1, op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt mięsny 1,5 g, ekstrakt drożdżowy 3,0 g, pepton z kazeiny 4,0 g, pepton z mięsa 6,0 g, D(+) glukoza 1,0 g, agar-agar 15,0 g op. 1 3. Agar mleczny, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, mleko w proszku odtłuszczone wolne od substancji hamujących 1,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar-agar 10,5 g/l op. 2 4. Agar (nr 2) podstawa do krwawego, op.=500 g, skład chemiczny: mieszanina odżywcza – 23,0 g, (ekstrakt drożdżowy, pepton, hydrolizat wątrobowy), chlorek sodowy – 5 g, agar – agar – 12 g op. 2 5. Agar Columbia (podłoże podstawowe), op.=500g, skład chemiczny: specjalny substrat odżywczy – 23,0 g, skrobia – 1,0 g, chlorek sodowy – 5,0 g, agar-agar – 13,0 g op. 3 6. Agar GSP wybiórczy dla Pseudomonas i Aeromoas wg KIELWEINA, skład chemiczny: glutaminian sodowy 10,0 g/l, skrobia rozpuszczalna 20,0 g/l, diwodorofosforan potasowy 2,0 g/l, siarczan magnezu 0,5 g/l, czerwień fenolowa 0,36 g/l, agar-agar 12,0 g/l op. 1 7. Agar Mac Conkey'a (pożywka wybiórcza do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli z kału, moczu, artykułów żywnościowych i ścieków), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny – 17,0 g/l, pepton z mięsa – 3,0 g/l, chlorek sodowy – 5,0 g/l, laktoza – 10,0 g/l, mieszanina soli żółciowych – 1,5 g/l, czerwień obojętna – 0,03 g/l, fiolet krystaliczny - 0,001 g/l, agar – agar – 13,5 g/l op. 3 8. Agar MSRV, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 6579:2003 +A1:2007 op. 1 9. Agar Mueller-Hinton, op.=500 g, skład chemiczny: wyciąg z mięsa 2,0 g/l, hydrolizat kazeiny 17,5 g/l, skrobia 1,5 g/l, agar-agar 13,0 g/l op. 2 10. Agar Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton 10,0 g/l, D(+) glukoza 40,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l op. 4 11. Agar TSA (CASO) z peptonem kazeinowym i z mąki sojowej, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z kazeiny 15,0 g/l, pepton z mąki sojowej 5,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l op. 1 12. Agar TSC, op.=500 g, skład chemiczny: pepton tryptose 15,0 g/l, pepton z mąki sojowej 5,0 g/l, ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, disiarczan (IV) sodowy 1,0 g/l, cytrynian amonu i żelaza (III) 1,0 g/l, agar-agar 12,0 g/l op. 1 13. Agar YGC (agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem FIL-IDF), op.=500 g, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,1 g/l, agar-agar 14,9 g/l op. 4 14. Agar VRB (z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, solami żółciowymi i laktozą), skład chemiczny: pepton mięsny 7,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; chlorek sodowy 5,0 g/l; laktoza 10,0 g/l; czerwień obojętna 0,03 g/l; mieszanina soli żółci 1,5 g/l; fiolet krystaliczny 0,002 g/l; agar-agar 13,0 g/l; op.=500 g op. 1 15. Agar XLD, skład zgodny z PN-EN ISO 6579; op.=500 g op. 1 16. Agar z mocznikiem wg Christensena, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 1,0 g/l, D(+) glukoza 1,0 g/l, chlorek sodowy 5,0 g/l, diwodorofosforan potasowy 2,0 g/l, czerwień fenolowa 0,012 g/l, agar-agar 12,0 g/l, mocznik 20,0 g/l op. 1 17. Bactident Coagulase - liofilizowane osocze królicze w EDTA odczynnik do wykrywania koagulazy u Staphylococcus aureus, trwałość po uwodnieniu co najmniej 5 dni, z możliwością zamrażania, op.=6 x 3ml i reakcji po 1 h op. 3 18. Bulion DEV z tryptofanem, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 10,0 g/l, DL-tryptofan 1,0 g/l, chlorek sodu (NaCl) 5,0 g/l op. 2 19. Bulion odżywczy (Nutrient Broth), op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mięsa 5,0 g/l, ekstrakt mięsny 3,0 g/l op. 2 20. Bulion wzbogacający dla Listeria LEB wg FDA/IDF-FIL, op.=500 g, skład chemiczny: pepton z mąki sojowej 4,5 g/l, chlorek magnezu 6xH20 28,6 g/l, chlorek sodu 7,2 g/l, wodorofosforan dipotasu 0,18 g/l, diwodorofosforan potasu 1,26 g/l, zieleń malachitowa 0,036 g/l op. 2 21. Bulion z tioglikolanem, op.=500 g, skład zgodny z PN-EN 13401 op. 1 22. Bulion z wyciągiem mózgowo-sercowym, op.=500 g op. 1 23. Dodatek Frasera Listeria (cytrynian amonu i żelaza), op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: cytrynian żelazowo-amonowy – 250 mg op. 3 24. Dodatek selektywny Frasera Listeria, op.=10 fiolek, skład chemiczny/fiolkę: akryflawina 6,25 mg, kwas nalidyksowy 5 mg op. 6 25. Ekstrakt z mięsa, op.=500 g op. 1 26. Envirochek Rodac GKZ z neutralizatorem, op.=20 szt. (inkubacja 24 h/33-350C) op. 35 27. Microbiology Bactident Oxidase, op.=50 szt. op. 27 28. Mleko w proszku odtłuszczone, op.=500 g op. 1 29. Penicylina G, sól potasowa 25000 MU op. 2 30. Pepton kazeinowy, op.=1000 g op. 1 31. Rodac Sabouraud z 4 % glukozą i chloramfenikolem, op.=20 szt. op. 6 32. Singlepath E.coli O157, szybki test do wykrywania E.coli O157, op.=25 szt. op. 1 33. Sterylna emulsja jaja kurzego, op.=100 ml op. 1 34. Suplement do MSRV agar, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 + A1:2007; op.=10 amp. op. 2 35. Suplement do TSC, op.=16 amp. op. 4 36. Szczep referencyjny Esherichia coli ATCC 11303, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 37. Zbuforowana woda peptonowa, op.=5 kg, skład zgodny z PN-EN ISO 6579 op. 4 38. Test wapń 0-1,6 mg/l, op.=170 oznaczeń op. 1 39. Test żelazo 0-1,0 mg/l , op.=50 oznaczeń op. 1 40. Test do oznaczania tlenu 0-1,0 mg/l, op.=100 oznaczeń op. 1 41. Test do oznaczania twardości ogólnej, op.=300 oznaczeń op. 1 42. Test do oznaczania twardości węglanowej, op.=300 oznaczeń op. 1 43. Test do oznaczania azotynów 0-0,5 mg/l NO2 -, op.=200 oznaczeń op. 1 44. Test do oznaczania azotanów 0-150 mg/l NO3 -, op.=200 oznaczeń op. 1 45. Test do oznaczania amoniaku 0-5 mg/l NH4 +, op.=50 oznaczeń op. 2 46. Test do oznaczania fosforanów 0-3 mg/l PO4 3-, op.=100 oznaczeń op. 2 47. Test do oznaczania siarkowodoru0-0,25 mg/l H2S, op.=100 oznaczeń op. 1 48. Test do oznaczania chloru 0-2 mg/l Cl2, op.=100 oznaczeń op. 1 49. Test do oznaczania miedzi 0-1,6 mg/l Ca, op.=50 oznaczeń op. 1 50. Test do oznaczania zasadowości, op.=200 oznaczeń op. 1 51. Test do oznaczania pH 0-9, op.=400 oznaczeń op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna II Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. 1. Pożywki mikrobiologiczne i suplementy zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. 2. Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 10 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów a do każdej z dostaw prawidłowego certyfikatu. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymaganiami oraz uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). 3. Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC. 4. Dla pożywek sypkich: dołączenie przykładowej specyfikacji pożywki w języku polskim do oferty, a prawidłowej do każdej z dostaw. Specyfikacja pożywki suchej musi zawierać: nazwę, skład i nr katalogowy pożywki, w przypadku konieczności dodania suplementu - podać ich wykaz oraz skład, wartość pH, informacje dotyczące przechowywania i przydatności (ważności), opis prawidłowego przygotowania pożywki oraz kontrolę opartą na szczepach referencyjnych z uznanej kolekcji wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii. 5. Zamawiający wymaga, aby certyfikat dla pożywki TBX przedstawiał wyniki szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo w postaci dokładnej wartości odzysku lub współczynnika żyzności; TBX musi być sprawdzony szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC: Escherichia coli ATCC (minimum 3 różne szczepy), Enterococcus faecalis (minimum 2 szczepy) - przykładowy certyfikat dołączyć do oferty, a do każdej z dostaw właściwy. 6. Dołączenie kart charakterystyki w języku polskim, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 453/2010 (REACH), gdzie jest to wymagane, do dostaw. 7. Warunki przechowywania: poz. nr 1-13 - warunki chłodnicze od + 60C do + 120C, poz. nr 15, 16, 18, 20, 23 - możliwość przechowywania w temperaturze otoczenia (w zakresie od +200C do +250C). 8. Termin ważności od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego: poz. 1-6, 8, 9, 12, 13, 17 minimum 8 tygodni, poz. nr 7, 10, 11 minimum 4 tygodnie, poz. 14, 15, 16, 18, 51 minimum 9 m-cy, poz. nr 19, 20, 26 minimum 6 m-cy, poz. nr 21-23, 32 minimum 30 m-cy, poz. nr 24, 30, 31, 33-40 minimum 12 m-cy, poz. nr 27, 28, 29 minimum 18 m-cy, poz. nr 25, 41-50 minimum 2 lata. 9. Pożywki gotowe na płytkach: średnica płytek 90 mm; nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku). 10. Pożywki gotowe w probówkach: probówki płaskodenne z zakręcanym korkiem, gwint na jeden obrót; wysokość probówki minimum 12 cm. 11. Pożywki gotowe w butelkach: butelki szklane lub plastikowe z zakręcanym korkiem. 12. Szczep referencyjny z kolekcji ATCC: szczep wzorcowy firmy MicroBiologics KWIK-STIK; 1 op.= 2 palety szczepu. 13. Dostarczenie bezpłatnie po jednym opakowaniu z każdego asortymentu pożywek gotowych (pożywki gotowe na płytkach, pożywki gotowe w butelkach, pożywki gotowe w probówkach) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki będą oceniane pod względem w/w parametrów czyli np.: średnicy, wysokości, rodzaju użytych korków z gwintem, opisu etykiet oraz cech fizykochemicznych i żyznościowych pożywki. Próbki nie podlegają zwrotowi. 14. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 15. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża/ odczynnika przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Agar PALCAM, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 2500 2. Agar TSA (CASO), skład chemiczny: pepton z kazeiny - 15g, pepton z mąki sojowej - 5g, chlorek sodowy 5 g, agar-agar -15 g (pożywka gotowa na płytkach) szt. 70 3. Agar z dichloranem i glicerolem DG 18, skład chemiczny: pepton 5,0 g/l; glukoza 10,0 g/l; diwodorofosoforan potasu 1,0 g/l; siarczan magnezu 0,5 g/l; dichloran 0,002 g/l; chloramfenikol 0,05 g/l; chlorotetracyklina 0,05g/l; agar-agar 15,0 g/l, glicerol 220g/l (pożywka gotowa na płytkach) szt. 1000 4. XLD Agar, skład zgodny z PN EN-ISO 6579:2003 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 6520 5. Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, skład chemiczny: Salmonella Growth mix/Nutrient mix 14,0 g/l, mieszanina chromogenów 25,0 g/l, agar-agar 15,0 g/l, novobiocyna 5 mg/l, cefsulodin 12,0 mg/l; pH=7,3±0,2 (pożywka gotowa na płytkach; wygląd pożywki: biało-kremowa, nieprzejrzysta) szt. 4000 6. BGA Agar, skład chemiczny: wyciąg mięsny 5,0 g/l; pepton 10,0 g/l; ekstrakt drożdżowy 3,0 g/l; wodorofosforan dwusodowy 1,0 g/l; diwodorofosforan sodu 0,6 g/l; laktoza 10g/l; sacharoza 10,0 g/l; czerwień fenolowa 0,09 g, zieleń brylantowa 0,0047 g, agar-agar 12 g/l (pożywka gotowa na płytkach) szt. 2520 7. Podłoże CSA (Columbia-sheep-blood-agar) Columbia Agar Base z dodatkiem 5 % krwi owczej, Skład chemiczny: special pepton 23,0 g/l, skrobia 1,0 g/l, chlorek sodu 5,0 g/l, agar 10,0 g/l, odwłókniona krew barania 50,0 ml/l, pH 7,3±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 10 8. PCA Plate Count Agar, skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 2,5 g/l, pankreatynowy hydrolizat z kazeiny 5,0 g/l, glukoza 1,0 g/l, agar 15,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 10 9. YGC (Yeast Extrakt Glucose Chloramphenicol Agar) Agar z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem, Skład chemiczny: ekstrakt drożdżowy 5,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenicol 0,1 g/l, agar 12,0 g/l, pH 7,0±0,2, op.=10 płytek (pożywka gotowa na płytkach) op. 10 10. Columbia Agar z 5% krwią, skład zgodny z PN EN-ISO 11290-1 (pożywka gotowa na płytkach) szt. 300 11. Edwards medium z krwią baranią (mod.) (pożywka gotowa na płytkach) szt. 100 12. Bulion MKTTn, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 33 13. Bulion RVS, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 2 14. Agar VRBG, op. = 10 szt. po 200 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 (pożywka gotowa w butelkach) op. 20 15. Bulion z glukozą, skład: ekstrakt mięsny – 3 g/l; tryptoza – 10g/l; chlorek sodu 5,0 g/l; glukoza – 5 g/l; op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 9 16. Płyn fizjologiczny z peptonem, skład zgodny z PN-EN ISO 6877, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 80 17. Bulion mózgowo-sercowy (BHI), skład chemiczny: składniki odżywcze (wyciąg z mózgu, wyciąg z serca, pepton) 27,5 g/l, glukoza 2 g/l, chlorek sodu 5 g/l, ortofosforan dwuzasadowy 2,5 g/l, op.=50 prob. a 10 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 6 18. Pożywka PCA, skład zgodny z PN-EN ISO 4833, op.=10x200 ml (pożywka gotowa w butelkach) op. 70 19. Pożywka 1/2 Fraser, skład zgodny z PN-EN ISO 11290, op.=10 x 225 ml (pożywka gotowa w butelkach) op. 30 20. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN-EN ISO 6579, op.=50 prob. x 9 ml (pożywka gotowa w probówkach) op. 3 21. Agar Miller-Hintona, op.=500 g op. 1 22. Bulion Boltona (baza), op.=500 g, skład zgodny z PN-EN ISO 10272-1:2007 op. 1 23. Pożywka tryptono-żółciowa glukuronidynowa (TBX), op.=500 g, skład zgodny z PN-ISO 16649-2 op. 10 24. Anaerogen 3,5 l, op.=10 szt. op. 1 25. Spiramycyna 100 mikrogram, fiolka=50 krążków op. 1 26. Hemolizowana krew końska (Laked Horse Blood), op.=100 ml op. 1 27. Suplement Campylobacter Selective (Skirrow), op.=10 fiolek, skład: vancomycin 5,0 mg, polymyxin B 1250i.u., trimethoprim lactate 2,5 mg op. 1 28. Suplement Ampicillin Selective, op.=10 fiolek, skład chemiczny: amipicillin 2,5 mg op. 1 29. Suplement do Bordetella, op.= 10 fiolek op. 1 30. Campy Gen 2,5 l, op.= 10 szt. op. 3 31. E. coli O157 Latex Test, op. = 100 testów op. 1 32. Podłoże Edwardsa podstawa, op.=500 g, skład chemiczny: "Lab lemco" wyciąg mięsny 10 g, pepton 10 g, eskulina 1 g, fiolet krystaliczny 0,0013 g, siarczan talu 0,33 g, chlorek sodu 5 g, agar 15 g, pH 7,4 +/- 0,2 op. 1 33. Szczep referencyjny Eschechicha coli ATCC 25922, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 34. Szczep referencyjny Eschechicha coli ATCC 8739, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 35. Szczep referencyjny Eschechicha coli NCTC 13216, op.=1 ampułka op. 1 36. Szczep referencyjny Listeria monocytogenes ATCC 13932, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 37. Szczep referencyjny Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 38. Szczep referencyjny Citrobacter freundii ATCC 43864, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 39. Szczep referencyjny Bacillus subtilis ATCC 6633 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 40. Szczep referencyjny Peanibacillus larvae ATCC 9545, 4 pasaż, op.=2 wymazówki op. 1 41. O:6,7,8 a 3 ml op. 1 42. O:46 a 3 ml op. 2 43. O:4 a 3 ml op. 1 44. O:9 a 3 ml op. 1 45. H:m a 3 ml op. 1 46. H:i a 3 ml op. 1 47. H:p a 3 ml op. 1 48. H:q a 3 ml op. 1 49. H:s a 3 ml op. 1 50. H:t s 3 ml op. 1 51. PathoDxtra Strep Grouping Kit, op.=60 testów op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Diagnostyka mikrobiologiczna III Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne Wymagania ogólne dla zadania. Pożywki agarowe w butelkach (poz. nr 1-2), surowice do aglutynacji szkiełkowej (poz. nr 3-13), krążki do antybiogramów ( poz. nr 14-16), test diagnostyczny (poz. nr 17). Pożywki zgodne z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji. 3 Dołączenie do oferty certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 7 artykułów) z podanym terminem przydatności wraz z opisem wzrostu drobnoustrojów; Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem zgodności z uzyskanymi wynikami ze szczegółowej kontroli jakości (żyzność i/lub specyficzność i/lub selektywność). Pożywki gotowe w butelkach: butelki szklane lub plastikowe z zakręcanym korkiem. Termin ważności: poz. nr 1, 2 minimum 9 m-cy, poz. nr 3-16 minimum 2 lata, poz. nr 17 minimum 12 m-cy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. Zagwarantowanie tej samej serii danego podłoża przy realizacji każdego zamówienia cząstkowego. 6 Dostarczenie bezpłatnie jednego opakowania z asortymentu pożywek gotowych na w butelkach (poz. nr 1, 2) wraz z właściwym certyfikatem jakości najpóźniej do dnia otwarcia ofert. Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanych produktów i zgodności z dokumentacją. Próbki nie podlegają zwrotowi. Termin realizacji dostawy max. 5 dni od dnia złożenia zamówienia Dołączenie do oferty i do każdej z dostaw dokumentu określającego czas reakcji z każdą surowicą. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu Ilość j.m. 1. Agar VRBG, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 21528 op. 50 2. Agar VRBL, op. = 6 szt. po 100 ml, skład zgodny z PN ISO 4832 op. 3 3. H:a a 3 ml op. 2 4. H:g,m a 3 ml op. 2 5. H:g,p a 1 ml op. 1 6. H:k a 3 ml op. 2 7. H:r a 3 ml op. 1 8. H:v a 3 ml op. 1 9. H:x a 3 ml op. 1 10. O:7 a 3 ml op. 1 11. O:8 a 3 ml op. 1 12. O:11 a 3 ml op. 1 13. H:L a 3 ml op. 1 14. Cefoxitin 30 mikrogram, op.=4 fiolki a 50 krążków op. 1 15. Clindamycyna 2 mikrogram, op.=4 fiolki a 50 krążków op. 1 16. Erytromycyna 15 mikrogram, op.=4 fiolki a 50 krążków op. 1 17. Pastorex Staph. Plus, op.=250 testów op. 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Petrifilm Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. 1. Dołączenie certyfikatu kontroli jakości dla serii produktu z podanym terminem przydatności do oferty i do każdej z dostaw. Certyfikaty będą sprawdzane pod kątem uzyskanych wyników z kontroli jakości (min. współczynnik żyzności). 2. Termin ważności minimum 12 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. 3. Termin realizacji dostawy max. 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. Petrifilm E.coli/Coliform Count Plates, op.=50 szt. op. 30 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Testy Api i pożywki Wspólny Słownik Zamówień: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne 1. Wymaganie ogólne dla zadania. 1. Dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości (dla minimum 8 artykułów) i instrukcji w języku polskim, a do każdej z dostaw prawidłowego dokumentu. 2. Zagwarantowanie tej samej serii artykułu przy każdej realizacji zamówienia cząstkowego. 3. Pożywki płynne gotowe do użycia (poz. 8 i 13): 1 opakowanie zawiera 3 torebki po 3 litry; warunki przechowywania: do + 250C; 4. Pożywki agarowe gotowe do użycia na płytkach (poz. 5): średnica płytek 90 mm, nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku); Przedstawienie wyników szczegółowej kontroli mikrobiologicznej liczbowo na każdym certyfikacie kontroli jakości (dokładna wartość odzysku lub współczynnik żyzności), kontrola przeprowadzona z wykorzystaniem szczepów z kolekcji ATCC (minimum): Listeria monocytogenes ATCC 19111, Listeria monocytogenes ATCC 13932, Listeria innocua ATCC 33090, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli ATCC 25922; przykładowy certyfikat dołączyć do oferty. 5. Termin ważności: poz. nr 3 minimum 5 m-cy, poz. nr 2, 4, 10, 11 minimum 12 m-cy, poz. nr 7 minimum 6 m-cy, poz. nr 8, 12, 13, 14 minimum 7 m-cy, poz. nr 1, 6 minimum 18 m-cy, poz. nr 5 minimum 4 tygodnie, poz. nr 9 minimum 3 m-ce od momentu dostarczenia do siedziby kupującego. 6. Termin realizacji zamówienia max. 5 dni od daty złożenia zamówienia. 2. Wymaganie szczegółowe dla zadania. Lp. Nazwa artykułu j.m. Ilość 1. API 50 CHL Medium, op.=10 x 10 ml op. 1 2. API 50 CHB/E Medium, op.=10 x 10 ml op. 1 3. API 20E Reagents Kit - zestaw do odczynników API 20E, op.=6 szt. op. 3 4. API 20E zestaw do identyfikacji Enterobakteriaceae i innych pałeczek G ujemnych, op.=25 szt. op. 2 5. Listeria Agar wg Ottaviani i Agosti (ALOA), skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1 (pożywki gotowe na płytkach), op.=120 płytek op. 25 6. Mineral OIL, op.=125 ml op. 1 7. Pożywka 1/2 Frasera, skład zgodny z PN-EN ISO 11290-1, op.=3x3 l op. 10 8. Pożywka Baird Parker z fibrynogenem wg PN EN ISO-6888-2, op.=4x90 ml + 4x10 ml (lub objętość równoważna dla zamówienia) op. 40 9. Scala MC Farlanda, op.=6 amp. op. 3 10. Strepto Plus Lateks, op.=50 testów op. 1 11. Suspension medium, op.=100 amp. a 5 ml op. 1 12. Test API ZYM z odczynnikami, op.=25 testów op. 1 13. Zbuforowana woda peptonowa, skład zgodny z PN EN ISO 6579, op.=3 x 3 l op. 20 14. Zestaw VP 1-2 amp. a 5 ml i VP 2-2 amp. a 5 ml op. 4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Miejsce realizacji:

| Bydgoszcz, Toruń – dla zadania częściowego: 3 |  |
| --- | --- |
| Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – dla zadania częściowego: 1, 2, 5 |  |
| Włocławek – dla zadania częściowego: 4 |  |

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

| data zakończenia: 2015-06-30 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5 |  |
| --- | --- |

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

## W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1 | Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 2 | Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 3 | Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 4 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |
| 5 | Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń Wykonawcy. |

## Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

## Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

## Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów

## W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnymi dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz danymi do kontaktu. |

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 2 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej |
| 3 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Próbki, opisy lub fotografie Próbki do zadań gdzie jest to wymagane. |
| 2 | Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Certyfikaty jakości gdzie jest to wymagane. |
| 3 | Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom Przykładowa specyfikacja pożywki w języku polskim do zadań gdzie jest to wymagane. |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wzór oferty na dostawy Wzór oferty na dostawy |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem opatrzone datą i miejscowością przez Wykonawcę. 
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku składania pełnomocnictw w toku postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego urzędu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Podwykonawstwo

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: 2015-03-16.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

## Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9.1.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

## W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, 
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

## w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | mgr Witold Krusiński – Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych tel.: 52 3392122, e-mail: wiw.krusinski@wp.pl |
| --- | --- |

## w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | mgr Joanna Przybysz - Kierownik pracowni tel.: 52 3398214 |
| --- | --- |
| 2 | mgr inż. Joanna Rudnicka – Starszy Asystent tel.: 54 2341038 |

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa 
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, pismem czytelnym, długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Kultury mikrobiologiczne I NIE OTWIERAĆ przed: 2015-03-23 godz. 10:00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 do dnia 2015-03-23 do godz. 09:00.

## Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2015-03-23 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.

## Otwarcie ofert jest jawne.

## Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

## Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ, a następnie tak obliczoną cenę przenieść do formularza ofertowego. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

## Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

## Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) - 50 2 - Czas realizacji zamówienia - 10 3 - Termin ważności - 10 4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 5 - Dostępność granulatu - 20 |
| 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) - 50 2 - Czas realizacji zamówienia - 20 3 - Termin ważności - 20 4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 |
| 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III | 1 - Cena (koszt) - 80 2 - Czas realizacji zamówienia - 10 3 - Termin ważności - 10 |
| 4 - Petrifilm | 1 - Cena (koszt) - 80 2 - Czas realizacji zamówienia - 20 |
| 5 - Testy Api i pożywki | 1 - Cena (koszt) - 60 2 - Czas realizacji zamówienia - 10 3 - Termin ważności - 20 4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 |

## Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 1 - Diagnostyka mikrobiologiczna I | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Czas realizacji zamówienia Liczba punktów = Ozn war2 Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war2 - Czas realizacji zamówienia do 3 dni - 10 punktów Czas realizacji zamówienia od 4 do 5 dni - 0 punktów 3 - Termin ważności Liczba punktów = Ozn war3 Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war3 - Termin ważności - 0 punktów za termin minimalny podany w SIWZ Termin ważności - 10 punktów za min. 10% powyżej terminu minimalnego podanego w SIWZ 4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej Liczba punktów = Ozn war4 Ozn war4 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 punktów Brak dostępności certyfikatów na stronie internetowej - 0 punktów 5 - Dostępność granulatu Liczba punktów = Ozn war5 Ozn war5 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20. gdzie: - Ozn war5 - Dostępność granulatu podana w SIWZ - 0 punktów Dostępność granulatu powyżej wartości podanej w SIWZ - 20 punktów |
| 2 - Diagnostyka mikrobiologiczna II | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Czas realizacji zamówienia Liczba punktów = Ozn war2 Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war2 - Czas realizacji zamówienia do 3 dni - 10 punktów Czas realizacji zamówienia od 4 do 5 dni - 0 punktów 3 - Termin ważności Liczba punktów = Ozn war3 Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war3 - Termin ważności - 0 punktów za termin minimalny podany w SIWZ Termin ważności - 10 punktów za min. 10% powyżej terminu minimalnego podanego w SIWZ 4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej Liczba punktów = Ozn war4 Ozn war4 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 punktów Brak dostępności certyfikatów na stronie internetowej - 0 punktów |
| 3 - Diagnostyka mikrobiologiczna III | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Czas realizacji zamówienia Liczba punktów = Ozn war2 Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war2 - Czas realizacji zamówienia do 3 dni - 10 punktów Czas realizacji zamówienia od 4 do 5 dni - 0 punktów 3 - Termin ważności Liczba punktów = Ozn war3 Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war3 - Termin ważności - 0 punktów za termin minimalny podany w SIWZ Termin ważności - 10 punktów za min. 10% powyżej terminu minimalnego podanego w SIWZ |
| 4 - Petrifilm | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Czas realizacji zamówienia Liczba punktów = Ozn war2 Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war2 - Czas realizacji zamówienia do 7 dni - 10 punktów Czas realizacji zamówienia od 8 do 14 dni - 0 punktów |
| 5 - Testy Api i pożywki | 1 - Cena (koszt) Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Czas realizacji zamówienia Liczba punktów = Ozn war2 Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war2 - Czas realizacji zamówienia do 3 dni - 10 punktów Czas realizacji zamówienia od 4 do 5 dni - 0 punktów 3 - Termin ważności Liczba punktów = ( Ozn war3/10 ) * 100 * waga Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war3 - Termin ważności - 0 punktów za termin minimalny podany w SIWZ Termin ważności - 10 punktów za min. 10% powyżej terminu minimalnego podanego w SIWZ 4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej Liczba punktów = Ozn war4 Ozn war4 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 10. gdzie: - Ozn war4 - Dostępność certyfikatów na stronie internetowej - 10 punktów Brak dostępności certyfikatów na stronie internetowej - 0 punktów |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, 
z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający może także 
w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

## Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

## jest niezgodna z ustawą;

## jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.

## jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

## zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

## została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

## zawiera błędy w obliczeniu ceny;

## Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;

## jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

## Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

## wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

## Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne;

## Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania 
o cenę;

## terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

## Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  .

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

## wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

## opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

## odrzucenia oferty odwołującego.

## Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

## Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Pozostałe informacje

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenie o spełnianiu warunków |
| 2 | Wykaz osób |
| 3 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej |
| 5 | Wzór oferty na dostawy |

| Nr | Nazwa dokumentu / wzoru |
| --- | --- |
| 2 | Wzór umowy.doc |
| 3 | Formularz cenowy .doc |