Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 1 Płytki Petriego plastikowe - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 8% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 50-55 mm x 14,2-16,2 mm, radiosterylna, wolna od DNA-zy i RNA-zy, apyrogenna, bez żeber wentylacyjnych, op.=15 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 90 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber wentylacyjnych, op.=600 szt. | op. | 70 |  |  |  |  |
| 3. | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 120 mm x 16,2 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=320 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
|  | Płytka Petriego plastikowa o wymiarach 140 mm x 20 mm, radiosterylna, bez żeber, op.=110 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	…..............................................................................................

Adres wykonawcy	…..............................................................................................

Miejscowość ….............................................			Data …...........................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2 Ezy plastikowe – Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o długości 192 mm, poj. 1 µl, zielone, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 152 |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o średnicy 3 mm, długości 194 mm, poj. 10 µl, niebieskie, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 805 |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							      oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 3 Butelki do hodowli komórkowej - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki do hodowli komórkowej, polistyrenowe, pojemność 25 cm2, mianowane z boku butelki, sterylne, apyrogenne, bez DNA-zy i RNA-zy, z zakrętką z filtrem 0,2 µm, vent cap, do hodowli w inkubatorze z przepływem CO2, podstawa butelki 2x5 cm, wysokość butelki z nakrętką 9 cm, opakowanie z przylepcem umożliwiającycm zamknięcie opakowania, op.=20 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							 	  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 4 Worki do stomachera i końcówki do pipet do pobierania przesączu - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet do pobierania przesącza o poj. 0,1 i 1 ml, (BAG Pipet), sterylne, dł. 24 cm, op.=25 szt. | op. | 180 |  |  |  |  |
| 2. | Worki do stomachera BagPage Plus 400, ze ścianką filtrującą | szt. | 6000 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 5 Zestaw do izolacji czystego DNA- Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA na 250 reakcji | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE*

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 6 Jednorazowe końcówki do pipet, pipeta automatyczna i stojak na pipety Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 8% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet, sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 10 µl, op.=10x96 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet, sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filter lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o poj. 10 µl, op.=10x96 szt., o poj. 200 µl, op.=10x96 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówki do pipet Finnpipette Finntip, Ext, o poj. 1000 µl, sterylne, z filtrem, op.=5x96 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet Finnpipette Finntip, Ext, o poj. 1000 µl, op.=1000 szt. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet, sterylne, wolne od DNA-zy, RNA-zy, Finntip Flex Filte, lub równoważne pasujące do posiadanych pipet Finnpipette, o o poj. 1000 µl, op.=10x96 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 1-10 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 0,5-5 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 20-200 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Pipeta automatyczna, 1-kanałowa, wielonastawna, o pojemności 100-1000 µl | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Statyw posiadający sześć miejsc na pipety, stabilna konstrukcja poprzeczki z osobnym miejscem na każdą pipetę zapewnia bezpieczne przechowywanie pipet w prawidłowej pozycji. Statyw nadający się do użycia z posiadanymi pipetami Finnpipette F2. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE* dotyczy pozycji: …………………………………….

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							            oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 7 Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do jakościowego wykrywania DNA Salmonella w próbkach żywnościowych, op.= 96 reakcji | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE* dotyczy pozycji: …………………………………….

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 								  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 8 Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do izolacji DNA z hodowli próbek żywności i próbek środowiskowych dla Salmonella –op.=96 probówek z czynnikiem lizującym do izolacji | op. | 2 |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

Produkt równoważny: TAK/NIE* dotyczy pozycji: …………………………………….

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  	  oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ..............................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 9 Plastiki I - Cenowa oferta za wykonanie zadania:

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | wartość VAT 8% | wartość VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki z tworzywa PP, o poj. 500 ml, okrągłe, z szeroką szyją, podziałką i nakrętką, do wielokrotnej sterylizacji w temperaturze 1210 C | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Głaszczki jednorazowe „L” z PS, sterylne, grubości ok. 3-4 mm i dł. ok. 4 cm ramię krótsze oraz 14 cm ramię dłuższe, zagięte pod kątem prostym, op.=5 szt. | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Klosz do hodowli beztlenowców, poj. 3,5 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet, poj. 0,5-5 ml, op.=200 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet, poj. 200 µl, żółte, op.=1000 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mikropłytki titracyjne 96 dołkowe, U-denne, niesterylne, op.=50 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki do głębokiego mrożenia (min. - 800 C), z zakręcanym korkiem, poj. od 1 ml do 1,2 ml, gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową, okrągłodenne, z polem do opisu z nóżkami stabilizującymi, op.=500 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki do głębokiego mrożenia (min. - 800 C), z zakręcanym korkiem, poj. od 1,8 do 2 ml, gwint wewnętrzny z uszczelką silikonową, okrągłodenne, z polem do opisu z nóżkami stabilizującymi, op.=450 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Statyw do probówek Eppendorf, PP, poj. 1,5 ml, 20-miejscowy, dwa rzędy po 10 miejsc | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 400x780 mm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | Woreczki autoklawowalne na odpady, 600x780 mm | szt. | 4300 |  |  |  |  |  |
| 12. | Woreczki na odpady na stojaki, autoklawowalne, dł. 300 mm, szer. 200 mm, w pudełku dozującym, op.=100 szt. | op. | 32 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 15 cm, w probówce transportowej, pakowane indywidualnie, sterylne, op.=100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi ………………….

Termin ważności od daty dostawy wynosi………………………………………….

…………………………….…………………………..

Podpis osoby uprawnionej do składania 							  	oświadczeń woli w imieniu wykonawcy