Nazwa wykonawcy.................................................................................................

Adres wykonawcy  .................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 2 –  Ezy plastikowe

Cenowa oferta za wykonanie zamówienia:

| L.p | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Podatek VAT Stawka | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o długości 192 mm, poj. 1 µl, zielone, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ezy jednorazowe, radiosterylne, o średnicy 3 mm, długości 194 mm, poj. 10 µl, niebieskie, opakowania do wielokrotnego otwierania (woreczek plastikowy ze struną), zakończone z jednej strony igłą inokulacyjną, wykonane z giętkiego polistyrenu (PS), wysoce ergonomiczne, op.= 20 szt. | op. | 863 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem: |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji ogółem należy przenieść do formularza ofertowego.

Oferuję/my:

- Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia   ……………..… (w dniach kalendarzowych)

- Termin ważności od daty dostawy wynosi  …………………………. (podać w miesiącach)

…………………………….……………………

Data, podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy