## zad. 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Nr postępowania WIWa.272.1.2024
Dane adresowe firmy składającej ofertę
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy oferowanego produktu | Termin realizacji dostawy (dni kalendarzowe) | Termin ważności (pełne miesiące)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Zadanie 4 - Diagnostyka mikrobioologiczna IV
1. | Agar z mocznikiem wg Christensena op.=100 g | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Bulion do badania rozkładu węglowodanów, op.=250 g, skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290 | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Ekstrakt mięsny, op.=250 g | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Kostki wątrobowe suche, jałowe – dodatek do podłoża Wrzoska, op.=100 g, dołączyć zaświadczenie, że wątroba jest produktem wolnym od substancji antybiotykowych | op. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Mleko w proszku odtłuszczone, op.=100 g | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Podłoże LS, op.=100 g | op. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Podłoże VL dla beztlenowców, op.=100 g | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Podłoże do wykrywania dekarboksylazy lizyny, op.=250 g, skład chemiczny: chlorowodorek L-lizyny 5,00 g/l. ekstrakt drożdżowy 3,00 g/l, glukoza 1,00 g/l, purpura bromokrezolowa 0,015 g/l | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Agar Wilson-Blair dla beztlenowców op=6x100ml | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Agar Willis-Hobbs, op.=6x200 ml | op. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Płytki odciskowe Rodac ConTact Test z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, op.=20 szt. | op. | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Płytki odciskowe Rodac ConTact Test z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drożdży i pleśni, op.=20 szt. | op. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Sporal S - Preparat do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, op.=40 szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Rurkowy wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji suchym powietrzem, typ 5, op.=100 szt. | op. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Zintegrowany test TST 1210 C/15 min., op.=100 szt. | op. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Zamawiający zaleca zapisanie formularza w formacie .pdf